## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția consumabilelor medicale și consumabile oftalmologice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” și IMSP SR Comrat, pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | 25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie | 25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie | 6: 25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie, 10000 de taieri, Tip: pneumatic, Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 2 | Cablu silicon pentru diatermie | Cablu silicon pentru diatermie | 6: Cablu silicon pentru diatermie, Cablu bipolar din silicon, dimensiuni 12 ft *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 3 | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana | 6: 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 4 | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 6: Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne, Tip: grieshaber maxgrip, 25G, Steril *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 5 | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 6: Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne, Tip: Endgripping, 25G, Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 6 | 25G Foarfece endocular curbat | 25G Foarfece endocular curbat | 6: 25G Foarfece endocular, Tip curbat, Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 7 | 25G Foarfece endocular vertical | 25G Foarfece endocular vertical | 6: 25G Foarfece endocular, Tip taiere vertical, Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 8 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | 6: Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 9 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | 6: Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 10 | Perfluoro-decalin | Perfluoro-decalin | 6: Perfluoro-decalin pentru uz intraocular C10F18, Volum flacon – 5 ml *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 11 | Ulei de silicon 1300 | Ulei de silicon 1300 | 6: Ulei de silicon 1300, Volum flacon - 10 ml *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 12 | Ulei de silicon 5700 | Ulei de silicon 5700 | 6: Ulei de silicon 5700, Volum flacon - 10 ml *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 13 | Vopsea pentru chirurgia maculara | Vopsea pentru chirurgia maculara | 6: Vopsea pentru chirurgia maculara, Volum 0,5 ml *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 14 | 25G Canula pentru extruzie | 25G Canula pentru extruzie | 6: 25G Canula pentru extruzie, Canula cu capat moale din silicon, Lungimea capatului de silicon, 0,8 mm, Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 15 | 25G/38G Canula subretiniana | 25G/38G Canula subretiniana | 6: 25G/38G Canula retiniana *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 16 | 25G Casete combinate CMB, 25G+ compatibil cu Constellation Alcon | 25G Casete combinate CMB, 25G+ compatibil cu Constellation Alcon | 6: Caseta combinata compabil cu sistemul Constellation, Proba pentru vitrectomie 10000 taieri ULTRAVIT, Rezervor pentru caseta / acumularea maselor restante, Endoiluminator, Canula pentru infuzie 3.2 mm, Trocare EDGEPLUS, 3 canule de acces sclerale cu valva, Set de tuburi prin auto-infuzie cu valva, Set de tuburi pentru administrare GFI, Set de tuburi auxiliary pentru aspiratie, Sac steril transparent pentru acoperirea ecranului, Robinet perfuzie cu 3 cai, Seringa 20 ml, Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 17 | 25G Proba endolaser compatibil cu Constellation Alcon | 25G Proba endolaser compatibil cu Constellation Alcon | 6: Proba endolaser compatibil cu Alcon Constellation, Forma: curbat, Tip: extensibil, directional *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 18 | 25G Proba pentru diatermie / endodiatermo- coagulator, compatibil cu Constellation Alcon | 25G Proba pentru diatermie / endodiatermo- coagulator, compatibil cu Constellation Alcon | 6: 25G Proba pentru diatermie / endodiatermo- coagulator compatibil cu Constellation *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 19 | Set pentru injectarea uleiului de silicon, compatibil cu Constellation Alcon | Set pentru injectarea uleiului de silicon, compatibil cu Constellation Alcon | 6: Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation, Steril *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 20 | 25G Caseta de pol anterior compatibil cu Constellation Alcon | 25G Caseta de pol anterior compatibil cu Constellation Alcon | 6: 25G Caseta de pol anterior compatibil cu Constellation Alcon *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 21 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | 6: Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 22 | 25G Chandelier compatibil cu Alcon Constellation | 25G Chandelier compatibil cu Alcon Constellation | 6: Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 23 | Adaptor pentru sistemul de iluminare, compatibil cu Constellation Alcon | Adaptor pentru sistemul de iluminare, compatibil cu Constellation Alcon | 6: Adaptor Synergetics pentru sistemul de iluminare compatibil cu Alcon Constellation *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 24 | Sistem BIOM de vizualizare non-contact pentru chirurgia vitreoretiniana compatibil cu microscopul Zeiss | Sistem BIOM de vizualizare non-contact pentru chirurgia vitreoretiniana compatibil cu microscopul Zeiss | 6: Sistem BIOM de vizualizare non-contact pentru chirurgia vitreoretiniana compatibil cu microscopul Zeiss, Invertor, Lentina filtru pentru laser, Lentile asferice resterilizabile *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 25 | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material PVC medical transparent. | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material PVC medical transparent. | 6: Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila material PVC medical transparent.. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 26 | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare | 6: Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan). *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 27 | Set pentru insulfarea oxigenului in nas | Set pentru insulfarea oxigenului in nas | 6: Set pentru insulfarea oxigenului in nas. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 28 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă gura-nas (FULL-FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți M, L | Mască pentru respirație artificială neinvazivă gura-nas (FULL-FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți M, L | 6: Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 29 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă total-fata (TOTAL FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți, M , L | Mască pentru respirație artificială neinvazivă total-fata (TOTAL FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți, M , L | 6: Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 30 | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult | 6: Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 31 | Flow metru tip DIN | Flow metru tip DIN | 6: Flow metru pentru reglare fluxului de oxigen pentru administrarea la pacient prin rezervor cu apa distilata. Tipul de conexiune la rampa de oxigen DIN. Carcasa debitmetrului din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat. Materialul rezervorului policarbonat de tip reutilizabil, autoclavabil. Grosimea peretilor rezervorului min 1,7 mm. Volumul rezervorului 200-300 ml cu indicator de nivel al lichidului minim și maxim. Reglarea debitului de O2 la ieșire 0-15 l/min. Indicatorul fluxului scară gradată numeric 0-15 l/min. Ieșiri canulă de O2 minim 1. Presiunea de intrare 3-5 bar. Recipient umidificator (de rezervă) 1 buc. Garanția 24 luni. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 32 | Flow metru tip Parkodex | Flow metru tip Parkodex | 6: Flow metru pentru reglare fluxului de oxigen pentru administrarea la pacient prin rezervor cu apa distilata. Tipul de conexiune la rampa de oxigen Parkodex, tip vechi. Materialul rezervorului policarbonat de tip reutilizabil, autoclavabil. Grosimea peretilor rezervorului min 1,7 mm. Volumul rezervorului 300-500 ml cu indicator de nivel al lichidului minim și maxim. Reglarea debitului de O2 la ieșire 0-15 l/min. Indicatorul fluxului: scară gradată numeric 0-15 l/min. Ieșiri canulă de O2 minim 1. Presiunea de intrare 3-5 bar. Recipient umidificator (de rezervă) 1 buc. Garanția 24 luni. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 33 | Prelungitoare pentru sisteme de infuzie | Prelungitoare pentru sisteme de infuzie | 6: 1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 34 | Cateter i/v N22 | Cateter i/v N22 | 6: 1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.material: poliuretan 6. Rg contrastabil 7.cameră transparentă 8. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 35 | Cateter i/v N24 | Cateter i/v N24 | 6: 1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.material: poliuretan 6. Rg contrastabil 7.cameră transparentă 8. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția consumabilelor medicale și consumabile oftalmologice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” și IMSP SR Comrat, pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | 25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie | 25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie | 3: buc; 4: 30; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 30000
33100000-1 | 2 | Cablu silicon pentru diatermie | Cablu silicon pentru diatermie | 3: buc; 4: 3; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 4950
33100000-1 | 3 | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana | 3: buc; 4: 6; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 38400
33100000-1 | 4 | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 3: buc; 4: 12; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 24000
33100000-1 | 5 | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 3: buc; 4: 12; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 27600
33100000-1 | 6 | 25G Foarfece endocular curbat | 25G Foarfece endocular curbat | 3: buc; 4: 12; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 80400
33100000-1 | 7 | 25G Foarfece endocular vertical | 25G Foarfece endocular vertical | 3: buc; 4: 12; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 80400
33100000-1 | 8 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | 3: buc; 4: 2; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 2800
33100000-1 | 9 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | 3: buc; 4: 2; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 2800
33100000-1 | 10 | Perfluoro-decalin | Perfluoro-decalin | 3: buc; 4: 20; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 12000
33100000-1 | 11 | Ulei de silicon 1300 | Ulei de silicon 1300 | 3: buc; 4: 40; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 45000
33100000-1 | 12 | Ulei de silicon 5700 | Ulei de silicon 5700 | 3: buc; 4: 30; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 40000
33100000-1 | 13 | Vopsea pentru chirurgia maculara | Vopsea pentru chirurgia maculara | 3: buc; 4: 50; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 40000
33100000-1 | 14 | 25G Canula pentru extruzie | 25G Canula pentru extruzie | 3: buc; 4: 150; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 30000
33100000-1 | 15 | 25G/38G Canula subretiniana | 25G/38G Canula subretiniana | 3: buc; 4: 6; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 12000
33100000-1 | 16 | 25G Casete combinate CMB, 25G+ compatibil cu Constellation Alcon | 25G Casete combinate CMB, 25G+ compatibil cu Constellation Alcon | 3: buc; 4: 50; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 400000
33100000-1 | 17 | 25G Proba endolaser compatibil cu Constellation Alcon | 25G Proba endolaser compatibil cu Constellation Alcon | 3: buc; 4: 12; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 22000
33100000-1 | 18 | 25G Proba pentru diatermie / endodiatermo- coagulator, compatibil cu Constellation Alcon | 25G Proba pentru diatermie / endodiatermo- coagulator, compatibil cu Constellation Alcon | 3: buc; 4: 12; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 18000
33100000-1 | 19 | Set pentru injectarea uleiului de silicon, compatibil cu Constellation Alcon | Set pentru injectarea uleiului de silicon, compatibil cu Constellation Alcon | 3: buc; 4: 30; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 42000
33100000-1 | 20 | 25G Caseta de pol anterior compatibil cu Constellation Alcon | 25G Caseta de pol anterior compatibil cu Constellation Alcon | 3: buc; 4: 30; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 65000
33100000-1 | 21 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | 3: buc; 4: 24; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 48000
33100000-1 | 22 | 25G Chandelier compatibil cu Alcon Constellation | 25G Chandelier compatibil cu Alcon Constellation | 3: buc; 4: 12; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 25200
33100000-1 | 23 | Adaptor pentru sistemul de iluminare, compatibil cu Constellation Alcon | Adaptor pentru sistemul de iluminare, compatibil cu Constellation Alcon | 3: buc; 4: 2; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 15000
33100000-1 | 24 | Sistem BIOM de vizualizare non-contact pentru chirurgia vitreoretiniana compatibil cu microscopul Zeiss | Sistem BIOM de vizualizare non-contact pentru chirurgia vitreoretiniana compatibil cu microscopul Zeiss | 3: buc; 4: 1; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 240000
33100000-1 | 25 | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material PVC medical transparent. | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material PVC medical transparent. | 3: buc; 4: 3500; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 98000
33100000-1 | 26 | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare | 3: buc; 4: 2500; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 45324
33100000-1 | 27 | Set pentru insulfarea oxigenului in nas | Set pentru insulfarea oxigenului in nas | 3: buc; 4: 7000; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 50000
33100000-1 | 28 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă gura-nas (FULL-FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți M, L | Mască pentru respirație artificială neinvazivă gura-nas (FULL-FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți M, L | 3: buc; 4: 250; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 130000
33100000-1 | 29 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă total-fata (TOTAL FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți, M , L | Mască pentru respirație artificială neinvazivă total-fata (TOTAL FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți, M , L | 3: buc; 4: 10; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 10000
33100000-1 | 30 | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult | 3: buc; 4: 100; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 50092
33100000-1 | 31 | Flow metru tip DIN | Flow metru tip DIN | 3: buc; 4: 35; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 94500
33100000-1 | 32 | Flow metru tip Parkodex | Flow metru tip Parkodex | 3: buc; 4: 15; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 40500
| 33 | Prelungitoare pentru sisteme de infuzie | Prelungitoare pentru sisteme de infuzie | 3: buc; 4: 3000; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 15000
| 34 | Cateter i/v N22 | Cateter i/v N22 | 3: buc; 4: 3000; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 24000
| 35 | Cateter i/v N24 | Cateter i/v N24 | 3: buc; 4: 3000; 9: 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 24000
1926966

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________