| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Dulie de perete |  |  |  | din carbolit E27 înclinată |  |  |
| Bandă electroizolantă |  |  |  | 19mm x 20m culoare alb PVC |  |  |
| Bandă electroizolantă |  |  |  | 19mm x 20m culoare negru PVC |  |  |
| Bandă electroizolantă |  |  |  | 19mm x 20m, albastra PVC |  |  |
| Senzor zi/noapte |  |  |  | 145*62mm,1200W,220V,IP44 |  |  |
| Tub LED |  |  |  | T8 9W G13 AC 220V 60cm 6500k |  |  |
| Tub LED |  |  |  | T8 12W G13 AC 220V 60cm 6500k |  |  |
| Tub LED |  |  |  | T8 18W G13 AC 220V 1200cm 6500k |  |  |
| Tub LED |  |  |  | T8 18W G13 AC 220V 60cm 6500k |  |  |
| Tub fluoriscent |  |  |  | T8 G13 36W 120cm 220V |  |  |
| Tub fluoriscent |  |  |  | T8 G13 18W 60cm 220V |  |  |
| Bec |  |  |  | LED E40 40W 6500K 230V |  |  |
| Bec |  |  |  | LED 50W E27 230V |  |  |
| Bec |  |  |  | LED A60 9W E27 4200K 620lm 220V |  |  |
| Bec |  |  |  | LED A60 230V AC E27 12W 41000K |  |  |
| Bec |  |  |  | LED A60 230V AC E27 20W 6500K |  |  |
| Bec |  |  |  | LED A60 E27/10W/6500K 230V |  |  |
| Bec |  |  |  | LED T 120 40W E27 6500K 4700LM 230V |  |  |
| Lampă cu descărcare în gaze |  |  |  | DRL 250 E40 220V |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Projector portabil LED |  |  |  | LED 45W 6400K 3500Lm 220V |  |  |
| Projector LED |  |  |  | LED 100W2700Lm 4000K 220V IP65 |  |  |
| Projector LED |  |  |  | LED 50W 2700Lm 6500k 220V IP65 |  |  |
| Projector LED cu sensor |  |  |  | LED 30W 2700Lm 6500k 220V IP65 |  |  |
| Corp de iluminat pentru tub LED |  |  |  | LED2*36W220V 1200*150mm,exterior,conecsiune directă |  |  |
| Projector LED |  |  |  | 30W, 6400K,230V, IP 65 |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | HL191 125W E27 IP-65 220V |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | LED 150W/6500K/220V/10000Lm/ IP65 |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | LED COB 100W 10000LM 6500K 220V IP65 |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | LED 50W PL-SLG 50PW5000Lm4000k 220v |  |  |
| Felinar |  |  |  | CPV 2*18,T8, pentru LED,IP65 |  |  |
| Suport pentru felinar stradal |  |  |  | din metal 400/40mm, reglabil |  |  |
| Prelungitor cu 4 prize |  |  |  | Prelungitor cu 4prize ,bobina,3*2,5mm,50m, 250V |  |  |
| Lanternă reincarcabilă |  |  |  | LED6/10W,flux 1000Lm,Acumulator 2000mAh |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Panou LED |  |  |  | LED 50W 5000K 600*600mm 220 V IP20 |  |  |
| Panou LED |  |  |  | LED 48W 6500K 600*600mm 220 V IP20 |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| Șină de montare DIN |  |  |  | DIN 35,L-1,0m,oțel galvanizat |  |  |
| Șină aluminiu |  |  |  | 60*6*3000mm 870A |  |  |
| Cablu |  |  |  | SIP 5 2*16mm² |  |  |
| Separator de sarcină |  |  |  | BH-32 1P 25 A 230/400V |  |  |
| Priza unitara cu capac |  |  |  | 2P+E ,exterioară 16A,IP 44,220V |  |  |
| Presgarnitură pentru cablu |  |  |  | Din polipropilenă PG 21 |  |  |
| Presgarnitură pentru cablu |  |  |  | Din polipropilenă PG 25 |  |  |
| Presgarnitură pentru cablu |  |  |  | Din polipropilenă PG 29 |  |  |
| Presgarnitură pentru cablu |  |  |  | Din polipropilenă PG 36 |  |  |
| Declanșator |  |  |  | 1P 4A 220-240V |  |  |
| Întrerupător automat diferințial |  |  |  | 30mA16 A 4P400V |  |  |
| Întrerupător automat diferințial |  |  |  | AVDT32 10mA16 A 2P 240V |  |  |
| Cofret neechipat |  |  |  | Metal,500*400*220mm IP 54 |  |  |
| Motor electric |  |  |  | Trifazat, 3kw, 380V 3000rot/min talpă/flanșă, IP55 |  |  |
| Transformator de curent |  |  |  | T 0.66kV 200/5 A |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Cu trei poli 400V AC S203 B6 AC/analog |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Cu un pol 400V AC/ S201 C3 AC/analog |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| Tub metalic izolat |  |  |  | d-32mm,negru,flexibil,izolatia din PVC |  |  |
| Canal cablu |  |  |  | Plastic, 25*16*2000mm |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | 4*200/100buc |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | 3*150mm/100buc plastic |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | 4*250 mm/100buc plastic |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | 2,5*150mm/100buc |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 3P 4A C 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 1P B 16A 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 2P B 10A 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 1Р B 10 A 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 1Р B 6A 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 10A 2P 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 10A 3P 220/ 400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 16A 1P 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 25A 1P 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 25A 2P 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 16A 2P 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 16A 3P 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 25A 3P 230/ 400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 40A 3P 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | C 50A 3P 230/ 400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 32A 3P C 230/400V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | 25A 3P B 230/400V |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________