CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   DSE mun. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: DSE mun. Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Sistem de securizare energetica a Directiei Situatii Exceptionale Soroca din str. Ocolirii, 1, mun. Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 2,00 |
| 4 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 12,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - sigurante fuzibile | buc | 22,00 |
| 8 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 168,00 |
| 9 | 11-04-001-03 | Rama de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 168,00 |
| 10 | pret furnizor | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,20m. | buc | 84,00 |
| 11 | pret furnizor | Suport pentru prindere in structura acoperisului | buc | 380,00 |
| 12 | pret furnizor | Clema laterala End 40 | buc | 84,00 |
| 13 | pret furnizor | Clema mediana Mid 40 | buc | 294,00 |
| 14 | pret furnizor | Conector profil | buc | 42,00 |
| 15 | pret furnizor | Conector PE | buc | 86,00 |
| 16 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,52 |
| 17 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m.l. | 52,00 |
| 18 | pret furnizor | Dispartitor in T cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm | buc | 1,00 |
| 19 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier | t | 0,05 |
| 20 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |
| 21 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=32 mm | m.l. | 10,00 |
| 22 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,10 |
| 23 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 24 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |
| 25 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 26 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 27 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x16 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 28 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 12,65 |
| 29 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. | 1 215,00 |
| 30 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m.l. | 50,00 |
| 31 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | 100 fire | 0,50 |
| 32 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,00 |
| 33 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund din cupru, diametru 20 mm (nimai manopera) | 10 buc | 0,30 |
| 34 | pret furnizor | Tija impгmintare din cupru L=3,0m, D=20mm cu virf de penetrare, cap de batut si clema speciala de impamintare cu umplutura de gudron | set | 3,00 |
| 35 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (nimai manopera) | 100 m | 0,30 |
| 36 | pret furnizor | Platbanda din cupru 30x3.0 mm | m.l. | 30,00 |
| 37 | pret furnizor | Scoaba speciala de fixare a bandei de cupru | set | 25,00 |
| 38 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,02 |
| 39 | pret furnizor | Teava din otel zincata d15 | m.l. | 2,00 |
| 40 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 41 | pret furnizor | Intrerupator diferential 4P/63A/30mA (analogic АВДТ34) | buc | 2,00 |
| 42 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=16 A, 10мА, Un=400V | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Invertor trifazat On-Grid Huawei 36kW, aplicabil, IP-66; 640x530x270 mm | buc | 2,00 |
| 44 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN | buc | 2,00 |
| 45 | pret furnizor | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 11,00 |
| 46 | pret furnizor | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V | buc | 22,00 |
| 47 | pret furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin Risen 415W de tip RSM144-6-415M sau similar | buc | 168,00 |
| 48 | pret furnizor | Paratrasnet activ de tip S-DA din otel inoxidabil "ESE SCHIRTEC" in set cu elementele de fixare si catarg pentru paratrasnet H=3.0 m | set | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Contor lovituri de trasnet Schirtec SLSC-10 | set | 1,00 |

Șeful Direcției logistică al IGSU

colonel al s/intern                                                                   Vlad GOLBAN