| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, B1, V1-AIVC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-12

Bloc B, B1, V1. Automatizarea (marca AIVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Оборудование |  |  |  |
| 1 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик) | buc | 19,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 85,31 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 6,92 |
|  |  |  | Total Оборудование |  |  |
|  |  | 1.2. Щит управления огнезадержания - ЩУО1, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |
| 2 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО1 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,86 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,24 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,08 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,07 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,00 |
| 4 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,17 |
| 5 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,06 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,56 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,11 |
| 7 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,68 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,06 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,00 |
| 8 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,000 |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,00 |
| 9 | Цена поставщика | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 2,000 |
|  | 115887817 | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 2,00 |
| 10 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО1, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |
|  |  | 1.3. Щит управления огнезадержания - ЩУО2, габ.800х650х220, (IP-31) |  |  |  |
| 11 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО2 - ЩМП-4-0 разм.800х650х220 IP-31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,86 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,24 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,08 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,07 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,00 |
| 13 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,17 |
| 14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,06 |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,56 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,11 |
| 16 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,68 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,06 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,00 |
| 17 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,000 |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,00 |
| 18 | Цена поставщика | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
|  | 115887817 | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,00 |
| 19 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО2, габ.800х650х220, (IP-31) |  |  |
|  |  | 1.4. Щит управления огнезадержания - ЩУО3, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |
| 20 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,86 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,24 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,08 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,07 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,00 |
| 22 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,17 |
| 23 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,06 |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,56 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,11 |
| 25 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,68 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,06 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,00 |
| 26 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,000 |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,00 |
| 27 | Цена поставщика | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
|  | 115887817 | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,00 |
| 28 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО3, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |
|  |  | 1.5. Щит управления огнезадержания - ЩУО4, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |
| 29 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,86 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,24 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,08 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,07 |
| 30 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,00 |
| 31 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,17 |
| 32 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,06 |
| 33 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,56 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,11 |
| 34 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,68 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,06 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,00 |
| 35 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,000 |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,00 |
| 36 | Цена поставщика | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
|  | 115887817 | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,00 |
| 37 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО4, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |
|  |  | 1.6. Щит управления огнезадержания - ЩУО, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |
| 38 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,86 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,24 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,08 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,07 |
| 39 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления С2000-10, Болид, Москва) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,16 |
| 40 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Пульт управления "Болид" С2000-ПУ) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,00 |
| 41 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блок контроля и индикации C2000БКИ) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,00 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,05 |
| 42 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,17 |
| 43 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,06 |
| 44 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,56 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,11 |
| 45 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,68 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,06 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,00 |
| 46 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,000 |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,00 |
| 47 | Цена поставщика | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
|  | 115887817 | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,00 |
| 48 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |
|  |  | 1.7. Щит дымоудаления - ЩД, габ.395х310х220, (IP-31) |  |  |  |
| 49 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит дымоудаления ЩД - ЩМП-1-0 разм.395х310х220мм IP31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,15 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,24 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,04 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,53 |
| 50 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,20 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,35 |
| 51 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,26 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,20 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,01 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,02 |
| 52 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total Щит дымоудаления - ЩД, габ.395х310х220, (IP-31) |  |  |
|  |  | 1.8. Электроаппаратура по месту |  |  |  |
| 53 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Кнопка управления SB-7) | buc | 69,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 124,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,45 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,69 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,07 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,41 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,83 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 2,76 |
| 54 | 08-03-545-1 | Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Корпус пластик. КП101, КП102) | buc | 70,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 231,70 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,43 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,80 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 2,80 |
| 55 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Кнопка управления APBB-22N) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,80 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |
| 56 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 (Привод для окон дымоудаления и штоковый привод) | buc | 38,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,94 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,28 |
| 57 | 10-06-027-11 | Consola - cu patru locuri (Консоли) | buc | 38,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,00 |
| 58 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Аварийный блок управлнения) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,16 |
|  |  |  | Total Электроаппаратура по месту |  |  |
|  |  | 1.9. Кабели, монтажные материалы |  |  |  |
| 59 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 0,570 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 77,52 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 17,10 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,08 |
| 60 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 27,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 012,83 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1 007,37 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 85,18 |
| 61 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-FRLS 4х1,0мм2 | m | 2 700,000 |
|  | 888551 | Кабель КВВГнг-FRLS 4х1,0 | m | 2 754,00 |
| 62 | Pret de piata | Кабель КВВГнг 4х1,0мм2 | m | 600,000 |
|  | 88818183 | Кабель КВВГнг 4х1,0 | m | 612,00 |
| 63 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 119,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 33,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 24,20 |
| 64 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=25мм | m | 500,000 |
|  | 888832 | Труба ПВХ Д=25мм | m | 510,00 |
| 65 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,88 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,68 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,34 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,39 |
| 66 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 20,000 |
|  | 888833 | Труба ПВХ Д=40мм | m | 20,40 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (гофриров) | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 11,90 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,35 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,42 |
| 68 | Pret de piata | Труба гофриров. ПВХ Д=20мм | m | 50,000 |
|  | 88883255 | Труба ПВХ гофриров.Д=25мм | m | 51,00 |
| 69 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка протяжная У996) | 100 buc | 0,560 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 13,84 |
|  | 77799 | Коробка протяжная У996 | buc | 56,00 |
| 70 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка соединит. на 10 клем КС-10) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,06 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 789651 | Коробка соединит. на 10 клем КС-10 | buc | 2,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,08 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,08 |
|  |  |  | Total Кабели, монтажные материалы |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |
| 71 | Цена поставщика | Датчик влажности помещения ASWH100000, ф.CaRel | buc | 19,000 |
|  | 9988661k5 | Датчик влажности помещения ASWH100000, ф. CaRel | buc | 19,00 |
| 72 | Цена поставщика | Щит ЩМП-3 разм.650х500х220 IP-31 | buc | 4,000 |
|  | 5569995 | Щит ЩМП-3 разм.650х500х220 IP31 | buc | 4,00 |
| 73 | Цена поставщика | Щит ЩМП-4 разм.800х650х220 IP-31 | buc | 1,000 |
|  | 5569996 | Щит ЩМП-4 разм.800х650х220 IP31 | buc | 1,00 |
| 74 | Цена поставщика | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP-31 | buc | 1,000 |
|  | 5569997 | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP31 | buc | 1,00 |
| 75 | Цена поставщика | Релейный блок С2000-СП1-01 | buc | 17,000 |
|  | 333211 | Релейный блок С2000-СП1 | buc | 17,00 |
| 76 | Цена поставщика | Резервный источник питания РИП 12В, 3А | buc | 5,000 |
|  | 1010219g11 | Резервный источник питания РИП 12В, 3А | buc | 5,00 |
| 77 | Цена поставщика | Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc | 5,000 |
|  | 10108081u2 | Аккумулятор 12V, 7Ah | buc | 5,00 |
| 78 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(С) | buc | 5,000 |
|  | 556455238 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(С) | buc | 5,00 |
| 79 | Цена поставщика | Арматура светосиг. 8LP2TILM, Lovato | buc | 5,000 |
|  | 55699903k151 | Арматура светосиг. 8LP2TILM | buc | 5,00 |
| 80 | Цена поставщика | Индикатор наличия 12В, 8LP2TILВ3, Lovato | buc | 5,000 |
|  | 55699903k152 | Индикатор наличия 12В, 8LP2TILВ3 | buc | 5,00 |
| 81 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрол. С2000-10 | buc | 1,000 |
|  | 101021h0 | Прибор приемно-контроля. С2000-10 | buc | 1,00 |
| 82 | Цена поставщика | Пульт управления С2000-ПУ Болид | buc | 1,000 |
|  | 10155021h0 | Пульт управления С2000-ПУ Болид | buc | 1,00 |
| 83 | Цена поставщика | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | buc | 1,000 |
|  | 101021h5 | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | buc | 1,00 |
| 84 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 1,000 |
|  | 556444520 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 1,00 |
| 85 | Цена поставщика | Арматура светосиг. ENR-22 | buc | 1,000 |
|  | 556903k152 | Арматура светосиг. ENR-22 | buc | 1,00 |
| 86 | Цена поставщика | Кнопка управления APBB-22N | buc | 2,000 |
|  | 88880315 | Кнопка управления APPB-22N | buc | 2,00 |
| 87 | Цена поставщика | Реле промежуточное R4-2014-23-5230-WT | buc | 3,000 |
|  | 32547811 | Реле R4-2014-23-5230-WT | buc | 3,00 |
| 88 | Цена поставщика | Колодка клемная GZM4, RelPol | buc | 3,000 |
|  | 32547812 | Колодка клемная GZM4 | buc | 3,00 |
| 89 | Цена поставщика | Переключатель на 2 фиксированных положения AKS-22 | buc | 1,000 |
|  | 888807 | Переключатель на 2 фикс.положения AKS-22 | buc | 1,00 |
| 90 | Цена поставщика | Кнопка управления SB-7 | buc | 69,000 |
|  | 552181 | Кнопка управления SB-7 | buc | 69,00 |
| 91 | Цена поставщика | Бокс пластик. КП101 | buc | 69,000 |
|  | 5521025 | Бокс пластик. КП101 | buc | 69,00 |
| 92 | Цена поставщика | Бокс пластик. КП102 | buc | 1,000 |
|  | 5521026 | Бокс пластик. КП102 | buc | 1,00 |
| 93 | Цена поставщика | Привод для окон дымоудаления ф."Geze" Slimchain 800 24VLEV1 | buc | 34,000 |
|  | 55210251 | Привод для окон дымоудаления "Geze" Slimchain 800 24VLEV1 | buc | 34,00 |
| 94 | Цена поставщика | Консоль ф."Geze" пр. Konsolenzartr A Slimchain Standard | buc | 34,000 |
|  | 55210252 | Консоль ф."Geze" пр.Konsolenzartr A Slimchain Standard | buc | 34,00 |
| 95 | Цена поставщика | Штоковый привод ф."Geze" E250NT 500EV1 | buc | 4,000 |
|  | 55210253 | Штоковый привод "Geze" E250NT 500EV1 | buc | 4,00 |
| 96 | Цена поставщика | Консоль привода Е250 Е350 ф."Geze" | buc | 4,000 |
|  | 55210254 | Консоль привода Е250 Е350 ф."Geze" | buc | 4,00 |
| 97 | Цена поставщика | Аварийный блок управления в т.ч. батерея ф."Geze" MBZ 300 N24 | buc | 1,000 |
|  | 55210255 | Аварийный блок управления в т.ч. батерея ф."Geze" MBZ 300 N24 | buc | 1,00 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |