| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, B1, V1-AIVC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-12

Bloc B, B1, V1. Automatizarea (marca AIVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик) |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 85,31 |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 6,92 |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Щит управления огнезадержания - ЩУО1, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО1 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |
| 4 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |
| 5 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |
| 6 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,56 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
| 7 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,68 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,00 |  |
| 8 | Цена поставщика |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887816 |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 9 | Цена поставщика |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 115887817 |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 10 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО1, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Щит управления огнезадержания - ЩУО2, габ.800х650х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО2 - ЩМП-4-0 разм.800х650х220 IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |
| 12 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,00 |  |
| 13 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |
| 14 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |
| 15 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,56 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
| 16 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,68 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,00 |  |
| 17 | Цена поставщика |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887816 |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 18 | Цена поставщика |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887817 |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 19 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО2, габ.800х650х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Щит управления огнезадержания - ЩУО3, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |
| 21 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |
| 22 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |
| 23 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |
| 24 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,56 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
| 25 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,68 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,00 |  |
| 26 | Цена поставщика |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887816 |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 27 | Цена поставщика |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887817 |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 28 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО3, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Щит управления огнезадержания - ЩУО4, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |
| 30 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |
| 31 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |
| 32 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |
| 33 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,56 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
| 34 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,68 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,00 |  |
| 35 | Цена поставщика |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887816 |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 36 | Цена поставщика |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887817 |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 37 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО4, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Щит управления огнезадержания - ЩУО, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |
| 39 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления С2000-10, Болид, Москва) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 24,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |
| 40 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Пульт управления "Болид" С2000-ПУ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,00 |  |
| 41 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блок контроля и индикации C2000БКИ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,00 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |
| 42 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |
| 43 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |
| 44 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,56 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
| 45 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,68 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,00 |  |
| 46 | Цена поставщика |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887816 |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 47 | Цена поставщика |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115887817 |  | Ограничитель на DIN-рейку |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 48 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Total Щит управления огнезадержания - ЩУО, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Щит дымоудаления - ЩД, габ.395х310х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит дымоудаления ЩД - ЩМП-1-0 разм.395х310х220мм IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,15 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,53 |  |
| 50 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,20 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |
| 51 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,26 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 52 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Total Щит дымоудаления - ЩД, габ.395х310х220, (IP-31) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Электроаппаратура по месту |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Кнопка управления SB-7) |  |  | buc |  | 69,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 124,20 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,45 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,69 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,83 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 2,76 |  |
| 54 | 08-03-545-1 |  | Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Корпус пластик. КП101, КП102) |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 231,70 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,43 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,80 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 2,80 |  |
| 55 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Кнопка управления APBB-22N) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 56 | 08-01-081-3 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 (Привод для окон дымоудаления и штоковый привод) |  |  | buc |  | 38,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,94 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,28 |  |
| 57 | 10-06-027-11 |  | Consola - cu patru locuri (Консоли) |  |  | buc |  | 38,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,00 |  |
| 58 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Аварийный блок управлнения) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 24,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total Электроаппаратура по месту |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Кабели, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) |  |  | km |  | 0,570 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 77,52 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 17,10 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |
| 60 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m |  | 27,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 012,83 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1 007,37 |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  | 100 buc |  | 85,18 |  |
| 61 | Pret de piata |  | Кабель КВВГнг-FRLS 4х1,0мм2 |  |  | m |  | 2 700,000 |  |
|  | 888551 |  | Кабель КВВГнг-FRLS 4х1,0 |  |  | m |  | 2 754,00 |  |
| 62 | Pret de piata |  | Кабель КВВГнг 4х1,0мм2 |  |  | m |  | 600,000 |  |
|  | 88818183 |  | Кабель КВВГнг 4х1,0 |  |  | m |  | 612,00 |  |
| 63 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 119,00 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 33,50 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 24,20 |  |
| 64 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=25мм |  |  | m |  | 500,000 |  |
|  | 888832 |  | Труба ПВХ Д=25мм |  |  | m |  | 510,00 |  |
| 65 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,88 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,39 |  |
| 66 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 888833 |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 20,40 |  |
| 67 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (гофриров) |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 11,90 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 2,42 |  |
| 68 | Pret de piata |  | Труба гофриров. ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 88883255 |  | Труба ПВХ гофриров.Д=25мм |  |  | m |  | 51,00 |  |
| 69 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка протяжная У996) |  |  | 100 buc |  | 0,560 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 13,84 |  |
|  | 77799 |  | Коробка протяжная У996 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
| 70 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка соединит. на 10 клем КС-10) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,50 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 789651 |  | Коробка соединит. на 10 клем КС-10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Кабели, монтажные материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Цена поставщика |  | Датчик влажности помещения ASWH100000, ф.CaRel |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  | 9988661k5 |  | Датчик влажности помещения ASWH100000, ф. CaRel |  |  | buc |  | 19,00 |  |
| 72 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП-3 разм.650х500х220 IP-31 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5569995 |  | Щит ЩМП-3 разм.650х500х220 IP31 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП-4 разм.800х650х220 IP-31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5569996 |  | Щит ЩМП-4 разм.800х650х220 IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 74 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP-31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5569997 |  | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 75 | Цена поставщика |  | Релейный блок С2000-СП1-01 |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 333211 |  | Релейный блок С2000-СП1 |  |  | buc |  | 17,00 |  |
| 76 | Цена поставщика |  | Резервный источник питания РИП 12В, 3А |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1010219g11 |  | Резервный источник питания РИП 12В, 3А |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 77 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 10108081u2 |  | Аккумулятор 12V, 7Ah |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 78 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(С) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 556455238 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(С) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 79 | Цена поставщика |  | Арматура светосиг. 8LP2TILM, Lovato |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 55699903k151 |  | Арматура светосиг. 8LP2TILM |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 80 | Цена поставщика |  | Индикатор наличия 12В, 8LP2TILВ3, Lovato |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 55699903k152 |  | Индикатор наличия 12В, 8LP2TILВ3 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 81 | Цена поставщика |  | Прибор приемно-контрол. С2000-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 101021h0 |  | Прибор приемно-контроля. С2000-10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 82 | Цена поставщика |  | Пульт управления С2000-ПУ Болид |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 10155021h0 |  | Пульт управления С2000-ПУ Болид |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 83 | Цена поставщика |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 101021h5 |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 84 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556444520 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 85 | Цена поставщика |  | Арматура светосиг. ENR-22 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556903k152 |  | Арматура светосиг. ENR-22 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 86 | Цена поставщика |  | Кнопка управления APBB-22N |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 88880315 |  | Кнопка управления APPB-22N |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 87 | Цена поставщика |  | Реле промежуточное R4-2014-23-5230-WT |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 32547811 |  | Реле R4-2014-23-5230-WT |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 88 | Цена поставщика |  | Колодка клемная GZM4, RelPol |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 32547812 |  | Колодка клемная GZM4 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 89 | Цена поставщика |  | Переключатель на 2 фиксированных положения AKS-22 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 888807 |  | Переключатель на 2 фикс.положения AKS-22 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 90 | Цена поставщика |  | Кнопка управления SB-7 |  |  | buc |  | 69,000 |  |
|  | 552181 |  | Кнопка управления SB-7 |  |  | buc |  | 69,00 |  |
| 91 | Цена поставщика |  | Бокс пластик. КП101 |  |  | buc |  | 69,000 |  |
|  | 5521025 |  | Бокс пластик. КП101 |  |  | buc |  | 69,00 |  |
| 92 | Цена поставщика |  | Бокс пластик. КП102 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5521026 |  | Бокс пластик. КП102 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 93 | Цена поставщика |  | Привод для окон дымоудаления ф."Geze" Slimchain 800 24VLEV1 |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 55210251 |  | Привод для окон дымоудаления "Geze" Slimchain 800 24VLEV1 |  |  | buc |  | 34,00 |  |
| 94 | Цена поставщика |  | Консоль ф."Geze" пр. Konsolenzartr A Slimchain Standard |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 55210252 |  | Консоль ф."Geze" пр.Konsolenzartr A Slimchain Standard |  |  | buc |  | 34,00 |  |
| 95 | Цена поставщика |  | Штоковый привод ф."Geze" E250NT 500EV1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 55210253 |  | Штоковый привод "Geze" E250NT 500EV1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 96 | Цена поставщика |  | Консоль привода Е250 Е350 ф."Geze" |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 55210254 |  | Консоль привода Е250 Е350 ф."Geze" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 97 | Цена поставщика |  | Аварийный блок управления в т.ч. батерея ф."Geze" MBZ 300 N24 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55210255 |  | Аварийный блок управления в т.ч. батерея ф."Geze" MBZ 300 N24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |