| Supraeteajarea la cladirea existenta al IMSP SCM ''Sfinta Treime'' mun. Chisinau N11/23-1- CM (ETAPA I) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Constructii metalice (marca СM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (колонны) | t | 12,125 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 424,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,625 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 12 367,500 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,456 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 78,812 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 78,812 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 78,812 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,788 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,213 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 24,250 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,456 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,819 |
| 2 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (балки) | t | 32,895 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1 151,325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 164,475 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 33 552,900 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 14,803 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 213,818 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 213,818 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 213,818 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,138 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,290 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 65,790 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,803 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 4,934 |
| 3 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (связи) | t | 1,611 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 56,385 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,055 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 643,220 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,725 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 10,472 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 10,472 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 10,472 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,105 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,161 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,222 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,725 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,242 |
| 4 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ((прогоны) | t | 7,693 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 269,255 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,465 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 7 846,860 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 3,462 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 50,005 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 50,005 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 50,005 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,769 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 15,386 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,462 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,154 |
| 5 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ((косоуры) | t | 1,740 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 60,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,700 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 774,800 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,783 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 11,310 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 11,310 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 11,310 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,174 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,480 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,783 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,261 |
| 6 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (неучтенный металл 5%) | t | 2,803 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 98,105 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,015 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 2 859,060 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,261 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 18,220 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 18,220 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 18,220 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,280 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 5,606 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,261 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,420 |
| 7 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 58,867 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 379,103 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 459,163 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 229,581 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 32,377 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 114,791 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 57,395 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |