Sistemul de apeduct în s.Boscana 
r-nul Criuleni. №10-2017-3	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-3
Площадка водозаборных сооружений №2.  Вентиляция.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	Pret de piata
	Кондиционер KRAFT 7000BTU/EA-20GW 	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
2	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (Кондиционер)	buc	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.