## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L/kg) ( 003698 ) | 6: Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L/kg) ( 003698 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid, să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 Litru/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 1 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c., ≤5L/kg) ( 003699 ) | 6: Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c., ≤5L/kg) ( 003699 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid, să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri/ kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤1L/kg) ( 003700 ) | 6: Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤1L/kg) ( 003700 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid (soluție gata de lucru) - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 Litru/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤5L/kg) ( 003701 ) | 6: Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤5L/kg) ( 003701 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 3 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L) ( 003714 ) | 6: Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L) ( 003714 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.*) -fungicidă EN 13624 (c.c.*) -virucidă EN 14476 (c.c.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.c.*) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.c.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 3 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤5L) ( 003715 ) | 6: Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤5L) ( 003715 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.*) -fungicidă EN 13624 (c.c.*) -virucidă EN 14476 (c.c.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.c.*) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.c.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 4 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤1L) ( 003716 ) | 6: Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤1L) ( 003716 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 4 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤5L) ( 003717 ) | 6: Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤5L) ( 003717 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 5 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003718 ) | 6: Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003718 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 5 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003719 ) | 6: Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003719 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 6 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤2 L/kg) ( 003722 ) | 6: Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤2 L/kg) ( 003722 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 16615 (c.m.*) -fungicidă EN 13624, EN 16615 (c.m.*) -virucidă EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 2 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 6 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤6 L/kg) ( 003723 ) | 6: Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤6 L/kg) ( 003723 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 16615 (c.m.*) -fungicidă EN 13624, EN 16615 (c.m.*) -virucidă EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) -sporicidă sau Cl. diff.. EN 17126 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 6 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 7 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool) | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray, ≤1L) ( 003726 ) | 6: Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray, ≤1L) ( 003726 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.sau c.m*.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: -Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 7 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool) | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, ≤5L) ( 003727 ) | 6: Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, ≤5L) ( 003727 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.sau c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 8 | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003732 ) | 6: Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003732 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 8 | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) ( 003733 ) | 6: Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) ( 003733 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 9 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, spray, 1L) ( 003734 ) | 6: Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, spray, 1L) ( 003734 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 9 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, 5L) ( 003735 ) | 6: Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, 5L) ( 003735 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 10 | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003736 ) | 6: Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003736 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.*) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/ fungicidă EN 16615 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) -sporicidă EN 17126 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen - produs gata de utilizare - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompă spumogene sau pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. *Condițiile de curățenie sau murdărie vor fi confirmate prin prezentarea unui act emis de ANSP, cu atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) care au stat la baza emiterii certificatului de înregistrare ca biocid și care va demonstra condițiile solicitate de către autoritatea contractantă (cu marcarea în raport a parametrilor solicitați).
24455000-8 | 10 | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) ( 003737 ) | 6: Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) ( 003737 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.*) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/ fungicidă EN 16615 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) -sporicidă EN 17126 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen - produs gata de utilizare - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. *Condițiile de curățenie sau murdărie vor fi confirmate prin prezentarea unui act emis de ANSP, cu atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) care au stat la baza emiterii certificatului de înregistrare ca biocid și care va demonstra condițiile solicitate de către autoritatea contractantă (cu marcarea în raport a parametrilor solicitați).
24455000-8 | 11 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) ( 003738 ) | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) ( 003738 ) | 6: Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) ( 003738 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c. sau c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.sau c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 12 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, șervețele) ( 003741 ) | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, șervețele) ( 003741 ) | 6: Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, șervețele) ( 003741 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 13 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003748 ) | 6: Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003748 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 13 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003749 ) | 6: Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003749 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 14 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003750 ) | 6: Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003750 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 14 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003751 ) | 6: Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003751 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 15 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 1L) ( 003752 ) | 6: Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 1L) ( 003752 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 15 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 5L) ( 003753 ) | 6: Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 5L) ( 003753 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 16 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 1L) ( 003760 ) | 6: Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 1L) ( 003760 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 16 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 5L) ( 003761 ) | 6: Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 5L) ( 003761 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), cu un Dosar de înregistrare în care sunt incluse toate EN-urile și cerințele tehnice solicitate mai sus; Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge!- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 17 | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min, ≤2L/kg) ( 003762 ) | 6: Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min, ≤2L/kg) ( 003762 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 5 min. - Ambalaj până la 2 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 17 | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5min, ≤6L/kg) ( 003763 ) | 6: Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5min, ≤6L/kg) ( 003763 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 5 min. - Ambalaj până la 6 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 18 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤2 L/kg) ( 003769 ) | 6: Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤2 L/kg) ( 003769 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 2 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 18 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤6 L/kg) ( 003770 ) | 6: Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤6 L/kg) ( 003770 ), Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 6 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu
24455000-8 | 19 | Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției ( 003783 ) | Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției ( 003783 ) | 6: Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției ( 003783 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 17272 bactericidă EN 17272 levuricid/fungicid EN 17272 mycobactericid/tuberculocid EN 17272 Sporicid EN 17272 Cerinţe tehnice: I. Soluţie compatibilă cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției - dispozitivul AEROSEPT - Substanța activă: peroxid de hidrogen sau acid peracetic, se acceptă substanțe adăugătoare, catalizatori - Soluție fără miros, necorozivă, să nu fie alergică. - Soluție gata de utilizare - Valabilitatea soluţiei: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. - Ambalaj: canistră ≤ 5 litru Cerințe față de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (dispozitivul AEROSEPT), cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate litri soluție gata de lucru. Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ştampilă şi semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. II. Soluţie compatibilă cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (dispozitiv echivalent cu AEROSEPT care urmează a fi acordat în comodat). Cerințe față de tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției, cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate litri soluție gata de lucru. Cerințe față de Dispozitiv pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită – ofertarea în comodat, (se va indica anul producerii dar nu mai vechi de anul 2024). Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din pct. I. a prezentului lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din pct. I. față de soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 80% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 20 | Clorură de var ( 003784 ) | Clorură de var ( 003784 ) | 6: Clorură de var ( 003784 ), Clor activ 28-30%, pulbere Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Clor activ 28-30%, pulbere Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126. - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 20 | Clorură de var ( 003784 ) | Clorură de var Program Național | 6: Clor activ minim 26% - 30%, pulbere Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126. - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.
24455000-8 | 21 | Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1. ) | Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1. ) | 6: Acțiunea dezinfectantului: bactericidă EN 13727 si EN 14561 levuricid EN 13624 si EN 14562 Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic -produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. -expoziția (minut): ≤ 5min -ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .
24455000-8 | 22 | Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) (3.2 ) | Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) (3.2 ) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor non critice Acțiunea dezinfectantului: virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie) Certificări:- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circula ție internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului;- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice:- substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid.- cu inhibitori de coroziune;- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, cu pompa dozator, capac cu gradatie, vas separat de grada ție sau ambalaj cu gradație Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentraia soluției de lucru oferită 0,25%. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. 5L Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 23 | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% | 6: Peroxid de hidrogen (utilizat în scopuri medicale) medicinal, folosit în cadrul instituțiilor medicale care dețin farmacii/subdiviziuni cu zonă de producere. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia, dar nu mai mic de 1 an. Certificat de calitate de la producător care confirmă că produsul este fabricat pentru destinație medicală cu indicarea EN, certificat de stabilitate a produsului cu destinație medicală, fișa tehnică de securitate a produsului chimic, instrucţiunea de utilizare a produsului care confirmă destinația medicală a acestuia - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Nu vor fi acceptate produse de calitate (puritate) industrială/tehnică. Produs înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica (ANSP), până la deschiderea ofertelor. Concentratie:30-40%; Ambalaj: original (nu se acceptă reambalarea), recipient 20-35 kg (din plastic HDPE (rezistent la oxidanti) sau sticlă brună), sigilat de producător cu inel de protecție, întunecat; Aspect: produs lichid limpede, incolor, concentrat cu miros slab specific, fără impurități periculoase; Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 24 | Peroxid de hidrogen 6% | Peroxid de hidrogen 6% | 6: Produs concentrat: Acțiunea: sporicidă, virucidă, bactericidă, levuricidă. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Înregistraea produsului în Registru Național al produselor biocide, pînă la deschiderea ofertelor. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre până la 25 litri,sigilat de producător cu inel de protecție. Produs lichid, concentrat Substanța activă: peroxid de hidrogen - utilizare simultan pentru dezinfecție și sterilizarea articolelor medicale Termen de valabilitate: > 1 an. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului
24455000-8 | 25 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | 6: Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003702 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Produs înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.
24455000-8 | 26 | Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea | Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea | 6: Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea utilajului medical, în cutie de plastic, ambalaj 100-200 buc., marimea minim 25-25 cm (devierea +/- 5 cm), Bucată=Șervețel. Cu acțiune bactericidă, levuricidă/fungicidă și virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate). Produsele oferite trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
24455000-8 | 27 | Spălarea și dezinfecția veselei de masă ( 003785 ) | Spălarea și dezinfecția veselei de masă ( 003785 ), litri | 6: Spălarea și dezinfecția veselei de masă ( 003785 ), Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate), conform EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Declarație de conformitate pentru utilizarea în contact cu alimentele - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L/kg) ( 003698 ) | L/soluție de lucru | 126551 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 595404.1
24455000-8 | 1 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c., ≤5L/kg) ( 003699 ) | L/soluție de lucru | 464703 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤1L/kg) ( 003700 ) | Litru | 2434 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 419646
24455000-8 | 2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤5L/kg) ( 003701 ) | Litru | 1119 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 3 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L) ( 003714 ) | Litru | 12402 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 318622.55
24455000-8 | 3 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤5L) ( 003715 ) | Litru | 9083 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 4 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤1L) ( 003716 ) | Litru | 347435 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8693000
24455000-8 | 4 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤5L) ( 003717 ) | Litru | 285 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 5 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003718 ) | L/soluție de lucru | 201160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2241634
24455000-8 | 5 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003719 ) | L/soluție de lucru | 1960010 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 6 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤2 L/kg) ( 003722 ) | L/soluție de lucru | 50210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833749.5
24455000-8 | 6 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤6 L/kg) ( 003723 ) | L/soluție de lucru | 77080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 7 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool) | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray, ≤1L) ( 003726 ) | Litru | 3336 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 316892
24455000-8 | 7 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool) | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, ≤5L) ( 003727 ) | Litru | 1177 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 8 | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003732 ) | Litru | 869 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86629.82
24455000-8 | 8 | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) ( 003733 ) | Litru | 164 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 9 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, spray, 1L) ( 003734 ) | Litru | 5672 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 456556
24455000-8 | 9 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, 5L) ( 003735 ) | Litru | 312 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 10 | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003736 ) | Litru | 3272 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 327974.4
24455000-8 | 10 | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) ( 003737 ) | Litru | 1720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 11 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) ( 003738 ) | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) ( 003738 ) | Bucată | 487280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 389824
24455000-8 | 12 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, șervețele) ( 003741 ) | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, șervețele) ( 003741 ) | Bucată | 69200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55360
24455000-8 | 13 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003748 ) | L/soluție de lucru | 41200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 131920
24455000-8 | 13 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003749 ) | L/soluție de lucru | 113400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 14 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003750 ) | L/soluție de lucru | 128300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 257925
24455000-8 | 14 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003751 ) | L/soluție de lucru | 134200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 15 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 1L) ( 003752 ) | L/soluție de lucru | 30800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 196720
24455000-8 | 15 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 5L) ( 003753 ) | L/soluție de lucru | 128000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 16 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 1L) ( 003760 ) | L/soluție de lucru | 23850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92353.5
24455000-8 | 16 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 5L) ( 003761 ) | L/soluție de lucru | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 17 | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min, ≤2L/kg) ( 003762 ) | L/soluție de lucru | 23820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 558370
24455000-8 | 17 | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5min, ≤6L/kg) ( 003763 ) | L/soluție de lucru | 71210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 18 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤2 L/kg) ( 003769 ) | L/soluție de lucru | 1545 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 220580
24455000-8 | 18 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤6 L/kg) ( 003770 ) | L/soluție de lucru | 3050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 19 | Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției ( 003783 ) | Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției ( 003783 ) | Litru | 855 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 320625
24455000-8 | 20 | Clorură de var ( 003784 ) | Clorură de var ( 003784 ) | Kg | 19613 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 378227.5
24455000-8 | 20 | Clorură de var ( 003784 ) | Clorură de var Program Național | Kg | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24455000-8 | 21 | Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1. ) | Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1. ) | Litru | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2490
24455000-8 | 22 | Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) (3.2 ) | Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) (3.2 ) | L/soluție de lucru | 6800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1428
24455000-8 | 23 | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% | kg | 24615 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 490375
24455000-8 | 24 | Peroxid de hidrogen 6% | Peroxid de hidrogen 6% | Litru | 6800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64532
24455000-8 | 25 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | L/soluție de lucru | 1600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 656
24455000-8 | 26 | Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea | Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea | Bucată | 102400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72704
24455000-8 | 27 | Spălarea și dezinfecția veselei de masă ( 003785 ) | Spălarea și dezinfecția veselei de masă ( 003785 ), litri | Litru | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24400
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 17548598.37

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________