| Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad.0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sec. Botanica, mun. Chisinau, (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele apa canalizare interioare (05/2021-1-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Система хоз-питьевого водопровода(В1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Арматура |  |  |
| 1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/ Задвижка ф65,фланцевая | buc | 2,000 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Вентиль запорный муфтовой ф20 | buc | 1,000 |
| 3 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm/ Обратный клапан ф65 фланц,Danfoss sau analog | buc | 1,000 |
| 4 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/ Фильтр ф65,фланц.Danfoss sau analog | buc | 1,000 |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран трехходовой ф15 de tip 14M1-00-00 sau analog | buc | 1,000 |
| 6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой латунный <<BP-BP>> ф1/2" <<бабочка>> | buc | 126,000 |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой латунный <<BP-BP>> ф 3/4" <<бабочка>> | buc | 7,000 |
| 8 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой латунный <<BP-BP>> ф 1" <<бабочка>> | buc | 3,000 |
| 9 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой латунный <<BP-BP>> ф 1 1/4" <<бабочка>> | buc | 2,000 |
| 10 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2"/ Вентиль запорный муфтовой ф50 | buc | 1,000 |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Вентиль запорный муфтовой ф15 (поливочный кран) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Трубы |  |  |
| 12 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm/Труба полипропиленовая PN10 ф20х2,8 , se exclude:cot,teu,mufa | m | 152,000 |
| 13 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Труба полипропиленовая PN10 ф25х2,8 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 74,000 |
| 14 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm/Труба полипропиленовая PN10 ф32х4,4 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 36,000 |
| 15 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm/ Труба полипропиленовая PN10 ф40х5,6 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 7,000 |
| 16 | SA21E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm/ Труба полипропиленовая PN10 ф50х6,9 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 26,000 |
| 17 | SA21F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm/ Труба полипропиленовая PN10 ф63х8,6 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 16,000 |
| 18 | SA22F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm/Труба полипропиленовая PN10 ф75х9,6 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 7,000 |
| 19 | SA17F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm/ Труба из полиетилена PEHD SDR11 PN10 ф75(2 1/2"), se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 3,000 |
| 20 | SA03E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/2"/ Труба ст.водогазопроводная,оцинкованая ф40,se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 1,000 |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 2,000 |
| 22 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 322,000 |
| 23 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 322,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Материалы и изделия |  |  |
| 24 |  | Тройник редукционный PP-R ф75х50х75 | buc | 1,000 |
| 25 |  | Тройник редукционный PP-R ф63х32х63 | buc | 1,000 |
| 26 |  | Тройник редукционный PP-R ф50х40х50 | buc | 1,000 |
| 27 |  | Тройник редукционный PP-R ф50х32х50 | buc | 1,000 |
| 28 |  | Тройник редукционный PP-R ф50х20х50 | buc | 1,000 |
| 29 |  | Тройник редукционный PP-R ф40х20х40 | buc | 1,000 |
| 30 |  | Тройник редукционный PP-R ф32х25х32 | buc | 4,000 |
| 31 |  | Тройник редукционный PP-R ф32х20х32 | buc | 7,000 |
| 32 |  | Тройник редукционный PP-R ф25х20х25 | buc | 44,000 |
| 33 |  | Тройник PP-R ф75 | buc | 2,000 |
| 34 |  | Тройник PP-R ф50 | buc | 1,000 |
| 35 |  | Тройник PP-R ф40 | buc | 1,000 |
| 36 |  | Тройник PP-R ф32 | buc | 1,000 |
| 37 |  | Тройник PP-R ф25 | buc | 10,000 |
| 38 |  | Тройник PP-R ф20 | buc | 64,000 |
| 39 |  | Редукция MF PP-R ф75х63 | buc | 1,000 |
| 40 |  | Редукция MF PP-R ф63х50 | buc | 1,000 |
| 41 |  | Редукция MF PP-R ф50х32 | buc | 1,000 |
| 42 |  | Редукция MF PP-R ф40х32 | buc | 1,000 |
| 43 |  | Редукция MF PP-R ф40х25 | buc | 1,000 |
| 44 |  | Редукция MF PP-R ф40х20 | buc | 1,000 |
| 45 |  | Редукция MF PP-R ф32х25 | buc | 6,000 |
| 46 |  | Редукция MF PP-R ф25х20 | buc | 25,000 |
| 47 |  | Крестовина PP-R ф32 | buc | 1,000 |
| 48 |  | Крестовина PP-R ф25 | buc | 1,000 |
| 49 |  | Колено с внутренней резьбой PP-R ф20х1/2" | buc | 81,000 |
| 50 |  | Муфта с наружной резьбой PP-R ф40х1 1/4" | buc | 4,000 |
| 51 |  | Муфта с наружной резьбой PP-R ф32х1" | buc | 6,000 |
| 52 |  | Муфта с наружной резьбой PP-R ф25х3/4" | buc | 14,000 |
| 53 |  | Муфта с наружной резьбой PP-R ф20х1/2" | buc | 252,000 |
| 54 |  | Колено PP-R ф75 | buc | 2,000 |
| 55 |  | Колено PP-R ф50 | buc | 1,000 |
| 56 |  | Колено PP-R ф40 | buc | 1,000 |
| 57 |  | Колено PP-R ф32 | buc | 1,000 |
| 58 |  | Колено PP-R ф25 | buc | 10,000 |
| 59 |  | Колено PP-R ф20 | buc | 64,000 |
| 60 |  | Переходная муфта ф75(рр)х40(сm) | buc | 2,000 |
| 61 |  | Переходная муфта ф50(рр)х40(сm) | buc | 2,000 |
| 62 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Свободный фланец ф75 | buc | 1,000 |
| 63 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm /Фланцевый зажимной патрубок ф75 | buc | 1,000 |
| 64 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm/ Переход К ф50х40 ст.3 | buc | 1,000 |
| 65 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф76х11,5 de tip AF-F-076 sau analog | m | 7,000 |
| 66 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф66х11,5 de tip AF-F-066 sau analog | m | 16,000 |
| 67 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф60х11,5 de tip AF-F-060 sau analog | m | 26,000 |
| 68 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф42х11 de tip AF-F-042 sau analog | m | 2,000 |
| 69 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф35x7,5 de tip AF-D-035 sau analog | m | 28,000 |
| 70 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф28x7,5 de tip AF-D-028 sau analog | m | 16,000 |
| 71 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф22x7,5 de tip AF-D-022 sau analog | m | 76,000 |
| 72 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/ Труба защитная из PEHD ф25, se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 49,000 |
| 73 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm/ Труба защитная из PEHD ф32, se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 42,000 |
| 74 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm/Труба защитная из PEHD ф40, se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 6,000 |
| 75 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg/ Крепежные элементы | kg | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Система горячей воды (Т3,Т4) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Арматура |  |  |
| 76 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Вентиль запорный муфтовой ф40 | buc | 1,000 |
| 77 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Вентиль запорный муфтовой ф25 | buc | 1,000 |
| 78 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/ Обратный клапан ф20 | buc | 1,000 |
| 79 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Обратный клапан ф15 | buc | 6,000 |
| 80 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой латунный <<BP-BP>> ф1/2" <<бабочка>> | buc | 102,000 |
| 81 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой латунный <<BP-BP>> ф 1" <<бабочка>> | buc | 2,000 |
| 82 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой латунный <<BP-BP>> ф 3/4" <<бабочка>> | buc | 8,000 |
| 83 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой латунный <<BP-BP>> ф 1 1/4" <<бабочка>> | buc | 2,000 |
| 84 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Вентиль запорный муфтовой ф15 (поливочный кран) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Трубы |  |  |
| 85 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm/Труба полипропиленовая PN10 ф20х3,5 , se exclude:cot,teu,mufa | m | 162,000 |
| 86 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Труба полипропиленовая PN10 ф25х4,4 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 69,000 |
| 87 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm/Труба полипропиленовая PN10 ф32х5,6 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 63,000 |
| 88 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm/ Труба полипропиленовая PN10 ф40х6,6 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 6,000 |
| 89 | SA21E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm/ Труба полипропиленовая PN10 ф50х8,6 , se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 43,000 |
| 90 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 343,000 |
| 91 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 343,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Материалы и изделия |  |  |
| 92 |  | Тройник редукционный PP-R ф25х20х25 | buc | 41,000 |
| 93 |  | Тройник редукционный PP-R ф50х32х50 | buc | 1,000 |
| 94 |  | Тройник редукционный PP-R ф50х20х50 | buc | 4,000 |
| 95 |  | Тройник редукционный PP-R ф32х20х32 | buc | 10,000 |
| 96 |  | Тройник редукционный PP-R ф50х40х50 | buc | 1,000 |
| 97 |  | Тройник редукционный PP-R ф50х25х50 | buc | 1,000 |
| 98 |  | Тройник редукционный PP-R ф32х25х32 | buc | 2,000 |
| 99 |  | Тройник редукционный PP-R ф40х20х40 | buc | 1,000 |
| 100 |  | Тройник PP-R ф40 | buc | 2,000 |
| 101 |  | Тройник PP-R ф25 | buc | 13,000 |
| 102 |  | Тройник PP-R ф20 | buc | 32,000 |
| 103 |  | Колено PP-R ф50 | buc | 2,000 |
| 104 |  | Колено PP-R ф32 | buc | 6,000 |
| 105 |  | Колено PP-R ф25 | buc | 13,000 |
| 106 |  | Колено PP-R ф20 | buc | 103,000 |
| 107 |  | Крестовина PP-R ф25 | buc | 1,000 |
| 108 |  | Колено с внутренней резьбой PP-R ф20х1/2" | buc | 81,000 |
| 109 |  | Муфта с наружной резьбой PP-R ф20х1/2" | buc | 236,000 |
| 110 |  | Муфта с наружной резьбой PP-R ф25х3/4" | buc | 18,000 |
| 111 |  | Муфта с наружной резьбой PP-R ф32х1" | buc | 4,000 |
| 112 |  | Муфта с наружной резьбой PP-R ф40х1 1/4" | buc | 4,000 |
| 113 |  | Редукция MF PP-R ф32х25 | buc | 3,000 |
| 114 |  | Редукция MF PP-R ф40х32 | buc | 1,000 |
| 115 |  | Редукция MF PP-R ф40х25 | buc | 1,000 |
| 116 |  | Редукция MF PP-R ф40х20 | buc | 1,000 |
| 117 |  | Редукция MF PP-R ф25х20 | buc | 17,000 |
| 118 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф60х11,5 de tip AF-F-060 sau analog | m | 34,000 |
| 119 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф42х11 de tip AF-F-042 sau analog | m | 4,000 |
| 120 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф35x7,5 de tip AF-D-035 sau analog | m | 44,000 |
| 121 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф28x7,5 de tip AF-D-028 sau analog | m | 52,000 |
| 122 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ARMAFLEX AF ф22x7,5 de tip AF-D-022 sau analog | m | 104,000 |
| 123 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/ Труба защитная из PEHD ф25, se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 86,000 |
| 124 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm/ Труба защитная из PEHD ф32, se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 24,000 |
| 125 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm/Труба защитная из PEHD ф40, se exclude:cot,teu,mufa,reductie | m | 6,000 |
| 126 |  | Переходная муфта ф32(рр)х25(сm) | buc | 1,000 |
| 127 |  | Переходная муфта ф50(рр)х40(сm) | buc | 1,000 |
| 128 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg/ Крепежные элементы | kg | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Система хоз-бытовой канализации(К1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Трубы |  |  |
| 129 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Труба канализационная ПП DN110 | m | 176,000 |
| 130 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Труба канализационная ПП DN50 | m | 83,000 |
| 131 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 25,900 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Материалы и изделия |  |  |
| 132 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с косым выпуском | buc | 21,000 |
| 133 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 134 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc./ Душевая кабина с сифоном | buc | 2,000 |
| 135 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./ Писсуар с сифоном и краном | buc | 4,000 |
| 136 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 53,000 |
| 137 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Умывальник с бутылочным сифоном | buc | 53,000 |
| 138 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Противопожарная муфта ф110 de tip Феникс ППМ-110 sau analg | buc | 18,000 |
| 139 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Противопожарная муфта ф50 de tip Феникс ППМ-50 sau analg | buc | 18,000 |
| 140 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Прямое развлетвение ПП 45* ф110 | buc | 44,000 |
| 141 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Прямое развлетвение ПП 87* 30' ф110 | buc | 2,000 |
| 142 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Переходное разветвление ПП 87* 30' DN110/50 | buc | 29,000 |
| 143 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Переходное разветвление ПП 87* 30' DN50/50 | buc | 60,000 |
| 144 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Колено ПП 87* 30' DN 50 | buc | 60,000 |
| 145 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Колено ПП 30* DN110 | buc | 42,000 |
| 146 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Колено ПП 30* DN50 | buc | 42,000 |
| 147 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Эксцентрическая редукция ПП DN110x50 | buc | 8,000 |
| 148 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm/ Заглушка ПП DN50 | buc | 5,000 |
| 149 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm/ Заглушка ПП DN110 | buc | 13,000 |
| 150 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ревизия с крышкой ПП DN110 | buc | 10,000 |
| 151 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Ревизия с крышкой ПП DN50 | buc | 10,000 |
| 152 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Двойное разветвление ПП DN110/110 | buc | 3,000 |
| 153 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Воздушный клапан ф50 | buc | 4,000 |
| 154 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Трап с вертикальным выпуском ф50 | buc | 2,000 |
| 155 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Переходное разветвление ПП 45* DN110/50 | buc | 14,000 |
| 156 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg/ Крепежные элементы | kg | 70,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Система производственной канализации (К3,К3Н) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Трубы |  |  |
| 157 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Труба канализационная ПП DN110 | m | 49,000 |
| 158 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Труба канализационная ПП DN50 | m | 58,000 |
| 159 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm/ Труба канализационная ПП DN160 | m | 28,000 |
| 160 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 10,700 |
| 161 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 2,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Материалы и изделия |  |  |
| 162 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Противопожарная муфта ф110 de tip Феникс ППМ-110 sau analg | buc | 3,000 |
| 163 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg/ Крепежные элементы | kg | 25,000 |
| 164 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,000 |
| 165 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Умывальник с бутылочным сифоном | buc | 8,000 |
| 166 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Прямое развлетвение ПП 45* ф110 | buc | 4,000 |
| 167 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Прямое развлетвение ПП 87* 30' ф110 | buc | 2,000 |
| 168 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Переходное разветвление ПП 87* 30' DN110/50 | buc | 8,000 |
| 169 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Колено ПП 87* 30' DN 50 | buc | 17,000 |
| 170 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Колено ПП 30* DN110 | buc | 12,000 |
| 171 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm/ Колено ПП 30* DN160 | buc | 8,000 |
| 172 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Колено ПП 30* DN50 | buc | 10,000 |
| 173 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm/ Заглушка ПП DN110 | buc | 4,000 |
| 174 | SB07G | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 160 mm/ Заглушка ПП DN160 | buc | 4,000 |
| 175 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm/ Заглушка ПП DN50 | buc | 6,000 |
| 176 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ревизия с крышкой ПП DN110 | buc | 2,000 |
| 177 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Двойное разветвление ПП DN110/50 | buc | 3,000 |
| 178 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Двойное разветвление ПП 45* DN160/110 | buc | 6,000 |
| 179 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Двойное разветвление ПП 45* DN160/50 | buc | 3,000 |
| 180 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm/Переходное разветвление ПП 87* 30' DN160/110 | buc | 7,000 |
| 181 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Переходное разветвление ПП 87* 30' DN50/50 | buc | 9,000 |
| 182 |  | Шланг ф40 L=3m | buc | 1,000 |
| 183 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Ревизия с крышкой ПП DN50 | buc | 2,000 |
| 184 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Воздушный клапан ф100 | buc | 2,000 |
| 185 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ Трап с вертикальным выпуском ф100 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Система хоз-питьевого водопровода(В1) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Контрольно-измерительные приборы |  |  |
| 186 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm / Счетчик холодной воды ф40 (с устройством для передачи данных на расстояние) | buc | 1,000 |
| 187 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/ Маномето обцего назначения de tip ОБМ-100 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Система производственной канализации (К3,К3Н) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Насосное оборудование |  |  |
| 188 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"/ Насос погружной Q=1.2m3/час;Н=6,5 м;N=0.35 кВт;1х220/240В de tip NOVA 300M-A sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Система хоз-питьевого водопровода(В1) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Контрольно-измерительные приборы |  |  |
| 189 |  | Счетчик холодной воды ф40 (с устройством для передачи данных на расстояние) | buc | 1,000 |
| 190 |  | Маномето обцего назначения de tip ОБМ-100 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Система производственной канализации (К3,К3Н) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Насосное оборудование |  |  |
| 191 |  | Насос погружной Q=1.2m3/час;Н=6,5 м;N=0.35 кВт;1х220/240В de tip NOVA 300M-A sau analog | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.