Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din beton și beton armat

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1200mm |  |  |  | Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000mm, lățimea 1200mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculelor realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea calculelor de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei. |  |  |
|  | Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1500mm |  |  |  | Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000mm, lățimea 1500mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculelor realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea calculelor de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei. |  |  |
|  | Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1800mm |  |  |  | Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000mm, lățimea 1800mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculelor realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea calculelor de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei. |  |  |
|  | Placă din beton armat Lxl=4500x1600mm, cu 2 găuri vizitare |  |  |  | Placă din beton armat. Lxl=4500x1600mm, cu 2 găuri vizitare. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea plăcii se vor stabili conform calculelor realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă (trafic rutier intens). Montare peste cămin termic. |  |  |
|  | Placă din beton armat Lxl=4500x1600mm, fără găuri vizitare |  |  |  | Placă din beton armat. Lxl=4500x1600mm, fără găuri vizitare. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea plăcii se vor stabili conform calculelor realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă (trafic rutier intens). Montare peste cămin termic. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din beton și beton armat

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 45223500-1 | Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1200mm | buc. | 50,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, în termen de până la 30 (treizeci) de zile lucrătoare din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1500mm | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1800mm | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placă din beton armat Lxl=4500x1600mm, cu 2 găuri vizitare | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placă din beton armat Lxl=4500x1600mm, fără găuri vizitare | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: