Aprob:_____________________________Director IMSP IMU

Ciocanu Mihail

| Reparatia sectiei de chirurgie oro-maxilo-faciala,a IMSP IMU mun.Chisinau, str.T.Ciorba 1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Comunicatii telefonice si de semnalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 140,000 |
| 2 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 66,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua LAN |  |  |
| 3 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire(Rack p/n telecomunicatii 19",15U*600*600) | buc | 1,000 |
| 4 | 10-02-016-04 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 50 | buc | 3,000 |
| 5 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Contreller p/n Wi-FI acces point | buc | 1,000 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Wi-Fi Access Point | buc | 3,000 |
| 7 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Patch Panel modular 24xRJ45 port cat.5e FTP,19",1U | buc | 3,000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-066-07 | PDU(Power distribution unit)16A,200-240V,50/60Hz,6xCEE 7/4 Single Phase, Vertical mouting for rack | buc | 1,000 |
| 10 | 10-01-039-06 | Dispozitiv de alimentare1U,19" UPS1550VA/1100W | buc | 1,000 |
| 11 |  | Cablu electrice pentru conectarea utilajului in dulap de telecomunicatii DT | buc | 1,000 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse:Modul RJ45 Cat.5e | buc | 47,000 |
| 13 |  | Modul RJ45 Cat.5e | buc | 47,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date 1RJ-45 | buc | 5,000 |
| 15 |  | Priza de date cu un modul 1RJ-45 | buc | 5,000 |
| 16 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date 2RJ-45 | buc | 42,000 |
| 17 |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 | buc | 42,000 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza p/n conectarea PDU | buc | 1,000 |
| 19 |  | Priza p/n conectarea PDU | buc | 1,000 |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ45 | buc | 15,000 |
| 21 |  | Priza RJ45 | buc | 15,000 |
| 22 | 10-02-040-02 | Utilaj centrala: Server p/n activitati vitale RJ45,CPU-2.9.4.1GHz (3C/3T),9MB Cache: RAM-16GB; min.1SSD de 256GB min.1HDD de TB Rack 1YU | buc | 1,000 |
| 23 |  | Cutie p/n proze din metal d80mm,70mm | buc | 10,000 |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,500 |
| 25 |  | Teava din metal ondulata d20mm | m | 150,000 |
| 26 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord FTP cat.5e | buc | 20,000 |
| 27 |  | Patci-cord FTP cat.5e ,cupru, 2.0m | buc | 20,000 |
| 28 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord FTP cat.5e | buc | 30,000 |
| 29 |  | Patci-cord FTP cat.5e ,cupru, 0.50m | buc | 30,000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,500 |
| 31 |  | Cablu fibro optic 9/125 cu 4 conductori Fo2 | m | 150,000 |
| 32 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 14,500 |
| 33 |  | Cablu de cupru UTP 2*2*4, 24AWG,cat 5e cu ecran -нг(А)-LSLTx | m | 1 450,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de telefonie |  |  |
| 34 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. | 0,010 |
| 35 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,000 |
| 36 | 11-04-008-01 | Panou p/n plinturi 20perechi cu suporturi | buc | 1,000 |
| 37 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Плинт 10 пар | buc | 1,000 |
| 38 | 10-02-030-05 | Protectie contra trasnet pentru linii de abonat aeriene | set | 1,000 |
| 39 | 10-01-039-06 | Piese diverse:Modul RJ11 | buc | 9,000 |
| 40 |  | Modul RJ11 | buc | 9,000 |
| 41 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date 1RJ-11 | buc | 9,000 |
| 42 |  | Priza de date cu un modul 1RJ-11 | buc | 9,000 |
| 43 |  | Cutie p/n proze din metal d80mm,70mm | buc | 9,000 |
| 44 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,300 |
| 45 |  | Teava din metal ondulata d20mm | m | 30,000 |
| 46 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 47 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,500 |
| 48 |  | Cablu fibro optic cu 4 conductori Fo | m | 80,000 |
| 49 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 4,500 |
| 50 |  | Cablu de cupru UTP 2x2, 24AWG,cat3e | m | 450,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de control acces |  |  |
| 51 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control С10 ACS, Sigur | buc | 1,000 |
| 52 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete:Cititor Wiegand 26/Wiegand 34,IK10 | buc | 4,000 |
| 53 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 2,000 |
| 54 | 10-01-039-06 | Piese diverse: buton de deschidere in corpus | buc | 1,000 |
| 55 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare 12V/2.0A | buc | 2,000 |
| 56 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 4,000 |
| 57 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor(amortizator) | buc | 2,000 |
| 58 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor(Domofon) | buc | 1,000 |
| 59 |  | Cutie de jonctiune din metal tip,1 gab 200x200x100mm, cu capac, p/n instalarea sub tavan | buc | 2,000 |
| 60 |  | Presetupe d20mm | buc | 10,000 |
| 61 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,400 |
| 62 |  | Teava din metal ondulata d20mm | m | 140,000 |
| 63 |  | Element de fixarea cutiei de jonctiunea | buc | 5,000 |
| 64 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,400 |
| 65 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,900 |
| 66 |  | Cablu VVGng(A) LSLTx-2*0.75 | m | 90,000 |
| 67 |  | Cablu de cupru FTP 2*2*4, 24AWG,cat 5e cu ecran -нг(А)-LSLTx | m | 120,000 |
| 68 |  | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x0.5mm2 ,cat 5e cu ecran C.A.-нг(А)-LSLTx | m | 120,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Reteaua LAN |  |  |
| 69 | preturile firmei | Rack p/n telecomunicatii 19", 15U*600*600, de perete cu usa fata de sticla securizata, panouri laterale perforate cu incuietori | buc | 1,000 |
| 70 |  | Comutator de acces cu24 Ports, RJ45 auto-negotiating 10/100/1000Mbps 2xcombo port,Memory: min,1GB DDR SDRAM Throughput min.95Mpps, Switching capacity 128 Gbps QoS, ACL, SSL,LACP,RSTP,19",1U rack mount(de tip HP 1950 24G 2SFP+2XGT Switch (JG960A)) | buc | 3,000 |
| 71 | preturile firmei | Controller p/n Wi-Fi acces point | buc | 1,000 |
| 72 |  | Wi-FI acces point,interior, compatibil cu comutator POE, de tip Ubiquiti UniFi, U6LR | buc | 3,000 |
| 73 | preturile firmei | Patch-panel modulat 24xRJ45 fully shielded 19", 1U, cat.5e, FTP | buc | 3,000 |
| 74 |  | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,000 |
| 75 | preturile firmei | PDU(Power distribution unit)16A,200-240V,50/60Hz,6xCEE7/4, Vertical mouting for rack | buc | 1,000 |
| 76 |  | Dispozitiv de alimentare UPS, 19". 1U, 1550VA/1100W,min.1xIEC-320C14+6xIEC-C320 C13,Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1,000 |
| 77 |  | Server p/n activitati vitale RJ45,CPU-2.9.4.1GHz (3C/3T),9MB Cache: RAM-16GB; min.1SSD de 256GB min.1HDD de TB Rack 1YU | buc | 1,000 |
| 78 |  | Soft p/n administrare cu licente necesare tip | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de telefonie |  |  |
| 79 |  | Panou p/n plinturi p/n 20 de perechi cu suporturi | buc | 1,000 |
| 80 |  | Plint de telefonie 10 perechi (tip Krone LSA PLUS) | buc | 1,000 |
| 81 |  | Element marcarea liniei | buc | 1,000 |
| 82 |  | Protectie impotriva trasnetului | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de control acces |  |  |
| 83 | preturile firmei | Controler p/n administrarea 2 usi, 4 cititori si 2 contact magnetic pe usa, RJ45,24V, in dulap din metal (de tip E10 ACS Sigur) | buc | 1,000 |
| 84 | preturile firmei | Cititor, Wiegand 26/Wiegand 34,IK10 | buc | 4,000 |
| 85 |  | contact magnetic p/n starea usii | buc | 2,000 |
| 86 |  | buton de deschidere a usii (РУПД) | buc | 1,000 |
| 87 | Pretul firmei | Bloc de alimentare 24V/2.0A cu reincarcare acumulator | buc | 2,000 |
| 88 | Pretul firmei | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 4,000 |
| 89 |  | Amortizator cu brat articulat p/n usa din metal m=70kg | buc | 2,000 |
| 90 | preturile firmei | Domofon: panou de apel+panou de raspuns in ordinatura+sursa de alimentare,cu microfon si difuzor p/n comunicarea audio | buc | 1,000 |
| 91 | Pretul firmei | Card Mifare | buc | 50,000 |

Șef serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                       Timur Sîrbu