Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Exinderea  sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N.Testemitanu 29/1,mun.Chisinau	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-5
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Utilajului
					
1	
	Consola/pendant ATI,nemotorizat ,fixat pe tavan cu 2 picioare rigide,distanta intre axe1400mm,bloc cu 6valve de gaze(2xO2, 2xAir, 2xVac) si 6 conectoare  angulare;4 blocuri cu cate 3 prize electrice, bloc cu 2 sigurante automate de alimentare de la retea electrca. Gabarite L=2000mm.  Echipat cu standurile pentru monitor cardio si de hemodinamica , infuzomate, si  pentru alte utilaje medicale-capacitatea portanta 20rg. Obligator: marcaje CE conform directivei dispozitivelor medicale 93/42/EEC, Racordarea la reteaua de distributie a gazelor medicale-conform ISO 7396-1:2016 Medical gaz pipeline systems. 
	шт.				
	25478978965875	Consola/pendant  ATI,nemotorizat,fixat pe tavan cu 2 picioare rigide,distanta intre axe 1400mm,bloc cu 6 valve de gaze(2xO2,2xAir,2xVac) si 6 conectaoarwe angulare;  4 blocuri cu cate 3 prize electrice,bloccu 2 sigurante automate de alimentare de la retea electrica.	шт.	1,0000			
2	
	Linie  inchidere fortuita si monitorizare ( pentruO2) (robinet 1/2" O2 si manometru O2), LIM 1R 02
	шт.				
	25478978965874	Linie  de inchidere fortuita si moitorizare  (pentru O2) (robinet 1/2" O2 si manometruO2) , LIM 1R O2	шт.	1,0000			
3	
	Linie  inchidere fortuita si monitorizare ( pentru AER) (robinet 1/2"  si manometru ), LIM 1R AER
	шт.				
	254789789658744	Linie  de inchidere fortuita si moitorizare  (pentru AER) (robinet 1/2"  si manometru), LIM 1R AER	шт.	1,0000			
4	
	Umidificator  O2, V=0,15 l/m (900.753+904,836)
	шт.				
	25478978965878	Umidificator  O2 ,V=0.15l/m (900.753+904.836)	шт.	1,0000			
5	
	Aspirator  vacuum  AER/VAC (900.960+900.911)
	шт.				
	25478978965876	Aspirator  vacuum AER/VAC (900.960+900.911)	шт.	1,0000			
6	
	Vas colectare secretii organice V=1L , (VCS2)
	шт.				
	25478978965881	Vas colectare secretii organice V=1L (VCS2)	шт.	1,0000			
7	
	Conector O2 (900.611)
	шт.				
	25478978965883	Conector O2 (900.611)	шт.	1,0000			
8	
	Conector AER (900.613)
	шт.				
	25478978965882	Conector AER (900.613)	шт.	1,0000			
9	
	Bara pentru  accesorii, (900.400+904.101)
	шт.				
	25478978965877	Bara pentru accesorii ,l (900.400+904.101)	шт.	1,0000			
		2. Lucrari de montarea    
 К=1,00
					
10	Calcul
	Consola/pendant ATI,nemotorizat ,fixat pe tavan cu 2 picioare rigide,distanta intre axe1400mm,bloc cu 6valve de gaze(2xO2, 2xAir, 2xvac) si 6 conectoare  angulare;4 blocuri cu cate 3 prize electrice, bloc cu 2 sigurante automate de alimentare de la retea electrca:GabariteL=2000mm,capacitatea  portanta 20kg. Obligator:marcaje CE conform diretivei dispozitivelor medicale 93/42/EEC.Racordare la reteaua de distributie a  gazelor medicale se va face de persoane autorizate conform ISO 7396-1:2016 Medical gas pipeline systems
	шт.				
	1	Muncitor	h-om	23,6600			
11	11-06-001-01
	Linie de inchidere fortuita si monitorizare (O2,AER)
	шт.				
	1	Muncitor	h-om	5,1500			
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300			
12	GE10A1
	Umidificator  O2, V=0.15l/m ( 900.753+904.836)
	шт.				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0010			
13	M1I09A
	Robinet cu bila din alama pentru instalatii de aer comprimat, montat cu racorduri olandeze  pe teava de cupru, D 1/2"   (O2,AER)
	шт.				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3500			
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	0,7600			
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0100			
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,0160			
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0100			
14	
	Robinet cu bila  1/2" x10 (O2),Ciacomini
	шт.				
	2547897896588124	Robinet cu bila 1/2" x10 AER, Ciacomini	шт.	1,0000			
15	
	Racord Hollender DN1/2"x10 (O2)
	шт.				
	2547897896588122	Racord Hollender DN1/2"x10 (O2) 	шт.	1,0000			
16	
	Robinet cu bila  1/2" x10 AER,Ciacomini
	шт.				
	2547897896588124	Robinet cu bila 1/2" x10 AER, Ciacomini	шт.	1,0000			
17	
	Racord Hollender DN1/2"x10 (AER)
	шт.				
	2547897896588122	Racord Hollender DN1/2"x10 (O2) 	шт.	1,0000			
18	
	Comunicatii interioare:
	m				
19	M1I13A
	Teava de cupru,  de 10x1mm 
	m				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200			
	27461633348162	Tevi din  cupru  D10x1	m	1,0000			
20	M1I13B
	Teava de cupru, de 12x1mm 
	m				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000			
	2746163335365	Tevi  din cupru  D12x1.0mm	m	1,5140			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0400			
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0150			
	2414117300045	Acetilena	kg	0,0280			
21	
	Teu din cupru D12
	шт.				
	2458796874126	Teu din cupru D12	шт.	1,0000			
22	
	Сot din cupru D10
	шт.				
	2458796874124	Cot din cupru D10	шт.	1,0000			
23	
	Сot din cupru D12
	шт.				
	2458796874125	Cot din cupru D12	шт.	1,0000			
24	
	Reductie din cupru D12x10
	шт.				
	2458796874128	 Reductie din cupru D12x10	шт.	1,0000			
25	M1I15A
	Incercarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat 
	m				
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	0,1700			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0600			
26	M1J24A
	Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 80 mm
	m				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400			
	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	0,0300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000			
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0300			
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0,0300			
		3. Lucrari de constructie
					
27	
	Materiale de instalare:
	шт.				
28	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor d= 10-12
	шт.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000			
	28752742040001	Bratara fixare d=10-12mm	шт.	1,0000			
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	шт.	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	1,0000			
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	шт.	1,0000			
29	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal de diferite profile pentru dulap cu o usa (500*x200*x400*Hmm))
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	27752763098861	Metal de diferite profile pentru dulap cu o usa (500*x200*x400*Hmm)	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
					 
Intocmit 	Bognibova L.	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)