| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u Analizator Yumizen G400 | Yumizen G PT liq 4 |  |  |  |  | Yumizen G PT liq 4, Impachetare: 12x4ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G400, destinat pentru determinarea protrombinei din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat privind instruire ingineri. |  |  |  |
|  | Yumizen G FIB 2 |  |  |  |  | Yumizen G FIB 2, Imapchetare:12x2ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G400, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat privind instruire ingineri. |  |  |  |
|  | Yumizen G IMIDAZOL |  |  |  |  | Yumizen G IMIDAZOL, Impachetare: 12x15 ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza - Yumizen G400, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat privind instruire ingineri. |  |  |  |
|  | Yumizen G CUVETTES |  |  |  |  | Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. Imapachetare: 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G400, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător. |  |  |  |
|  | Yumizen G CTRL I/II, |  |  |  |  | Yumizen G CTRL I/II, Impachetare 5x1mm (2x) – Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază pe analizatorul Yumizen G400. Certificat de Conformitate de la producător de reactive. Certificat privind instruire ingineri. |  |  |  |
|  | Hirtie termica |  |  |  |  | Hirtie termica compatibila cu analizatorul Yumizen G400. |  |  |  |
| Lotul 2 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizorul automat Respons 920 | Lampa Respons 920 |  |  |  |  | 12x20 Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Cleaner respons 920 |  |  |  |  | 6x200mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Alkaline phosphatase FS IFCC 37°C |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Bilirubin Auto Total FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Bilirubin Auto Direct FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Calcium P FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Creatinine FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Total protein FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | ASAT (GOT) FS (IFCC mod.) |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | ALAT (GPT) FS (IFCC mod.) |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Uric acid FS TOOS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Urea FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | HDL-C Immuno FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Alpha-Amylase CC FS |  |  |  |  | 4x120 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Ethanol FS |  |  |  |  | 4x120 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Cholinesterase FS |  |  |  |  | 4x120 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Iron FS Ferene |  |  |  |  | 4x120 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | LDL-C Select FS |  |  |  |  | 4x120 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Magnesium XL FS |  |  |  |  | 4x120 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Albumin FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Cholesterol FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Glucose GOD FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Triglycerides FS |  |  |  |  | 4x200 Test Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Cleaner A |  |  |  |  | 4x60mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Cleaner B |  |  |  |  | 4x60mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | TruCal ASO |  |  |  |  | 5x1mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | TruCal CRP |  |  |  |  | 5x2mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | TruCal RF |  |  |  |  | 5x1mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | TruCal U |  |  |  |  | 6x3mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | TruLab N |  |  |  |  | 6x5mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | TruLab P |  |  |  |  | 6x5mL Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | CRP |  |  |  |  | 4*200 Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Antistreptolizin O |  |  |  |  | 4x100 Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Factor Reumatoid |  |  |  |  | 4x100 Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
|  | Cuve star Dust MC 15 |  |  |  |  | Cutie Compatibil cu analizorul Respons 920 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u Analizator Yumizen G400. 1; Yumizen G PT liq 4; Bucata (set); 12. 2; Yumizen G FIB 2; Bucata (set); 2. 3; Yumizen G IMIDAZOL; Bucata (set); 1. 4; Yumizen G CUVETTES; Bucata (set); 4. 5; Yumizen G CTRL I/II,; Bucata (set); 1. 6; Hirtie termica; Bucata; 3. Total lot:. Lotul 2 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizorul automat Respons 920. 1; Lampa Respons 920; Bucata (set); 1. 2; Cleaner respons 920; Bucata (set); 5. 3; Alkaline phosphatase FS IFCC 37°C; Bucata (set); 1. 4; Bilirubin Auto Total FS; Bucata (set); 5. 5; Bilirubin Auto Direct FS; Bucata (set); 5. 6; Calcium P FS; Bucata (set); 1. 7; Creatinine FS; Bucata (set); 7. 8; Total protein FS; Bucata (set); 2. 9; ASAT (GOT) FS (IFCC mod.); Bucata (set); 7. 10; ALAT (GPT) FS (IFCC mod.); Bucata (set); 7. 11; Uric acid FS TOOS; Bucata (set); 2. 12; Urea FS; Bucata (set); 7. 13; HDL-C Immuno FS; Bucata (set); 3. 14; Alpha-Amylase CC FS; Bucata (set); 12. 15; Ethanol FS; Bucata (set); 2. 16; Cholinesterase FS; Bucata (set); 1. 17; Iron FS Ferene; Bucata (set); 1. 18; LDL-C Select FS; Bucata (set); 1. 19; Magnesium XL FS; Bucata (set); 1. 20; Albumin FS; Bucata (set); 2. 21; Cholesterol FS; Bucata (set); 4. 22; Glucose GOD FS; Bucata (set); 5. 23; Triglycerides FS; Bucata (set); 3. 24; Cleaner A; Bucata (set); 3. 25; Cleaner B; Bucata (set); 6. 26; TruCal ASO; Bucata (set); 1. 27; TruCal CRP; Bucata (set); 1. 28; TruCal RF; Bucata (set); 1. 29; TruCal U; Bucata (set); 2. 30; TruLab N; Bucata (set); 2. 31; TruLab P; Bucata (set); 2. 32; CRP; Bucata (set); 1. 33; Antistreptolizin O; Bucata (set); 2. 34; Factor Reumatoid; Bucata (set); 2. 35; Cuve star Dust MC 15; Bucata (set); 3. Total lot:. Suma totala:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |