WinСмета2000

| Extinderea statiei de epurare a s. Colonita mun Chisinau (37/2023-8-TХ.CO) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele interioare apa si canalizare. |  |  |
|  |  | 2. Lucrari montarea. |  |  |
| 1 | M1A02C | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 0,5-1 tone (Механизированная грабельная решётка для наружней установки SAVECO GVB400 с прозором 10мм N-0.55кВт в комплекте с щитом управления и контейнером для сбора отходов.) | t | 0,90 |
| 2 | AcE08D | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Ручная грабельная решётка с позором 15ммl) | buc | 1,00 |
| 3 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Затвор шиберный из нержавеющей стали 400х400) | buc | 1,00 |
| 4 | AcB01F | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 700-800 mm (Затвор шиберный из нержавеющей стали 800х800) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 5 | Pret de piata | Механизированная грабельная решётка для наружней установки SAVECO GVB400 с прозором 10мм N-0.55кВт в комплекте с щитом управления и контейнером для сбора отходов.() | buc | 1,00 |
| 6 | Pret de piata | Ручная грабельная решётка с позором 15мм для наружней установки, из нержавеющей стали,с контейнером для сбора отходов.( ') | buc | 1,00 |
| 7 | Pret de piata | Затвор шиберный из нержавеющей стали 400х400() | buc | 1,00 |
| 8 | Pret de piata | Затвор шиберный из нержавеющей стали 800х800 () | buc | 1,00 |

Proiectant L.Наlamenda

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.