# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a sistemelor gaz-cromatograf GCMS și distilator prin procedura de achiziție, Cererea ofertelor de prețuri

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante : Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://politia.md/ro/plan-de-achizitii

- Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General al Poliției

- IDNO: 1013601000495

- Adresa: mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

- Numărul de telefon: 022 868-311

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achiziții@igp.gov.md, https://politia.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50410000-2 | Mentenanță. Deservire Gaz Cromatograf Agilent 7890B cu massdetector 5977A/5977B | Servicii/ sistem | 3 | Cerințe generale: Deservirea urmează a fi efectuată: - pentru 2 (două) sisteme GC/MS Agilent 7890B cu mass-detector 5977A; - 1 (un) sistem GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977B; - Serviciile se vor efectua la solicitarea beneficiarului pe parcursul anului 2026, la sediile acestuia, indiferent de numărul necesar de vizite. - Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. - Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001 va fi un avantaj. - Garanția serviciilor 12 luni după prestare. Serviciile includ: - diagnostica sistemelor GC/MS; - verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor acestora (injector, detector, sistemul de vid, produs program, conexiuni fizice a hardului (PC+UPS, etc.), generator de hidrogen și altele; - reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor pentru toate sistemele GC/MS. Cerințe generale: Deservirea urmează a fi efectuată pentru distilator ADRONA SIA model Q-Front - Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. - Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001 va fi un avantaj. - Garanția serviciilor 12 luni după prestare. Serviciile includ: - diagnosticarea distilatorului; - verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor; - reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor. | 45 000,00 |
| 2. | 50410000-2 | Mentenanță distilator. Deservire distilator ADRONA SIA model Q-Front | Servicii/ sistem | 1 | Cerințe generale: Deservirea urmează a fi efectuată pentru distilator ADRONA SIA model Q-Front - Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. - Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001 va fi un avantaj. - Garanția serviciilor 12 luni după prestare. Serviciile includ: - diagnosticarea distilatorului; - verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor; - reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor. | 5 000,00 |
| 3 | Filtre și filamente pentru mentenanță GC/MS |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Filtru pentru gaz | Buc. | 1 | Filtru pentru gaz purtator, cu indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor) echivalent cu filtrul CP17973 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B) | 144 400,00 |
| 3.2 |  | Filtru pentru gaz | Buc. | 1 | Filtru pentru gaz purtator heliu, fara indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor), capacitate mare, fiting 1/8inch, echivalent cu filtrul RMSH-2 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |
| 3.3 |  | Filtru pentru gaz | Buc. | 1 | Filtru pentru gaz purtator hidrogen, fara indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor), capacitate mare, fiting 1/8inch, echivalent cu filtrul RMSHY-2 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |
| 3.4 |  | Filtru pentru gaz | Buc. | 2 | Filtru pentru gaz detector, fara indicator, inlaturarea hidrocarburilor, echivalent cu filtrul CP17972 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |
| 3.5 |  | Filtru pentru gaz | Buc. | 1 | Filtru pentru gaz detector, cu indicator, inlaturarea umiditatii, echivalent cu filtrul CP17971 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |
| 3.6 |  | Filtru pentru gaz | Buc. | 1 | Filtru pentru gaz detector, cu indicator, inlaturarea oxigenului, echivalent cu filtrul CP17970 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |
| 3.7 |  | Filament pentru detector de masă | Buc. | 16 | Filament pentru MSD, cu ionizare cu impact electronic EI, de temperatură înaltă (echivalent PN G7005-60061, compatibil cu spectrometrul de masă MSD 5977A/5977B al companiei Agilent). |  |
| 4 | Accesorii consumabile pentru GC/MS |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ulei pentru pompa de vid | litri | 3 | compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS | 131 150,00 |
| 4.2 |  | Garnitură specială O-Ring Fluoro | Buc. | 3 | O-Ring Fluoro, compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS |  |
| 4.3 |  | Seringă pentru autoinjector | Buc. | 5 | 10μm GC-MS fixed needle, 23/42/cone |  |
| 4.4 |  | Viale, cu filet, capac și septă | Buc. | 15000 | V - 1.5ml |  |
| 4.5 |  | Liner pentru GC/MS | Buc. | 30 | compatibil cu GC-MS Agilent Agilent 7890B cu mass-detector 5977A/5977B |  |
| 4.6 |  | Septe pentru injector GC | Buc. | 150 | compatibil cu GC-MS Agilent Agilent 7890B cu mass-detector |  |
| 5. | Coloane capilare pentru GC/MS |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Coloane capilare | Buc. | 3 | HP 5MS-UI 30m, d 0,25mm, grosime faza staționară 0,25μm | 51 000,00 |
| 6. | Filtre pentru mentenanță distilator ADRONA SIA model Q-Front |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Filtru | Set | 1 | pentru disitilator ADRONA SIA model Q-Front; Set: - pre-filter QW/quick connector; - polishing Q w/quick connectors | 20 000,00 |
| Valoarea estimativă totală (cu TVA) |  |  |  |  |  | 396 550,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare: la solicitarea Beneficiarului, pe parcursul anului 2026 – pentru serviciile de mentenanță (Lot nr.1 și Lot nr. 2) și în decurs de 60 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat pentru materialele de consum (Lot nr.3, Lot nr. 4, Lot nr.5, Lot nr.6)

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta – specificații tehnice și de preț (Anexele nr.22 și nr.23 completate) | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridic | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Actul ce atestă dreptul de a presta serviciile solicitate | Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către Participant. | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind lista principalelor livrări / prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Conform Anexei nr.12 la Documentaţia standard, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și / sau spălare de bani. | Operatorul economic desemnat învingător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică în original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Garanția de bună execuție 5% din suma totală a contractului (inclusiv TVA) | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată, valabilă pe perioada valabilității ofertei.

- Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) completată conform Anexei nr.9, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic;

- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Inspectoratul General al Poliției

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1013601000495

Codul IBAN: MD68TRPCAA518410B00596AA

Contul bancar: TREZMD2X

cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr._____din”

- Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, valabilă pe perioada valabilității contractului, în forma unei din modalitățile prevăzute de art.68 alin. (91) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pasul minim 0,4%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se     aplică

- Ofertele se prezintă în valuta: MD, lei

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba         română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform  SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Președintele grupului de lucru:  Alexandru GANACIUC       _________________