CAIET DE SARCINI
1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv din str. Hristo Botev, 2 or. Chișinău
2. Organizatorul procedurii de achiziţie_________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea și reparația interioară a blocului sportive al liceului internat republican cu profil sportiv din str. H.Botev or. Chișinău
Rețele căldură,ventilare, climatizare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	RpEF24B
	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur	buc	40,000	
 2	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	40,000	
 3	RpEE24A
	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	40,000	
 4	RpED17A1
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	400,000	
 5	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (instalat in KЯ)	buc	1,000	
 6	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (instalat in KЯ)	buc	1,000	
 7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(1PPD)	buc	1,000	
 8	08-03-521-15
	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	
 9	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	4,000	
 10	08-03-526-2
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000	
 11	08-03-521-15
	-Declansator independent	buc	1,000	
 12	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(PAG)	buc	1,000	
 13	08-03-521-15
	-Separator de sarcina	buc	1,000	
 14	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	9,000	
 15	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ABP)	buc	1,000	
 16	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000	
 17	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,000	
 18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(1PD)	buc	1,000	
 19	08-03-521-15	-Separator de sarcina	buc	1,000	
 20	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	26,000	
 21	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(1PDI)	buc	1,000	
 22	08-03-521-15
	-Separator de sarcina	buc	1,000	
 23	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	28,000	
 24	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(1PDV)	buc	1,000	
 25	08-03-521-15
	-Separator de sarcina	buc	1,000	
 26	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	9,000	
 27	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	8,000	
 28	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	12,000	
 29	08-03-596-9
	Proiector, montat in blocuri pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cantitate proiectori in bloc, lampi cu putere pina la 1000 W: 2	100 buc	0,170	
 30	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,310	
 31	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,130	
 32	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 	100 buc	0,180	
 33	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	
 34	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,120	
 35	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	
 36	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	
 37	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,350	
 38	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,080	
 39	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	43,500	
 40	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,900	
 41	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	2,300	
 42	08-02-395-1
	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm	t	0,162	
 43	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,300	
 44	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,400	
 45	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,100	
 46	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,100	
 47	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 	buc	8,000	
 48	3340128-60
	Corp de iluminat linear cu lampa LED 1x18W   , IP67 	buc	25,000	
 49	3340128-59
	Corp de iluminat cu lampe LED 1x18W   LM80	buc	44,000	
 50	3340128-66
	Corp de iluminat rotund LED 9W , IP67	buc	13,000	
 51	3340128-56
	Corp de iluminat cu lampe LED 1x32W (Ip67)	buc	2,000	
 52	3340025-16
	Indicator de lumina   LMSS-22	buc	18,000	
 53	3370007-1
	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/36V-3-36УХЛ4 IP30 	buc	1,000	
 54	3370005
	Сutii pentru intreruptoare si prize	buc	65,000	
 55	337001-30
	Cutii de ramificare	buc	100,000	
 56	33600073-06
	Intrerupator cu1 clapa , 250V, 10A,  IP44	buc	4,000	
 57	33600073-16
	Intrerupator cu 1 clapa  , 250V, 10A,  IP20 	buc	8,000	
 58	33600073-19
	Intrerupator cu 2 clape  , 250V, 10A,  IP44 	buc	8,000	
 59	33600073-17
	Intrerupator cu 2 clape  , 250V, 10A,  IP20	buc	9,000	
 60	336009-129
	Priza de fisa  cu contact de inpamintare IP20	buc	35,000	
 61	336009-128
	Priza de fisa  cu contact de inpamintare IP44	buc	8,000	
 62	3332128-23
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  5х70mm2 (3.732kg/m)	m	10,000	
 63	3332138-12
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx  5х25mm2  (1.525kg/m)	m	10,000	
 64	3332128-16
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  5х16mm2	m	40,000	
 65	3332128-15
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  5х10mm2 (0.898kg/m) 	m	40,000	
 66	3332128-14
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  5х6mm2 (0.6kg/m)	m	90,000	
 67	3332128-20
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  5х2.5mm2 (0.347kg/m)	m	150,000	
 68	3332128-013
	Cablu ВВГнг-LSLTx  3х2.5mm2 	m	1 400,000	
 69	3332128-012
	Cablu ВВГнг-LSLTx  3х1.5mm2	m	2 100,000	
 70	3332138-11
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx  5х10mm2	m	45,000	
 71	3332138-10
	Cablu ВВГнг(A)-FR- LSTx  5х2.5mm2	m	85,000	
 72	3332138-09
	Cablu ВВГнг(A)-FR-LSTx  3х1.5mm2	m	700,000	
 73	3332138-08
	Cablu ВВГнг(A)-FR-LSTx  2х1.5mm2	m	120,000	
 74	33371014-15
	Canal metalic  120x100x2 	m	10,000	
 75	33371013-04
	Canal metalic  100x80x2	m	20,000	
 76	33371014-08
	Canal metalic  80x60x2 	m	40,000	
 77	33371013-01
	Canal metalic  40x17mm 	m	160,000	
 78	3337201-7
	Jgheab metalic НЛ-20	m	40,000	
 79	441000-1560
	Teava ПВХ d=20mm   	m	4 250,000	
 80	441000-1562
	Teava ПВХ d=25mm  	m	100,000	
 81	441000-1563
	Teava ПВХ d=32mm	m	90,000	
 82	3350519-20
	Clipse pentru fixarea cablului	buc	1 300,000	
 83	3350516-12
	Clema pentru cablu 	buc	2 800,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
84	5550213-2
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 160A, BA88-35/3/160 (instalat in KЯ)	buc	1,000	
 85	5550244-16
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C (instalat in KЯ)	buc	1,000	
 86	5550087-49
	Dulap de distributie  28 module (1PPD)	buc	1,000	
 87	555-100011-06
	-Intreruptor   250A 	buc	1,000	
 88	5550252-9
	Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C   	buc	1,000	
 89	5550244-15
	-Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C 	buc	1,000	
 90	5550244-13
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	
 91	5550244-10
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C 	buc	1,000	
 92	555000260
	-Declansator independent PH-47	buc	1,000	
 93	5550244-11
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	3,000	
 94	55500287-15
	Dulap de distributie  ЩРH-24  IP31 EKF   (PAG)	buc	1,000	
 95	555-100011-5
	-Intreruptor  BH32/3/63 , 63A 	buc	1,000	
 96	5550244-10
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	2,000	
 97	5550237-9
	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	2,000	
 98	5550236-7
	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	5,000	
 99	5552012-55
	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva  ABP 	buc	1,000	
 100	5550244-12
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc	2,000	
 101	33700307-4
	-Contactor 	buc	2,000	
 102	55500287-10
	Dulap de distributie  ЩРH-72 IP31 EKF     (1PD)	buc	1,000	
 103	555-100011-5
	Intreruptor de sarcina  BH32/3/63 , 63A 	buc	1,000	
 104	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C 	buc	2,000	
 105	55500255-14
	Intreruptor automat ABDT 32 B16 30mA	buc	16,000	
 106	55500255-13
	Intreruptor automat ABDT 32 16 10mA	buc	8,000	
 107	55500287-16
	Dulap de distributie  ЩРH-36  IP31 EKF   (1PDI)	buc	1,000	
 108	555-100011-5
	Intreruptor de sarcina  BH32/3/63 , 63A 	buc	1,000	
 109	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	11,000	
 110	5550236-11
	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	17,000	
 111	55500287-11
	Dulap de distributie  ЩРH-48  IP31 EKF   (1PDV)	buc	1,000	
 112	555-100011-61
	Intreruptor  BH32/3/100 , 100A 	buc	1,000	
 113	5550244-8
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	2,000	
 114	5550244-10
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	4,000	
 115	5550244-12
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C 	buc	3,000	
 116	33410052-12
	Рroiector cu protectie de praf, cu lampa LED,335W  BVP651 LED550-4S740 S  ALU PSU-LED 	buc	17,000	
 117	33410133-55
	Сorp de iluminat Olimpic LED1602 w, 16600Lm, 4000K, IP20  dim.1045x326x169mm  	buc	60,000	
 118	5560001-1
	Demaror magnetic ПМЛ-1220	buc	8,000	
 119	33410011-3
	Post de comanda cu butoane ПКЕ-212-2 	buc	12,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.