Anexa nr. 22 - Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Servicii de audit energetic a clădirilor |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de audit energetic Centrul de Sănătate nr. 1 |  |  |  | Servicii de audit energetic a clădirilor inclusiv partea electrică și estimarea măsurilor de îmbunătățire a clădirilor: - Centrul de Sănătate nr. 1, amplasat mun. Bălți, str. Decebal, 101 „V”. Suprafața la sol 1401,5m.p., Construcția este compusă subsol, 4 etaje și etaj tehnic. Suprafața totală a construcție 5597,5 m.p.; - Conținutul tehnic: - Preluarea datelor de calcul necesare; - Analiza de date, formarea modelului matematic de calcul energetic al obiectului; - Măsurile de eficiență energetică și sursele regenerabile propuse pentru obiect și calculate tehnic; - Calcule economice, financiare și analiza investițiilor necesare; - Compilarea raportului de audit energetic cu datele calculate; - Oformare raport. |  |  |
|  | Servicii de audit energetic Centrul de Sănătate nr. 6 |  |  |  | Servicii de audit energetic a clădirilor inclusiv partea electrică și estimarea măsurilor de îmbunătățire a clădirilor: Centrul de Sănătate nr. 6, amplasat mun. Bălți, str. Kiev, 30. Suprafața la sol 582,7m.p., Construcția este compusă subsol, 2 etaje și acoperiș. Suprafața totală a construcție 1257,3 m.p. - Conținutul tehnic: - Preluarea datelor de calcul necesare; - Analiza de date, formarea modelului matematic de calcul energetic al obiectului; - Măsurile de eficiență energetică și sursele regenerabile propuse pentru obiect și calculate tehnic; - Calcule economice, financiare și analiza investițiilor necesare; - Compilarea raportului de audit energetic cu datele calculate; - Oformare raport. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.  23 - specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Termenul de valabilitate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Servicii de audit energetic a clădirilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79212000-3 | Servicii de audit energetic Centrul de Sănătate nr. 1 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD63ML000000002251921512 |  |
|  | 79212000-3 | Servicii de audit energetic Centrul de Sănătate nr. 6 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD63ML000000002251921512 |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________