CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziţie

- Obiectul achiziţiilor  Termoizolarea planseului de pod la  Gimnaziul Zberoaia, situat pe teren cu nr. cadastral 6055113.032, r-ul Nisporeni, sat Zberoaia

|  | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime | m2 | 110,0000 |
|  | 2 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera de vapori ) | m2 | 1 900,0000 |
|  | 3 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 60 mm in 2 straturi, dens. 160 kg/m3, K=2 ) | m2 | 1 900,0000 |
|  | 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta cu difuzie ) | m2 | 1 900,0000 |