Repararea fatadelor Filormonicii Nationale"Serghei Lunchevici" pe str.Mitropolit Varlaam 78, mun.Chisinau №454-0718-SA	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Fatade. Lucrari de constructie generale (mаrcа  SA)

Valoarea de deviz  216 540 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-1:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	145,740	57,66	8 403,37	
 2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	143,640	57,66	8 282,28	
 3.	7124010010700	Dulgher	h-om.	357,300	57,66	20 601,92	
 4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	444,600	57,66	25 635,64	
 5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	20,130	57,66	1 160,70	
 6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,810	57,66	3 506,30	
 7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	59,550	57,66	3 433,65	
		Total manopera				71 024	
			Materiale:
 1.	1412222202556	Terasit, dolomit sau similare	kg	27,000	1,56	42,12	
 2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,400	5,00	162,00	
 3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,107	3 104,17	332,77	
 4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,214	3 104,17	665,53	
 5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,043	3 104,17	133,17	
 6.	2430000007012	Grund - Caparol Tiefgrund	kg	25,920	35,80	927,94	
 7.	24301161040701	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici (Muresco-plus)	kg	259,200	104,20	27 008,64	
 8.	265210210069600	Disboxan 452	kg	252,000	179,80	45 309,60	
 9.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,188	620,83	737,55	
 10.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,592	845,83	2 192,39	
 11.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	31,500	3,00	94,50	
 12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,146	14,44	103,19	
 13.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	54,900	3,00	164,70	
		Total materiale de construcţii				77 874	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	11,910	171,90	2 047,33	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,432	10,50	4,54	
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,670	10,50	7,04	
 4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,189	10,50	1,98	
 5.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,416	21,36	8,88	
 6.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 131,450	0,80	905,16	
		Total utilaje de construcţii				2 975	
 
	Total:					
	Прямые затраты	 lei			151 873	
	Fondul social	27,50 %			19 532	
	Total	100,00 +			171 404	
	Transportarea materialelor	7,00 %			5 451	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %			1 557	
	Total	100,00 +			178 413	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			25 870	
	Total	100,00 +			204 283	
	Beneficiu	6,00 %			12 257	
	Total deviz:				216 540	

Intocmit 	(Hitenco S.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)