Cod CPV: __50421000-2

Suma estimativă: 100 mii fără TVA

Obiectul achiziției: serviciil de reparaţie şi de întreţinere a echipamentului medical

Termeni şi condiţii de livrare/prestare: anul 2023, lunar, în termen de 24 ore de la primirea comenzii

Metoda şi condiţiile de plată: în decurs de 30 zile după prestarea serviciilor

- Executorul se obligă :

- 1. Efectuarea lucrărilor de reparaţie tehnică, conform cerinţelor şi instrucţiunilor producătorului.

- 2. Testarea dispozitivului medical după fiecare intervenţie, conform manualului tehnic.

- 3. Îndeplinirea registrelor de mentenanţă tehnică, jurnalelor de gardă, după fiecare intervenţie la dispozitiv.

- 4. Instruirea personalului medical şi tehnic cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare din partea autorităţii contractante.

- 5. Garanţia lucrărilor executate va fi de 12 luni din data efectuării.

- 6. Staţiunile tehnice  nu vor depăşi mai mult de 1-2 zile calendaristice.  În caz de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi (verbal sau scris).

- 7. La prezentarea Procesului verbal de prestare a seviciilor, anexat la factura fiscală, vor fi prezente toate semnăturile şefilor de secţie sau asistentei principale din secţia unde s-a deservit şi/sau reparat utilajul

- 8. Pentru deservirea tehnică a instalaţiei de oxigen, se vor utiliza doar piese de schimb originale, compatibile cu instalaţia existentă, operatorul economic fiind obligat să demonstreze originalitatea acestor piese de schimb

- În preţul deservirii vor fi incluse:

- -  lucrări de complicaţie joasă: mentenanţa periodică, mentenanţa corectivă, mentenanţa preventivă şi reparaţii curente a dispozitivelor medicale;

- -  lucrări de complicaţie înaltă: reparaţii cu schimbarea pachetelor electrice şi pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu;

- -  montarea consumabilelor şi pieselor de schimb, ajustarea;

- -  lucrările de profilaxie, conform  manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale;

- -  piese de schimb pentru lucrări de complicaţie joasă şi asamblarea lor  şi verificarea parametrilor conform  manualului tehnic.