	DGPDC, Centrul de plasament pentru copiii "Lumina"
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Reparatia gardului
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Servicii de reparatia gardului

	
	
	

	
	
	1.1. Gard

	
	
	

	1
	CL14A


	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile 

	t
	18,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	288,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	54,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,0000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	18,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	27,0000

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	5,4000

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	45,0000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsH02B


	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm 

	buc
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	183,6000

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 

	m3
	22,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	88,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,1000

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	7,7000

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	7,7000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,4000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata PENTRU GARD- CULOAREA SE VA COORDONA CU BENEFECIARULprinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 

	m2
	136,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	136,0000

	
	2732103646070
	Tabla cutata  
	m2
	150,9600

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	476,0000

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	380,8000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,4400

	
	
	Total
	
	
	

	5
	CK13A


	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv-Poarta culisanta automata, panou-sandwish cu grosimea de 42 mm, porta 3 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Foaie, Captator superior, Captator inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare cu role, Stilp aditional cu role, Motor, Zavor, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set. Culoarea se va coordona cu beneficiarul. 

	m2
	6,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1400

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	13,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000

	
	28121063060001
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	6,0000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,1000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,6200

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,8100

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	3,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CK13A


	Portita metalica glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv-Portita automata, panou-sandwish cu grosimea de 42 mm, porta 1 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Foaie, Captator superior, Captator inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare, Stilp aditional, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set buc.Culoarea se va coordona cu beneficiarul. 

	m2
	2,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3800

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3000

	
	28121063060001
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	2,0000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,7000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,5400

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,2700

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Gard
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari diverse

	
	
	

	7
	TsH92B


	Incarcarea in auto: material demontat 

	t
	35,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	38,8500

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	35,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	105,3500

	
	
	Total
	
	
	

	9
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	35,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	13,1250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fond social
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Servicii de reparatia gardului
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	10
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	28,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	91,9275

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	2,6265

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	56,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	95,3700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,8700

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	2,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpEG03A


	Montarea Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj 

	
	
	

	15
	Pret de piata


	Panou de distributie la 6 module IP 31 260x300x120 IEK 

	buc
	1,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	Pret de piata


	Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP 

	buc
	1,0000

	
	11111222000074
	Set sistem de control al accesului
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


