Anexa 2 Denumirea operatorului economic. IDNO. Adresa poștală completă. Numărul de telefon. Adresa de e-mail. Cod TVA. Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar). Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator); _____________________ (Director); ___________________ (Administrator). OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-226/11-25: Echipamente și materiale pentru reconstrucția celulei LEA 110 kV Fălciu la SE Gotești 110/35/10 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricație, aprovizionare, livrare, montaj, testare și punere în funcțiune (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: - Furnizarea (executarea, prestarea): Nr.; Descrierea; U.M.; Cantitatea; Preț unitar, lei fără TVA; Suma, lei fără TVA; Preț, Lei cu TVA; Preț, Lei cu TVA. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Echipamente și materiale. 1; Echipamentul pentru ID 110 kV. 1.1; Întreruptor 110 kV; buc; 1. 1.2; Separator tripolar cu 2 cuțite de legare la pământ; buc; 1. 1.3; Separator tripolar cu 1 cuțit de legare la pământ; buc; 1. 1.4; Transformator de măsură curent 110 kV (set din 3 faze); set; 1. 1.5; Transformator de măsură tensiune 110 kV (set din 3 faze); set; 1. 1.6; Izolatoare de suport 110 kV; lot; 1. 1.7; Bare colectoare 110 kV inclusiv cleme, accesorii de prindere, lanțuri de izolatoare etc; lot; 1. 2; General. 2.1; Dulapuri exterioare de comandă control din ID 110 kV; lot; 1. 2.2; Echipamente și accesorii pentru sistemul de iluminat din ID 110 kV; lot; 1. 2.3; Echipamente și accesorii pentru sistemul de legare la pământ și protecție contra loviturilor directe de trăsnet din ID 110 kV; lot; 1. 2.4; Cablurile de comandă/control/protecție; lot; 1. 2.5; Echipamente și accesorii pentru sisteme de servicii interne de curent alternativ și continuu; lot; 1. 2.6; Sisteme de protecție prin relee și comandă control; lot; 1. 2.8; Sisteme de evidență a energiei electrice; lot; 1. 2.9; Sisteme SCADA, WAN, LAN, telecomunicații; lot; 1. 3; Partea constructivă și construcții metalice Stația electrică. 3.1; Structuri metalice pentru montarea echipamentului primar și alte structuri metalice de suport; lot; 1. 3.2; Materiale pentru sistemul de canalizare a cablurilor electrice din ID 110 kV; lot; 1. 3.3; Materiale pentru construcția gardului ID 110 kV; lot; 1. 4; Partea constructivă și construcții metalice Linii electrice. 4.1; Fundamente; lot; 1. 4.2; Piloni metalici de ancoră (dublu circuit); buc.; 2. 4.3; Piloni b/a, pentru pilon de ancoră (simplu circuit); buc.; 2. 4.4; Grindă din beton armat; buc.; 2. 4.5; Nod de fixare pentru grinda de beton armat.; buc.; 2. 4.6; Construcții metalice pentru pilon de ancoră; set.; 2. 4.7; Lanț de întindere pentru conductor cu izolatori din sticlă; lot; 1. 4.8; Lanț de susținere pentru conductor cu izolatori din sticlă; lot; 1. 4.9; Lanț de întindere pentru fir de gardă; lot; 1. 4.1; Conductor AC150/24; lot; 1. 4.11; Conductor AC120/19; lot; 1. 4.12; Cleme pentru îmbinarea buclelor la pilonii de ancoră; lot; 1. 4.13; Cleme pentru șuntarea buclelor la pilonii de ancoră; lot; 1. 4.14; Oțel rotund Ø 16 mm.; lot; 1. 4.15; Firul de gardă Ø 9.1 mm.; lot; 1. Total Echipamente și materiale; x; x. Lucrări și servicii. 1; Servicii de proiectare, verificare proiect, supraveghere de autor pentru întreg volum inclus în scopul lucrărilor; lot; 1. 2; Lucrări de demontare aferente stației electrice. 2.1; Demontarea echipamentului electric 110 kV existent; lot; 1. 2.2; Demontarea structurilor metalice, portalurilor, suporturilor și fundațiilor existente; lot; 1. 3; Lucrări de demontare aferente liniilor electrice. 3.1; Demontarea pilonilor terminali simplu circuit din metal inclusiv structuri și fundații; set; 2. 3.2; Demontarea pilonilor intermediari simplu circuit din beton armat inclusiv structuri și fundații; set; 2. 3.3; Demontarea unor porțiuni de linii electrice aeriene 110 kV simplu circuit (conductori, cleme, izolatoare); lot; 1. 4; Lucrări de construcție și montare aferente stației electrice. 4.1; Lucrări de nivelare și pregătire a terenului; lot; 1. 4.2; Construcția gardului ID 110 kV; lot; 1. 4.3; Construcția drumurilor de acces ID 110 kV; lot; 1. 4.4; Lucrări de asigurarea a conexiunii provizorii LEA 110 kV Chircani la secția de bare colectoare (inclusiv montare portal de linie, montare separator de linie cu toate fundații și lucrări civile); lot; 1. 4.5; Montare întrerupător 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile); set; 1. 4.6; Montare separator 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile); set; 2. 4.7; Montare set (3 buc.) transformatoare de măsură tensiune 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile); set; 1. 4.8; Montare set (3 buc.) transformatoare de măsură curent 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile); set; 1. 4.9; Montare portal 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) (al doilea secția de bare colectoare 110 kV); lot; 1. 4.10; Montarea barelor colectoare de 110 kV (inclusiv fundații structuri metalice, accesorii, cleme, izolatoare de suport și toate lucrările civile); lot; 1. 4.11; Montarea dulapurilor de comandă în ID 110 kV; lot; 1. 4.12; Montarea panourilor de protecții, control, semnalizare evidență; lot; 1. 4.13; Montarea cablurilor de comandă în SE (inclusiv sistem canalizare cabluri în ID 110 kV); lot; 1. 4.14; Montarea sistemelor LAN (fibra optică, ethernet); lot; 1. 4.15; Montarea sistemelor de iluminat, împământare și protecție contra loviturilor de fulger; lot; 1. 4.16; Testarea și punerea în funcțiune a echipamentului electric 110 kV; lot; 1. 4.17; Testarea și punerea în funcțiune a sistemului de protecție comandă control evidență; lot; 1. 5; Lucrări de construcție și montare aferente liniilor electrice. 5.1; Montarea pilonilor terminali din metal 110 kV dublu circuit (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile); set; 2. 5.2; Montarea pilonilor intermediari din beton armat 110 kV simplu circuit (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile); set; 2. 5.3; Montarea conductoarelor LEA 110 kV inclusiv cleme, lanțuri de izolatoare și accesorii); lot; 1. Total Lucrări și servicii; x; x. Total ofertă; x; x. Notă: Pentru toate lucrările e necesar de prezentat devize de cheltuieli, în momentul încheierii contractului. Oferta comercială se prezintă cu transportarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor până la SE Goteşti 110/35/10 kV, cu suportarea tuturor cheltuielilor și riscurilor legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare și ajustare. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III. Termen de executare a lucrărilor ofertat (termen de executare acceptat: 24 luni de la semnarea contractului (perioada cuprinde faza inițială (studii, proiectare și testare), achiziționare, livrare, instalare și punere în funcțiune)): ____________________________________________________luni (se completează în mod obligatoriu) IV. Termen de garanție ofertat (termen de garanție minim acceptat: Perioada de garanție (perioada de răspunderea pentru defecte) va constitui minim optsprezece (18) luni din data finalizării instalațiilor sau douăsprezece (12) luni din momentul recepționării operaționale a instalațiilor (PIF) oricare dintre acestea se întâmplă mai întâi, dacă nu este specificat altfel în Contract): __________________________________________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) V. Condiții de achitare: (suma avansului nu poate depăși 10% din valoarea contractului) __________________________________________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura)