| Reparatia Casei de cultura din s. Mateuti, r-nul Rezina | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Automatizarea incalzirii si ventilarii

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru 0...120*C | buc | 3,000 |
| 2 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari / Manometru WIKA | buc | 3,000 |
| 3 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor / Controler APKOH-02 | buc | 3,000 |
| 4 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: Avertizoare STa-01 | set | 3,000 |
| 5 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: Avertizoare STw-01 | set | 3,000 |
| 6 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 / Шкаф управления ЩМП-2-0 36 разм.500х400х220 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: подг. к вкючению выключателя ВА66-29-14 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: подг. к вкючению кнопки КЕ-011 черный | buc | 3,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: подг. к вкючению кнопки КЕ-011 красный | buc | 3,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: подг. к вкючению реле ПЭ-37-22У3 | buc | 3,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: подг. к вкючению трансформатора GW96434 | buc | 1,000 |
| 12 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,110 |
| 13 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,220 |
| 14 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,220 |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 16 |  | Conductor ПВ1-1,5 | m | 20,000 |
| 17 |  | Conductor ПВ3-1,5 | m | 10,000 |
| 18 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou | 100 m | 0,200 |
| 19 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,600 |
| 20 |  | Cablu КВВГ 7*1,0 | m | 30,000 |
| 21 |  | Cablu КВВГ 4*1,0 | m | 130,000 |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран 14М1-16 | buc | 3,000 |
| 23 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,020 |
| 24 |  | Труба стальная Д18*1,2мм | m | 2,000 |
| 25 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie KC | buc | 3,000 |
| 26 |  | Коробка соединительная КС-10 | buc | 3,000 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 28 |  | Termometru 0...120*C | buc | 3,000 |
| 29 |  | Manometru WIKA | buc | 3,000 |
| 30 |  | Controler APKOH-02 | buc | 3,000 |
| 31 |  | Avertizoare STa-01 | buc | 3,000 |
| 32 |  | Avertizoare STw-01 | buc | 3,000 |
| 33 |  | Шкаф управления ЩМП-2-0 36 разм.500х400х220 | buc | 1,000 |
| 34 |  | Automat ВА66-29-14 | buc | 1,000 |
| 35 |  | Post КЕ-011 черный | buc | 3,000 |
| 36 |  | Post КЕ-011 красный | buc | 3,000 |
| 37 |  | Releu ПЭ-37-22У3 | buc | 3,000 |
| 38 |  | Transformator GW96434 | buc | 1,000 |
| 39 |  | Блок зажимов БЗ24-4П16 | buc | 5,000 |
| 40 |  | Коврик резиновый | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.