Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pediatria, trasare rețea |  |  |  |  |  |  |
|  | Fibră optică |  |  |  | FTTH Cable GYFJH-1B6a1, G657A1, 1 core, LSZH |  |  |
|  | Comutator (switch) rețea |  |  |  | Comutator (switch) rețea, 5 porturi 10/100/1000 Mbps. Viteză de transfer 1,2 Gbps. Compatibilitate IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. |  |  |
|  | Comutator (switch) rețea |  |  |  | Comutator (switch) rețea, 8 porturi 10/100/1000 Mbps. Viteză de transfer 1,2 Gbps. Compatibilitate IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. |  |  |
|  | Cablu CAT 5E UTP CCA |  |  |  | Cablul UTP pentru rețea categoria 5E, cu conductori monofilari din aluminiu cuprat (CCA), 4 perechi, standard 24AWG (0,52 mm), izolație din polietilenă și manta din policlorură de vinil (PVC). |  |  |
|  | MEDIA CONVERTER |  |  |  | Permite transferul datelor de la conexiunea pe cupru 1000Base-T la fibră optică 1000BASE-LX/LH sau vice-versa. Conform cu standardele IEEE802.3ab 1000Base-T și IEEE802.3z 1000Base-LX/LH, destinat utilizării cu cablu de fibră optică single-mode, cu conector de tip SC, suportă specificațiile de unde lungi (LX) ale laserului la rata maximă de retransmisie pe cablu. Posibilitatea de transmisie prin fibră optică single-mode pe distanțe extinse până la 15 km. |  |  |
|  | CABLU ALIMENTARE 220 V |  |  |  | SVVP 2*0,75 |  |  |
|  | SURSA ALIMENTARE |  |  |  | 12 V 6 A , 5V 2A |  |  |
|  | Policlinica, trasare rețea |  |  |  |  |  |  |
|  | Fibră optică |  |  |  | FTTH Cable GYFJH-1B6a1, G657A1, 1 core, LSZH |  |  |
|  | Comutator (switch) rețea, 8 porturi 10/100/1000 Mbps |  |  |  | Comutator (switch) rețea, 8 porturi 10/100/1000 Mbps. Viteză de transfer 1,2 Gbps. Compatibilitate IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. |  |  |
|  | Cablu CAT 5E UTP CCA |  |  |  | Cablul UTP pentru rețea categoria 5E, cu conductori monofilari din aluminiu cuprat (CCA), 4 perechi, standard 24AWG (0,52 mm), izolație din polietilenă și manta din policlorură de vinil (PVC). |  |  |
|  | MEDIA CONVERTER |  |  |  | Permite transferul datelor de la conexiunea pe cupru 1000Base-T la fibră optică 1000BASE-LX/LH sau vice-versa. Conform cu standardele IEEE802.3ab 1000Base-T și IEEE802.3z 1000Base-LX/LH, destinat utilizării cu cablu de fibră optică single-mode, cu conector de tip SC, suportă specificațiile de unde lungi (LX) ale laserului la rata maximă de retransmisie pe cablu. Posibilitatea de transmisie prin fibră optică single-mode pe distanțe extinse până la 15 km. |  |  |
|  | SURSA ALIMENTARE |  |  |  | 12 V 6 A , 5V 2A |  |  |
|  | Cerințe obligatorii Se solicită modelul și caracteristicile desfășurate a tuturor echipamentelor ce vor fi instalate. Rețeaua va fi realizată din fibră optică și din cablu de cupru (UTP). Costurile lucrărilor de cablare și conectare vor fi indicate în ofertă separat, și vor intra în costurile totale ale ofertei. Cablarea va avea loc cât în interiorul clădirilor, atât și în afara lor. Lucrări la altitudine, trasarea cablului de pe acoperișul blocului Maternității pe acoperișul blocului Pediatriei. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pediatria, trasare rețea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fibră optică | metri | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Comutator (switch) rețea | buc. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Comutator (switch) rețea | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cablu CAT 5E UTP CCA | metri | 610 |  |  |  |  |  |
| 5 | MEDIA CONVERTER | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | CABLU ALIMENTARE 220 V | metri | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | SURSA ALIMENTARE | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Policlinica, trasare rețea |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fibră optică | metri | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Comutator (switch) rețea, 8 porturi 10/100/1000 Mbps | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cablu CAT 5E UTP CCA | metri | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | MEDIA CONVERTER | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | SURSA ALIMENTARE | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Costurile lucrărilor de cablare și conectare vor fi indicate în ofertă separat, și vor intra în costurile totale ale ofertei. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________