Specificaţii tehnice

Anexa nr. 22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ______________ din _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Graficul de prstare a serviciilor | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Servicii de demontare si remontare a dispozitivului medical radiologic | RADspeed DR | Japonia | Shimadzu | - Demontarea vertigrafului, - Demontarea coloanei tubului si respectiv bratul tubului, - Demontarea mesei, - Demontarea consolei si FPD-ului, - Asigurarea integritatii cablurilor de comunicare si de tensiune inalta, - Amplasarea sistemului in locatia pregatita, - Instalarea componentelor respective, - Efectuarea conectarilor respective, - Efectuarea lucrarilor de reconfigurare la necesitate, - Punerea in functiune si efectuarea testelor corespunzatoare, - Eliberarea procesului-verbal de prestare a serviciilor. Toate serviciile vor fi efectuate de catre ingineri calificati si autorizati de catre producator. | La solicitare |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț

Anexa nr. 23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ______________ din _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 51411000-6 | Servicii de demontare si remontare a dispozitivului medical radiologic | Unități | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________