Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 Papuc ghilză (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Papuc ghilză 2.5 mm2 |  |  |  | Destinație: cabluri și fire electrice; Diametru: 2.5 mm2; Lungimea: 15-20 mm; Materiale: cupru cositorit. |  |  |
| 1.2 Papuc ghilză 6 mm2 |  |  |  | Destinație: cabluri și fire electrice; Diametru: 6 mm2; Lungimea: 18-23 mm; Materiale: cupru cositorit. |  |  |
| 1.3 Papuc ghilză 10 mm2 |  |  |  | Destinație: cabluri și fire electrice; Diametru: 10 mm2; Lungimea: 18-23 mm; Materiale: cupru cositorit. |  |  |
| 1.4 Papuc ghilză 70 mm2 |  |  |  | Destinație: cabluri și fire electrice; Secțiune transversală: 70 mm2; Compatibil cu șuruburi: M12; Materiale: aluminiu. |  |  |
| Lotul nr. 2 Conector pentru cabluri (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Conector pentru cabluri 4mm2 |  |  |  | Conectori pentru cabluri: de tip Forbox; Destinație: cabluri și fire electrice; Secțiunea transversal: 4mm2; Tensiunea nominală: 500V; Material: plastic izolator și contacte metalice. |  |  |
| 2.2 Conector pentru cabluri 6mm2 |  |  |  | Conectori pentru cabluri: de tip Forbox; Destinație: cabluri și fire electrice; Secțiunea transversal: 6mm2; Tensiunea nominală: 500V; Material: plastic izolator și contacte metalice. |  |  |
| 2.3 Conector pentru cabluri 10mm2 |  |  |  | Conectori pentru cabluri: de tip Forbox; Destinație: cabluri și fire electrice; Secțiunea transversal: 10mm2; Tensiunea nominală: 500V; Material: plastic izolator și contacte metalice. |  |  |
| Lotul nr. 3 Cabluri (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  | De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 3; Tip material: cupru monolit; Secțiune a unui fir: 1,5 mm2; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °С; Temperatură minimă de instalare/montare fără preâncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70 °С |  |  |
| 3.2 Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  | De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 3; Tip material: cupru monolit; Secțiune a unui fir: 2,5 mm2; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °С; Temperatură minimă de instalare/montare fără preâncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70 °С |  |  |
| 3.3 Cablu VVGng-LS 5x16 mm2 |  |  |  | De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 5; Tip material: cupru monolit; Secțiune a unui fir: 16 mm2; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °С; Temperatură minimă de instalare/montare fără preâncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70 °С |  |  |
| 3.4 Cablu PV3ng 1x70 mm² |  |  |  | De tip: PV3ng; Număr de fire: 1; Tip material: cupru lițat; Secțiune a unui fir: 70 mm2; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °С; Temperatură minimă de instalare/montare fără preâncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70 °С |  |  |
| 3.5 Cablu VVGng-LS 2x1,0 mm² |  |  |  | De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 2; Tip material: cupru monolit Secțiune a unui fir: 1,0 mm2; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °С; Temperatură minimă de instalare/montare fără preâncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70 °С |  |  |
| 3.6 Cablu VVGng-LS 2x1,5 mm² |  |  |  | De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 2; Tip material: cupru monolit; Secțiune a unui fir: 1,5 mm2; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °С; Temperatură minimă de instalare/montare fără preâncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70 °С. |  |  |
| Lotul nr. 4 Prize (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Priză dublă exterioară cu împământare |  |  |  | Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Gradul de protecție: minim IP 20; Cu împământare: da. |  |  |
| 4.2 Priză ordinară exterioară cu impământare |  |  |  | Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb. Gradul de protecție: minim IP 20; Cu împământare: da. |  |  |
| Lotul nr. 5 Fișă electrică |  |  |  | Curentul: 16A; Culoare: alb; Tensiunea: 230V; Număr de poli: 2P+N; Cu împământare: da; - Gradul de protecție: minim IP 20. |  |  |
| Lotul nr. 6 Contactor electromagnetic tripolar |  |  |  | Utilizare: pentru saricini industriale; Curent nominal: minim 200A (în regim AC-3, 440V), minim 250 A în regim de utlizare AC-1 440V; Poli: 3P (3 NO); Puterea nominală: (400V): minim 90kW în regim AC-3; Tensiunea nominală: până la 690 V AC, 50/60 Hz; Tensiunea comandă: 220V AC, 50/60 Hz; Anduranța electrică: minim 800.000 cicluri de funcționare la curentul nominal în regim AC-3; Contacte auxiliare integrate: minim 1 ND + 1 NÎ; Temperatura de funcționare: -5…55 °C; Gradul de protecţie: minim IP2X; Montaj: pe placă de șuruburi; Documente solicitate: Fișa tehnică emisă de producător. |  |  |
| Lotul nr. 7 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Tip: cuțit (NH/NT); Curent nominal: 160A; Capacitatea limită de rupere: minim 120 kA; Tensiune nominală: minim 500V CA; Caracteristica de funcționare: gG (protecție generală pentru cabluri și linii). |  |  |
| Lotul nr. 8 Ghilze (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Ghilză 6mm |  |  |  | Destinație: conectarea și prelungirea prin mufare a conductoarelor din cupru; Secțiunea nominală: 6mm; - Tipul materialului: cupru stanat. |  |  |
| 8.2 Ghilză 10mm |  |  |  | Destinație: conectarea și prelungirea prin mufare a conductoarelor din cupru; Secțiunea nominală: 10mm; - Tipul materialului: cupru stanat. |  |  |
| 8.3 Ghilză 16mm |  |  |  | Destinație: conectarea și prelungirea prin mufare a conductoarelor din cupru; Secțiunea nominală: 16mm; Tipul materialului: cupru stanat. |  |  |
| Lotul nr. 9 Releuri (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Releu de monitorizare a tensiunii |  |  |  | Destinația: Protecția consumatorilor trifazați împotriva variațiilor de tensiune și succesiunii fazelor; Tensiunea nominală: minim 380V; Indicație: LED-uri; Frecvenţa: 45 – 65 Hz; Controlul defecțiunii de fază: Da; Controlul secvenței de fază: Da; Controlul asimetriei de fază: Da; Curent de comutare al releului: 5A; Secțiune transversală a cablului conectat: 0,5-1,5 mm²; Prag reglabil Supratensiune: + (5 – 25)% din Un; Prag reglabil Subtensiune: – (5 – 25)% din Un; Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С pînă la +40°С; - Grad de protecție: minim IP 20. |  |  |
| 9.2 Releul de timp digital săptămânal |  |  |  | Destinația: automatizarea și controlul precis al diverselor echipamente electrice pe parcursul unei săptămâni, funcționând după un program orar stabilit de utilizator; Tip dispozitiv: Programator orar digital (timer), montaj pe șină DIN; Curent nominal: 16A; Tensiune de alimentare: 230-240V AC, 50/60 Hz; Număr de programe: minim 16 ON și minim 8 OFF; - Moduri de funcționare: Zilnic, Săptămânal, Impuls, Manual (ON/OFF). |  |  |
| Lotul nr. 10 Canal pentru cablu |  |  |  | Destinația: organizarea, protecția și mascarea cablurilor electrice și de comunicații în instalațiile de suprafață; Formă generală: bară lungă, rigidă, dreaptă, similară unei baghete; Lungimea: 2000mm; Lățimea: 25mm; Inălțimea: 16mm; Culoare: alb; - Material: PVC. |  |  |
| Lotul nr. 11 Diblu |  |  |  | De tip: diblu molly (MOL 09/5x37mm sau echivalent) Material: oțel zincat; Diametru: 5mm; - Lungimea: 37mm |  |  |
| Lotul nr. 12 Tuburi termoretractabile multicolor (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Tuburi termoretractabile multicolor 1000*10mm |  |  |  | Dimensiuni: (LxØ): 1000*10mm; - Culoare: 1-verde, 1-galben, 1-roșu, 1-albastru. |  |  |
| 12.2 Tuburi termoretractabile multicolor 1000*16mm |  |  |  | Dimensiuni: (LxØ): 1000*16mm; Culoare: 1-verde, 1-galben, 1-roșu, 1-albastru. |  |  |
| 12.2 Tuburi termoretractabile multicolor 1000*25mm |  |  |  | Dimensiuni: (LxØ): 1000*25mm; Culoare: 1-verde, 1-galben, 1-roșu, 1-albastru. |  |  |
| Lotul nr. 13 Șină de montare |  |  |  | Șină de montare suport: DIN; Dimensiuni: 1000*35*10mm; - Material: oțel. |  |  |
| Lotul nr. 14 Indicator (nu conectați se lucrează) |  |  |  | Dimensiuni: (LxW): 120 x 240mm; Culoare: alb și roșu; - Tip material: PVC. |  |  |
| Lotul nr. 15 Autocolant (pericol de electrocutare) |  |  |  | Dimensiuni: (LxW): 8,5 x 8,5mm; - Culoare: galben și negru |  |  |
| Lotul nr. 16 Clipse de prindere a cablului |  |  |  | Tip material: plastic; Dimensiuni: (LxW): 22x16x6.8mm; - Culoare: alb. |  |  |
| Lotul nr. 17 Cutie de distribuție |  |  |  | Tip montaj: aplicat pe suprafață (perete/tavan); Destinație: exterior; Dimensiuni: 100x100x500mm; Tip materiale: plastic; Număr de intrări: 6; Temperatura de operare: Între -20°C și +40°C. Grad de protecție: minim IP55. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, şi 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de uz casnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA)* | Preț unitar (cu TVA)* | Suma fără TVA* | Suma cu TVA* | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii: Mărfuri de uz casnic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | Lotul nr.1 Lavete microfibră (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de până la 14 (paisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului Bunurile vor fi livrate în termen de până la 14 (paisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului | MD97VI00000222 4212555MDL |
|  | 1.1. Papuc ghilză 2.5 mm2 | bucată | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Papuc ghilză 6 mm2 | bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Papuc ghilză 10 mm2 | bucată | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Papuc ghilză 70 mm2 | bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Conector pentru cabluri (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Conector pentru cabluri 4mm2 | bucată | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Conector pentru cabluri 6mm2 | bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Conector pentru cabluri 10mm2 | bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Cabluri (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 | m.l | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 | m.l | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Cablu VVGng-LS 5x16 mm2 | m.l | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Cablu PV3ng 1x70 mm² | m.l | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Cablu VVGng-LS 2x1,0 mm² | m.l | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Cablu VVGng-LS 2x1,5 mm² | m.l | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Prize (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Priză dublă exterioară cu împământare | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Priză ordinară exterioară cu impământare | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Fișă electrică | Bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Contactor electromagnetic tripolar | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  | MD97VI00000222 4212555MDL |
|  | Lotul nr. 7 Siguranță fuzibilă | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 8 Ghilze (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 Ghilză 6mm | Bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 Ghilză 10mm | Bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 Ghilză 16mm | Bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 9 Releuri (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Releu de monitorizare a tensiunii | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Releul de timp digital săptămânal | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 10 Canal pentru cablu | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 11 Diblu | Bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 12 Tuburi termoretractabile multicolor (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Tuburi termoretractabile multicolor 1000*10mm | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 Tuburi termoretractabile multicolor 1000*16mm | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3 Tuburi termoretractabile multicolor 1000*25mm | Bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 13 Șină de montare | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 14 Indicator (nu conectați se lucrează) | Bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 15 Autocolant (pericol de electrocutare) | Bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 16 Clipse de prindere a cablulu | Bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 17 Cutie de distribuție | Bucată | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Prețul ofertei include cheltuieli de transport și descărcare a bunurilor.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________