| Construirea cazangeriei si retelelor de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalulu Raional Straseni din str.T.Ciorba 11/1. mun.Straseni. r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 46,00 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,00 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 60,00 |
| 4 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 71,00 |
| 5 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 71,00 |
| 6 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k-0,4 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. TABLOU DE DISTRIBUTIE - TDC |  |  |
| 7 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distribuюie 48 module, IP31, ЩPн-48з-1 38 УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina BH32 3P/100 A | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat. BA47-29 1P/B1 | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat. BA47-29 1P/B2 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat. BA47-29 1P/C6 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat. BA47-29 1P/C10 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat. BA47-29 1P/C4 | buc | 3,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat. BA47-29 3P/C6 | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat. BA47-29 3P/C10 | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrarupator automat. BA47-29 3P/C50 | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A - Contactor U=220 V, КМИ-10910 | buc | 2,00 |
| 18 | 08-03-637-3 | Armatura si mecanisme pentru proiectarea efectelor scenice: comutator de releu "CR-10" | buc | 2,00 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Demaror U=220V КМИ-35062 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conductori si cabluri |  |  |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,10 |
| 21 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,93 |
| 22 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,23 |
| 23 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,86 |
| 24 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x16 mm2 ВВГнг-HFLTx-0.66 | m | 65,00 |
| 25 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x2.5 mm2 ВВГнг-HFLTx-0.66 | m | 40,00 |
| 26 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x2.5 mm2 ВВГнг-HFLTx-0.66 | m | 47,00 |
| 27 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг-HFLTx-0.66 | m | 20,00 |
| 28 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг-HFLTx-0.66 | m | 90,00 |
| 29 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг-FRHFLTx-0.66 | m | 20,00 |
| 30 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x25 mm2 ПВ3 | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Corpuri de iluminat |  |  |
| 31 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corpuri de iluminat cu LED 45 W, IP65 - LZ led 45 | 100 buc | 0,03 |
| 32 |  | Corpuri de iluminat cu LED 45 W, IP65 - LZ led 45 | buc | 3,00 |
| 33 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corpuri de iluminat cu LED 13 W, IP65 CD LED 18 | 100 buc | 0,01 |
| 34 |  | Corpuri de iluminat cu LED 13 W, IP65 CD LED 18 | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive | 100 buc | 0,01 |
| 36 |  | Corpuri de iluminat cu protec.ie la explozie 26W, IP65 ВЗГ-100 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 37 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori Transformator de coborire 220/12V, 0,25kVA ЯТП-0.25 | buc | 1,00 |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,03 |
| 39 |  | Tub PVC d20 mm CTG20-20-K02 | m | 102,00 |
| 40 |  | Tub PVC d16 mm CTG20-16-K02 | m | 101,00 |
| 41 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m | 100 m | 0,42 |
| 42 |  | Jgheab metalic 50x150x3000; >2.0mm | m | 21,00 |
| 43 |  | Jgheab metalic 50x100x3000; >2.0mm | m | 21,00 |
| 44 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,10 |
| 45 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 46 |  | Intrerupator cu o clapa, IP44 | buc | 2,00 |
| 47 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 48 |  | Intrerupator cu doua clape, IP44 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. TABLOU DE DISTRIBUЮIE - TDC |  |  |
| 49 |  | Tablou de distribuюie 48 module, IP31, ЩPн-48з-1 38 УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 50 |  | Separator de sarcina BH32 3P/100 A | buc | 1,00 |
| 51 |  | Intrarupator automat. BA47-29 1P/B1 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Intrarupator automat. BA47-29 1P/B2 | buc | 1,00 |
| 53 |  | Intrarupator automat. BA47-29 1P/C6 | buc | 1,00 |
| 54 |  | Intrarupator automat. BA47-29 1P/C10 | buc | 1,00 |
| 55 |  | Intrarupator automat. BA47-29 1P/C4 | buc | 3,00 |
| 56 |  | Intrarupator automat. BA47-29 3P/C6 | buc | 2,00 |
| 57 |  | Intrarupator automat. BA47-29 3P/C10 | buc | 2,00 |
| 58 |  | Intrarupator automat. BA47-29 3P/C50 | buc | 2,00 |
| 59 |  | Contactor U=220 V, КМИ-10910 | buc | 2,00 |
| 60 |  | Releu termic Ir=1.6-2.5 A РТИ-1307 | buc | 2,00 |
| 61 |  | Demaror U=220V КМИ-35062 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 62 |  | Transformator de coborire 220/12V, 0,25kVA ЯТП-0.25 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.