Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizare a sistemului video din sectorul Botanica si crearea centrului de monitorizare locale in incinta cladirii Preturii Sectorului Botanica (etapa I)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Obiectul: Sistemul de supraveghere video |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1.1.1 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala (Registrator NVR-64 canale, de tipul NVR504-64E-IQ, Ultra 265/H.265/H.264; 4 SATA HDD, up to 16TB, 2U) | buc | 3,0000 |
| 1.1.1.1 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0003 |
| 1.1.1.2 | 1 | Muncitor | h-om | 17,0100 |
| 1.1.2 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. (Camera de tipul IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP) | buc | 50,0000 |
| 1.1.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 109,0000 |
| 1.1.3 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. (Camera de tipul IPC324LB-ASF28K-A, 4MP) | buc | 20,0000 |
| 1.1.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 43,6000 |
| 1.1.4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (Hard Disc, HDD 10TB) | buc | 16,0000 |
| 1.1.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 16,4800 |
| 1.1.5 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (Comutator de tipul CRS106-1C-5S) | buc | 1,0000 |
| 1.1.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.1.6 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa (Router de tipul CCR2116-12G-4S+) | buc | 1,0000 |
| 1.1.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
| 1.1.7 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa (Router de tipul RB5009UG+S+IN ) | buc | 1,0000 |
| 1.1.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
| 1.1.8 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (Comutator central de agregare de tipul CRS326-24G-2S+RM) | buc | 1,0000 |
| 1.1.8.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.1.9 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa (Router de tipul RB760iGS) | buc | 1,0000 |
| 1.1.9.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
| 1.1.10 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa (Router de tipul L009UiGS-RM) | buc | 10,0000 |
| 1.1.10.1 | 1 | Muncitor | h-om | 30,0000 |
| 1.1.11 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (Comutator de rețea switch 8xPOE port, de tipul PE082-120-C) | buc | 6,0000 |
| 1.1.11.1 | 1 | Muncitor | h-om | 12,0000 |
| 1.1.12 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (Comutator de rețea switch 16xPOE port, de tipul USW-16-POE) | buc | 7,0000 |
| 1.1.12.1 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 1.1.13 | 08-01-121-1 | Acumulator, tip: (Sursa de alimentare de rezerva APC SRV3KRIRK, 3000VA/2400W) | buc | 1,0000 |
| 1.1.13.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 1.1.14 | 10-06-037-02 | Dulap de perete, marime, mm, 800х1000 (Dulap de telecomunicatii 42U 800x1000, cu vent. si termostat) | buc | 1,0000 |
| 1.1.14.1 | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 |
| 1.1.14.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 1.1.15 | 10-04-067-23 apl | Aparataj: Computer | buc | 1,0000 |
| 1.1.15.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
| 1.1.16 | 10-04-067-23 apl | Aparataj: Monitor | buc | 2,0000 |
| 1.1.16.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |
| 1.1.17 | 10-06-037-02 | Dulap de perete (Box optic + Sudura) | buc | 15,0000 |
| 1.1.17.1 | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0300 |
| 1.1.17.2 | 1 | Muncitor | h-om | 30,9000 |
| 1.1.18 | 10-06-037-02 | Dulap de perete (Box + vent (500x700) si patch cord optic) | buc | 15,0000 |
| 1.1.18.1 | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0300 |
| 1.1.18.2 | 1 | Muncitor | h-om | 30,9000 |
| 1.1.19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Polita 19" fixata perforata p/u dulap 1U, pînă la 50kg | buc | 8,0000 |
| 1.1.19.1 | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
| 1.1.20 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (Module SFP) | buc | 20,0000 |
| 1.1.20.1 | 1 | Muncitor | h-om | 20,6000 |
| 1.1.21 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: BG 19" organizator pentru cablu 1U, din metal | buc | 2,0000 |
| 1.1.21.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |

| 1.1.22 | Pret de piata | BG 19" organizator pentru cablu 1U, din metal | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.22.1 | Material | BG 19" organizator pentru cablu 1U, din metal | buc | 2,0000 |
| 1.1.23 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Cablu HDM 10m | buc | 2,0000 |
| 1.1.23.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.1.24 | Pret de piata | Cablu HDM 10m | buc | 2,0000 |
| 1.1.24.1 | Material | Cablu HDM 10m | buc | 2,0000 |
| 1.1.25 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 10,0000 |
| 1.1.25.1 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,1000 |
| 1.1.25.2 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 8,0000 |
| 1.1.25.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 122,0000 |
| 1.1.25.4 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,5000 |
| 1.1.25.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,2000 |
| 1.1.25.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,6000 |
| 1.1.25.7 | 1 | Muncitor | h-om | 56,1000 |
| 1.1.26 | Pret de piata | Cable LSS UTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PE black+messenge | m | 1 000,0000 |
| 1.1.26.1 | Material | Cable LSS UTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PE black+messenge | buc | 1 000,0000 |
| 1.1.27 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 1,0000 |
| 1.1.27.1 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
| 1.1.27.2 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
| 1.1.27.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 12,2000 |
| 1.1.27.4 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
| 1.1.27.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0200 |
| 1.1.27.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 1.1.27.7 | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
| 1.1.28 | Pret de piata | Cable UTP | m | 100,0000 |
| 1.1.28.1 | Material | Cable UTP | buc | 100,0000 |
| 1.1.29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 6,0000 |
| 1.1.29.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 |
| 1.1.29.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0499 |
| 1.1.29.3 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0246 |
| 1.1.29.4 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0576 |
| 1.1.29.5 | 1 | Muncitor | h-om | 74,4000 |
| 1.1.30 | Pret de piata | Cablu electric | m | 600,0000 |
| 1.1.30.1 | Material | Cablu electric | buc | 600,0000 |
| 1.1.31 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0500 |
| 1.1.31.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0750 |
| 1.1.31.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 5,1000 |
| 1.1.31.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0210 |
| 1.1.31.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,9050 |
| 1.1.32 | Pret de piata | Priza electrica 220v 16A 3 socket | buc | 5,0000 |
| 1.1.32.1 | Material | Priza electrica 220v 16A 3 socket | buc | 5,0000 |
| 1.1.33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. | buc | 18,0000 |
| 1.1.33.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,8820 |
| 1.1.33.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 109,8000 |
| 1.1.33.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2160 |
| 1.1.33.4 | 1 | Muncitor | h-om | 28,0800 |
| 1.1.33.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,7200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |

| Obiectul: Sistemul de supraveghere video |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1.2.1 |  | Registrator NVR-64 canale, de tipul NVR504-64E-IQ, Ultra 265/H.265/H.264; 4 SATA HDD, up to 16TB, 2U | buc | 3,0000 |
| 1.2.1.1 | Material | Registrator NVR-64 canale, de tipul NVR504-64E-IQ, Ultra 265/H.265/H.264; 4 SATA HDD, up to 16TB, 2U | buc | 3,0000 |
| 1.2.2 |  | Camera de tipul IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP | buc | 50,0000 |
| 1.2.2.1 | Material | Camera de tipul IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP | buc | 50,0000 |
| 1.2.3 |  | Camera de tipul IPC324LB-ASF28K-A, 4MP | buc | 20,0000 |
| 1.2.3.1 | Material | Camera de tipul IPC324LB-ASF28K-A, 4MP | buc | 20,0000 |
| 1.2.4 |  | Hard Disc, HDD 10TB | buc | 16,0000 |
| 1.2.4.1 | Material | Hard Disc, HDD 10TB | buc | 16,0000 |
| 1.2.5 |  | Comutator de tipul CRS106-1C-5S | buc | 1,0000 |

| 1.2.5.1 | Material | Comutator de tipul CRS106-1C-5S | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6 |  | Router de tipul CCR2116-12G-4S+ | buc | 1,0000 |
| 1.2.6.1 | Material | Router de tipul CCR2116-12G-4S+ | buc | 1,0000 |
| 1.2.7 |  | Router de tipul RB5009UG+S+IN | buc | 1,0000 |
| 1.2.7.1 | Material | Router de tipul RB5009UG+S+IN | buc | 1,0000 |
| 1.2.8 |  | Comutator central de agregare de tipul CRS326-24G-2S+RM | buc | 1,0000 |
| 1.2.8.1 | Material | Comutator central de agregare de tipul CRS326-24G-2S+RM | buc | 1,0000 |
| 1.2.9 |  | Router de tipul RB760iGS | buc | 1,0000 |
| 1.2.9.1 | Material | Router de tipul RB760iGS | buc | 1,0000 |
| 1.2.10 |  | Router de tipul L009UiGS-RM | buc | 10,0000 |
| 1.2.10.1 | Material | Router de tipul L009UiGS-RM | buc | 10,0000 |
| 1.2.11 |  | Comutator de rețea switch 8xPOE port, de tipul PE082-120-C | buc | 6,0000 |
| 1.2.11.1 | Material | Comutator de rețea switch 8xPOE port, de tipul PE082-120-C | buc | 6,0000 |
| 1.2.12 |  | Comutator de rețea switch 16xPOE port, de tipul USW-16-POE | buc | 7,0000 |
| 1.2.12.1 | Material | Comutator de rețea switch 16xPOE port, de tipul USW-16-POE | buc | 7,0000 |
| 1.2.13 |  | Sursa de alimentare de rezerva APC SRV3KRIRK, 3000VA/2400W | buc | 1,0000 |
| 1.2.13.1 | Material | Sursa de alimentare de rezerva APC SRV3KRIRK, 3000VA/2400W | buc | 1,0000 |
| 1.2.14 |  | Dulap de telecomunicatii 42U 800x1000, cu vent. si termostat | buc | 1,0000 |
| 1.2.14.1 | Material | Dulap de telecomunicatii 42U 800x1000, cu vent. si termostat | buc | 1,0000 |
| 1.2.15 |  | Computer-Processor: x64 bit, 3GHz, min 12 cores, RAM: 32GB DDR5, SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0, Video card: memory – min 4 GB DDR5, Wireless keyboard/mouse – Eng/Ro/Ru layout, Operating system: MS Windows 11 Pro 64-bit | buc | 1,0000 |
| 1.2.15.1 | Material | Computer-Processor: x64 bit, 3GHz, min 12 cores, RAM: 32GB DDR5, SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0, Video card: memory – min 4 GB DDR5, Wireless keyboard/mouse – Eng/Ro/Ru layout, Operating system: MS Windows 11 Pro 64-bit | buc | 1,0000 |
| 1.2.16 |  | Monitor-Diagonala ecranului: 32 ", Rezoluția Display-ului: 3840x2160 4K-UHD, Tip panou: IPS | buc | 2,0000 |
| 1.2.16.1 | Material | Monitor-Diagonala ecranului: 32 ", Rezoluția Display-ului: 3840x2160 4K-UHD, Tip panou: IPS | buc | 2,0000 |
| 1.2.17 |  | Box optic + Sudura | buc | 15,0000 |
| 1.2.17.1 | Material | Box optic + Sudura | buc | 15,0000 |
| 1.2.18 |  | Box + vent (500x700) si patch cord optic | buc | 15,0000 |
| 1.2.18.1 | Material | Box + vent (500x700) si patch cord optic | buc | 15,0000 |
| 1.2.19 |  | Polita 19" fixata perforata p/u dulap 1U, pînă la 50kg | buc | 8,0000 |
| 1.2.19.1 | Material | Polita 19" fixata perforata p/u dulap 1U, pînă la 50kg | buc | 8,0000 |
| 1.2.20 | Pret de piata | 19" 1U bloc de prize electrice (8 poziţii), negru, 1U, UPS plug, lungimea cablului - 2 m., 16A, 3x1,5 mm2 | buc | 2,0000 |
| 1.2.20.1 | Material | 19" 1U bloc de prize electrice (8 poziţii), negru, 1U, UPS plug, lungimea cablului - 2 m., 16A, 3x1,5 mm2 | buc | 2,0000 |
| 1.2.21 | Pret de piata | 19" patch panelă, 1.25U, tip LC/UPC 24 porturi full-loaded, cu caseta, bucse de protectie, adaptoare si pig-tailuri | buc | 1,0000 |
| 1.2.21.1 | Material | 19" patch panelă, 1.25U, tip LC/UPC 24 porturi full-loaded, cu caseta, bucse de protectie, adaptoare si pig-tailuri | buc | 1,0000 |
| 1.2.22 | Pret de piata | Module SFP | buc | 20,0000 |
| 1.2.22.1 | Material | Module SFP | buc | 20,0000 |
| 1.2.23 |  | Automat electric diferential 16A | buc | 18,0000 |
| 1.2.23.1 | Material | Automat electric diferential 16A | buc | 18,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Utilaj |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.