## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mănușilor întru realizarea Programelor Naţionale conform necesităților pentru anul 2026 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Mănuși pentru examinare, latex, S | Mănuși pentru examinare, latex, S | 6: Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, mărimea S
| 2 | Mănuși pentru examinare, latex, M | Mănuși pentru examinare, latex, M | 6: Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, mărimea M
| 3 | Mănuși pentru examinare, latex, L | Mănuși pentru examinare, latex, L | 6: Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, mărimeaL
| 4 | Mănuși pentru examinare, nitril | Mănuși pentru examinare, nitril | 6: Mănuși medicale Mănuși de unică folosință, nitrile, fără pudră. vor fi livrate conform dimensiunilor: mărimea S – 50%, mărimea M – 40%, mărimea L – 10%.Cu manșetă înaltă.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mănușilor întru realizarea Programelor Naţionale conform necesităților pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar contractat (fără TVA) | Preţ unitar contractat (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Mănuși pentru examinare, latex, S | Mănuși pentru examinare, latex, S | 3: Bucată; 4: 10000; 9: conform listei de distribuție | 4000
33100000-1 | 2 | Mănuși pentru examinare, latex, M | Mănuși pentru examinare, latex, M | 3: Bucată; 4: 408000; 9: conform listei de distribuție | 163200
33100000-1 | 3 | Mănuși pentru examinare, latex, L | Mănuși pentru examinare, latex, L | 3: Bucată; 4: 41000; 9: conform listei de distribuție | 16400
33100000-1 | 4 | Mănuși pentru examinare, nitril | Mănuși pentru examinare, nitril | 3: Bucată; 4: 25000; 9: conform listei de distribuție | 6750
190350
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________