CAIET DE SARCINI

Descriere:

Denumirea obiectivului de investiţie:  Elaborare a proiectului, vînzarea și instalarea ascensorului exterior, pentru persoane și copii cu nevoi speciale, la scoala nr. 3, str. Dante Aligheri, 11A,  sect. Botanica, mun. Chisinau, în continuare – servicii.

Beneficiar: Direcția educație, tineret și sport sectorul Botanica;

Descriere: vînzarea și instalarea ascensorului.

1. Obiectul Contractului de vînzare-cumpărare

- Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării proiectului, documentaţiei tehnice și lucrărilor de construcție-montaj a ascensorului la obiectivul de investiţii;

- Serviciile și bunurile vor fi achiziţionate intr-un singur lot, de la ofertanții care vor îndeplini condiţiile impuse de autoritatea contractantă.

- Obiectul contractului, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea proiectului, vînzarea ascensorului, lucrari de construcție - montaj, construcția liniei de alimentare e.t.c. realizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.

Compartimente documentației tehnice necesare a fi elaborate de către ofertant:

- expertiza tehnică (în vederea execuției ușii de acces in pereții exteriori);

- obținerea avizelor respective (după caz, certificatul de urbanizm, autorizația, etc.)

- desene tehnice;

- proiect de instalație;

- construcții metalice;

- rețele electrice interioare, exterioare, inclusiv conectarea la panoul central;

- deviz de cheltuieli pentru toate compartimentele, F3, F5, F7;

Descrierea de ansamblu a lucrarilor și bunurilor ce trebuie să fie executate/procurate de către participant:

- Proiect de instalație verificat la Agenția pentru Supraveghere Tehnică.

- Confecționarea și montarea puțului metalic din materiale proprii, placare cu panouri sandwich (inclusiv materiale) din tablă din oţel zincat prevopsită și spumă poliuretanică (PUR) sau poliizocianurat (PIR). Fundătura puțului va fi construită de căte Beneficiar.

- Construcția liniei de alimentare cu energia electrică a ascensorului (inclusiv materiale) pînă la 50 metrii.

- Vînzarea ascensorului (inclusiv documentația tehnică) cu următoarele caracteristici:

Ascensor hidraulic; capacitatea de ridicare – 450-630 kg; viteza 0,1-0,15m/s; cursa 8,0 m; 3 stații; cabina(LxAxÎ) minim. – 1100x1400x2000mm cu o singură intrare din interiorul clădirii; ușa – 900x2000 mm cu deschidere automată; panou de comandă în cabina – orizontală; fundătura puțului – 500 mm.

- Montarea, reglarea, darea in exploatare a ascesnsorului, elaborarea documentaţiei tehnice.

2. Toată documentaţia tehnică, va fi supusă spre verificare specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi. Plata pentru verificare intră în atribuţiile proiectantului şi va fi inclusă în devizul ofertă.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor îi revine antreprenorului.

2.1. Caietele de sarcini cu volumele de lucrări necesare pentru desfășurarea licitației publice, se vor elabora cu specificațiile tehnice şi încadrarea în standardele existente în vigoare.

2.2. Având în vedere prevederile Legii nr.721 din 02.02.1996 „privind calitatea în construcții”, cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații (fără cheltuieli):

- să asigure obligatoriu supravegherea lucrărilor de montare;

- să asigure prin proiecte şi detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice;

- să prezinte proiectele elaborate (ca obiect de natură similară) de specialiști și verificatori de proiecte atestați și să soluționeze neconformitățile și neconcordantele semnalate;

- să prezinte minim un contract de proiectare de natură similară (proiectarea lucrărilor similare corespunzătoare sumei și domeniu de proiectare);

- materialele incluse pentru utilizare în cadrul lucrărilor vor fi moderne și de calitate înaltă;

- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului;

- să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției şi la recepția lucrărilor executate;

Prestatorul poate fi sancționat pentru erori admise în documentația de proiect și devizul elaborat în caz de încălcare legislației în vigoare și normelor în construcție.

Erorile admise de proiectant la elaborarea documentația de proiect și devizul elaborat, vor fi modificate de către acesta din contul propriu, fără careva cheltuieli suplimentare din partea autorității contractante.

2.3. Controlul de autor pe parcursul executării lucrărilor: Controlul de autor (asistenta tehnica) începe după încheierea contractului de execuție cu ofertantul declarat câștigător prin procedura de atribuire a contractului de lucrări şi se va desfășura pe toata durata de execuție a lucrărilor.

Serviciul Controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor şi constă din următoarele activități:

- Să participe ori de câte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe șantier, pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanța cu situația din teren.

- Răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc., în cel mai scurt timp posibil. Dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări;

- Plata Controlului de autor (asistență tehnică) va fi inclusa în oferta;

La elaborarea fazelor de proiectare şi întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligația de a aplica toate normativele și prescripțiile tehnice în vigoare.

3. Durata de elaborare a documentaţiei tehnice, executarea lucrari de construcție – montaj.

Data de începere - termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către antreprenor va fi comunicată prin semnarea contractului, emis de autoritatea contractantă în cel mult două zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

Termeni:

- Elaborarea proiectului cu aviz din AST – 50 zile.

- Livrarea utilajului – maximum 70 zile calendaristice de la data semnării contractului.

- Confecţionarea şi montarea puţului metalic – 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului și finisării fundăturii puțului.

- Construcția liniei de alimentare cu energia electrică a ascensorului – 5 zile lucrătoare.

- Montarea ascensorului – 10 zile lucrătoare.

- Reglarea ascensorului – 10 zile lucrătoare.

4. Modul de prezentare a ofertei (propunerea financiară)

- Valoarea ofertată a serviciului trebuie (devizul-ofertă) să rezulte din însumarea costurilor de lucrări și utilaj cuprinse în capitolul 1.

- Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate pe etapele fazelor de execuție, în baza culegerilor de prețuri conform legislației în vigoare a Republicii Moldova (conform NCM).

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE (se prezintă la momentul depunerii ofertei în SIA RSAP)

Ofertanții au obligația de a face dovada conformității serviciilor cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

În acest scop propunerea tehnica va conține, un comentariu al specificațiilor tehnice conținute în caietul de sarcini.

- In oferta financiară, antreprenorul va prezenta o programare eşalonată în timp a fazelor necesare execuției a obiectivului de investiţii, identificând în mod clar durata acestora.

PREDAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

Documentația de proiect, se va preda beneficiarului pe suport de hârtie în 4 exemplare (2 originale si 2 copii), iar apoi scanate pe suport electronic (PDF).

Anul 2022