CAIET DE SARCINI

(documentație standard) pentru elaborarea proiectului de lucru

Tema de proiectare

| Nr d/o | Denumirea obiectului | Proiectarea racordării si alimentarea cu gaz a imobilului PAMU Cociulia, s. Cociulia, r-nul Cantemir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar | IMSP CNAMUP, mun. Chișinău, str. C. Vârnav, 16 |
| 2 | Temei pentru proiectare | Alimentare cu gaz PAMU Cociulia, s. Cociulia, r-nul Cantemir, № cadastral: 2128205305.01 |
| 3 | În baza căror documente se efectuează proiectarea | Aviz de racordare nr. 9022 din 26 ianuarie 2021 |
| 4 | Adresa obiectului | PAMU Cociulia, s. Cociulia, r-nul Cantemir |
| 5 | Proiectul trebuie să prevadă |  |

Componența lucrării

Proiectarea racordării la rețeaua de gaz PAMU Cociulia, s. Cociulia, r-nul Cantemir

1. Prospectiuni geodezice pentru gazoduct exterior;

2. Retele exterioare presiunea medie și joasă pînă la 50 m cu PRG;

3. Cazangerie inglobată pe gaze naturale pentru încalzirea clădiri S= 230,06 m2 și pregătirea apei calde inclusiv: Compartamente SM, AGI, IV, AIT,  EEF, PSI; RAC;

4. Sistemul de încalzire pentru clădirea S= 230,06 m2;

5. Devizul de cheltueli (valoarea obectului) la prețurile actuale;

6. Verificarea proiectului și devizului de către verificatori atestați a serviciului de stat.