CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Dobrusa r-nul  Soldanesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Dobrusa r-nul  Soldanesti

3. Obiectul achiziţiilor  Instalarea corpurilor de iluminat stradal cu panou solar in comuna Dobrusa, raionul .Soldanesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior Pilon intermediar | buc | 16,000 |
| 2 |  | Pilon intermediar СВ95-2 | buc | 16,000 |
| 3 | 33-04-016-4 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat | buc | 16,000 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 16,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 5 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 93,000 |
| 6 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 93,000 |
| 7 |  | Constructie prefabricata (WG/WP) pentru suspendarea CI cu lungimea de 1m, unghiul de inclinati e ales conform sarcinii de proiectare | buc | 93,000 |
| 8 |  | Elemente de fixare pentru console pe pilonii CB (1 set :Cerc d12, L-776 - 2 buc; Bara 4x65, L-290 -2 buc; Bulon #M12 -8 buc; Piulita 12-8 buc) | set | 93,000 |
| 9 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 93,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 10 |  | Corp de iluminat (CI) LED cu baretii sorare - model SL705 sau analog, tip stradal | buc | 93,000 |

Primarul comunei Dobrușa                                                Grosu Victor