Consumabile pentru dispozitive 2026 (semestru I)

| Nr. LOT | Bunuri (Piese) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  | Pret estimativ total fără TVA, lei | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terapie intensivă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Baterie Li-MnO2, pentru defibrilator BeneHeart C1A, Mindray | 2 | Baterie Li-MnO2, PN: 115-065054-00 pentru defibrilator BeneHeart C1A, Mindray | buc |  | 19660 | Aprilie 2026 |
| Endoscopie și Screening colorectal |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampă UV, ETD-4, Olympus | 11 | Lampa UV ETD4, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. + instalarea | buc |  | 220000 | Aprilie 2026 |
| 3 | O-Ring conector LT | 22 | O-Ring conector LT compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. + instalarea | buc |  | 7700 |  |
| 4 | Brake non-return valve | 2 | Brake non-return valve (M5755842) compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. + instalarea | buc |  | 19460 |  |
| Reabilitare medicală și medicină fizică |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lampa DRT 240 (ДРТ 240) ultravioletă, cu descărcare, cu mercur, de înaltă presiune, cu arc electric, tubulară, bactericidă | 1 | Lampa DRT 240 (ДРТ 240) ultravioletă, cu descărcare, cu mercur, de înaltă presiune, cu arc electric, tubulară, bactericidă. Putere 240 W Diapazon flux luminos 240 – 320 nm Tensiune la bec 70 V Curentul becului 3,7 A Durata de viață a becului 2200 ore Lungimea becului 180 mm Diametrul corpului becului 19 mm Soclu S10/15 Compatibilă cu Iradiator cu cuarț cu raze ultraviolete ОУФну-ЭМА-Е | buc |  | 1400 | Aprilie 2026 |
| Hematologie pentru copii și Oncologie pediatrică |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Baterie (acumulator) FMS B.Braun | 18 | Baterie NiCd 7.2V, 1.2Ah compatibilă cu infuzomat FMS B.Braun. | buc |  | 21600 | Aprilie 2026 |