Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din 16.07.2026 (MTender ID-ul procedurii) (data publicării)

Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expertiza tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440℃. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1512×44 mm. Țevi ecran: Ø83×4. Țevi economizor apă: Ø28×4. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440℃. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440℃. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440℃. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1500×40 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 450℃. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø273×11– 42 metri. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 450℃. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø219×8 – 54,9 metri. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 150℃. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х7 – 212,7 metri. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 59,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 150℃. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х8 – 103,0 metri. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 145℃. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х9 – 109,6 metri. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
|  | Expertiza tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796 |  |  |  | - Servicii de expertiză tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisibilă a aburului: 7 kgf/cm2. Presiune admisibilă a apei: 15 kgf/cm2. Temperatură admisibilă a aburului: 400℃. Temperatură admisibilă a apei: 150℃. - Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică. |  |  |
| LOT 2. Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspecția tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr.3, nr. de înregistrare 787 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr.3, nr. de înregistrare 787. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a recipientului ПБ-1, nr. de înregistrare 10194 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a recipientului ПБ-1, nr. de înregistrare 10194. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-1, nr. de înregistrare 10151 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-1, nr. de înregistrare 10151. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur П-отбора ТГ-1, nr. de înregistrare 80 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur П-отбора ТГ-1, nr. de înregistrare 80. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона, nr. de înregistrare 2330 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона, nr. de înregistrare 2330. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur РОУ-1 (низкая сторона), nr. de înregistrare 2650 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur РОУ-1 (низкая сторона), nr. de înregistrare 2650. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА, nr. de înregistrare 2733 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА, nr. de înregistrare 2733. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-5, nr. de înregistrare 3273 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-5, nr. de înregistrare 3273. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона), nr. de înregistrare 3279 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона), nr. de înregistrare 3279. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 4, nr. de înregistrare 7453 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 4, nr. de înregistrare 7453. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a colectorului de abur/Паровой коллектор котлов, nr. de înregistrare 7559 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a colectorului de abur/Паровой коллектор котлов, nr. de înregistrare 7559. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки, nr. de înregistrare 7569 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки, nr. de înregistrare 7569. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч, nr. de înregistrare 7570 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч, nr. de înregistrare 7570. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 5, nr. de înregistrare 7585 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 5, nr. de înregistrare 7585. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-3, nr. de înregistrare 7690 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-3, nr. de înregistrare 7690. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 6, nr. de înregistrare 7691 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 6, nr. de înregistrare 7691. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б), nr. de înregistrare 7692 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б), nr. de înregistrare 7692. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20, precum și a conductei de abur/ Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7828 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20, precum și a conductei de abur/ Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7828. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7855 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7855. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №3, nr. de înregistrare 8124 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №3, nr. de înregistrare 8124. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка РОУ-1 - РОУ-5, nr. de înregistrare 8179 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка РОУ-1 - РОУ-5, nr. de înregistrare 8179. |  |  |
|  | Inspecția tehnică a conductei de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1, nr. de înregistrare 8275 |  |  |  | - Servicii de inspecție tehnică a conductei de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1, nr. de înregistrare 8275. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din 16.07.2026 (MTender ID-ul procedurii) (data publicării)

Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Expertiza tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 07.08.2026; Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr.3, nr. de înregistrare 787 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a recipientului ПБ-1, nr. de înregistrare 10194 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-1, nr. de înregistrare 10151 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur П-отбора ТГ-1, nr. de înregistrare 80 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона, nr. de înregistrare 2330 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur РОУ-1 (низкая сторона), nr. de înregistrare 2650 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА, nr. de înregistrare 2733 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-5, nr. de înregistrare 3273 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона), nr. de înregistrare 3279 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 4, nr. de înregistrare 7453 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a colectorului de abur/Паровой коллектор котлов, nr. de înregistrare 7559 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки, nr. de înregistrare 7569 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч, nr. de înregistrare 7570 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 5, nr. de înregistrare 7585 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-3, nr. de înregistrare 7690 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 6, nr. de înregistrare 7691 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б), nr. de înregistrare 7692 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20, precum și a conductei de abur/ Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7828 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7855 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №3, nr. de înregistrare 8124 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка РОУ-1 - РОУ-5, nr. de înregistrare 8179 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv |  |  |
|  | 71319000-7 | Inspecția tehnică a conductei de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1, nr. de înregistrare 8275 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Până la data de 24.09.2026 inclusiv |  |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: