Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
	Numărul procedurii de achiziție                           din  16.07.2026  
(MTender ID-ul procedurii)          (data publicării)

	Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase



	Nr. crt.
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
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	LOT 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare)

	1. 
	Expertiza tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440℃. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1512×44 mm. Țevi ecran: Ø83×4. Țevi economizor apă: Ø28×4. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	2. 
	Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440℃. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	3. 
	Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440℃. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	4. 
	Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731. Parametrii tehnici a utilajului: Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440℃. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1500×40 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	5. 
	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 450℃. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø273×11– 42 metri.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	6. 
	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de  înregistrare 217
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de  înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 39,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 450℃. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø219×8 – 54,9 metri.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	7. 
	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 150℃. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х7 – 212,7 metri.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	8. 
	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 59,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 150℃. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х8 – 103,0 metri.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	9. 
	Expertiza tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisă: 64,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 145℃. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х9 – 109,6 metri.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	10. 
	Expertiza tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796
	
	
	
	Servicii de expertiză tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. Parametrii tehnici a utilajului: Presiune admisibilă a aburului: 7 kgf/cm2. Presiune admisibilă a apei: 15 kgf/cm2. Temperatură admisibilă a aburului: 400℃. Temperatură admisibilă a apei: 150℃.
Serviciile de expertiză solicitate nu trebuie să includă serviciile de diagnostică tehnică.
	
	

	LOT 2. Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase

	1. 
	Inspecția tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr.3, nr. de înregistrare 787
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr.3, nr. de înregistrare 787.
	
	

	2. 
	Inspecția tehnică a recipientului ПБ-1, nr. de înregistrare 10194
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a recipientului ПБ-1, nr. de înregistrare 10194.
	
	

	3. 
	Inspecția tehnică a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-1, nr. de înregistrare 10151
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-1, nr. de înregistrare 10151.
	
	

	4. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur П-отбора ТГ-1, nr. de înregistrare 80
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur П-отбора ТГ-1, nr. de înregistrare 80.
	
	

	5. 
	Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона, nr. de înregistrare 2330
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона, nr. de înregistrare 2330.
	
	

	6. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur РОУ-1 (низкая сторона), nr. de înregistrare 2650
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur РОУ-1 (низкая сторона), nr. de înregistrare 2650.
	
	

	7. 
	Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА, nr. de înregistrare 2733
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА, nr. de înregistrare 2733.
	
	

	8. 
	Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-5, nr. de înregistrare 3273
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-5, nr. de înregistrare 3273.
	
	

	9. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона), nr. de înregistrare 3279
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона), nr. de înregistrare 3279.
	
	

	10. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280.
	
	

	11. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166.
	
	

	12. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 4, nr. de înregistrare 7453
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 4, nr. de înregistrare 7453.
	
	

	13. 
	Inspecția tehnică a colectorului de abur/Паровой коллектор котлов, nr. de înregistrare 7559
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a colectorului de abur/Паровой коллектор котлов, nr. de înregistrare 7559.
	
	

	14. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки, nr. de înregistrare 7569
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки, nr. de înregistrare 7569.
	
	

	15. 
	Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч, nr. de înregistrare 7570
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч, nr. de înregistrare 7570.
	
	

	16. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 5, nr. de înregistrare 7585
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 5, nr. de înregistrare 7585.
	
	

	17. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-3, nr. de înregistrare 7690
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-3, nr. de înregistrare 7690.
	
	

	18. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 6, nr. de înregistrare 7691
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 6, nr. de înregistrare 7691.
	
	

	19. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б), nr. de înregistrare 7692
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б), nr. de înregistrare 7692.
	
	

	20. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20, precum și a conductei de abur/ Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7828 
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20, precum și a conductei de abur/ Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7828.
	
	

	21. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7855
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7855.
	
	

	22. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №3, nr. de înregistrare 8124
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №3, nr. de înregistrare 8124.
	
	

	23. 
	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка РОУ-1 - РОУ-5, nr. de înregistrare 8179
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка РОУ-1 - РОУ-5, nr. de înregistrare 8179.
	
	

	24. 
	Inspecția tehnică a conductei de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1, nr. de înregistrare 8275
	
	
	
	Servicii de inspecție tehnică a conductei de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1, nr. de înregistrare 8275.
	
	


Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:                  
Ofertantul:                          Adresa:                         


Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	Numărul procedurii de achiziție                           din  16.07.2026  
(MTender ID-ul procedurii)          (data publicării)

	Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase



	Nr. lot
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-
tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de
livrare/prestare
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%
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	LOT 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare)

	1. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr. 2, nr. de înregistrare 213
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 4, nr. de înregistrare 1119
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	3. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 5, nr. de înregistrare 1586
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	4. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a cazanului de abur БКЗ 75/39, nr. 6, nr. de înregistrare 2731
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	5. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	6. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a colectorului de abur al cazanelor, nr. de  înregistrare 217
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	7. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	8. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a colectorului de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	9. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a colectorului de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	10. 
	71319000-7
	Expertiza tehnică a schimbătorului de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Termen-limită:
Etapa I - 07.08.2026;
Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 24.09.2026, inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	
	
	Total lot 1
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	

	LOT 2. Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase

	1. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a cazanului de abur ГМ-40/39, nr.3, nr. de înregistrare 787
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	2. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a recipientului ПБ-1, nr. de înregistrare 10194
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	3. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-1, nr. de înregistrare 10151
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	4. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur П-отбора ТГ-1, nr. de înregistrare 80
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	5. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона, nr. de înregistrare 2330
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	6. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur РОУ-1 (низкая сторона), nr. de înregistrare 2650
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	7. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА, nr. de înregistrare 2733
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	8. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a instalației de reducere și răcire a aburului РОУ-5, nr. de înregistrare 3273
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	9. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона), nr. de înregistrare 3279
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	10. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	11. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	12. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 4, nr. de înregistrare 7453
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	13. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a colectorului de abur/Паровой коллектор котлов, nr. de înregistrare 7559
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	14. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки, nr. de înregistrare 7569
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	15. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a colectorului de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч, nr. de înregistrare 7570
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	16. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 5, nr. de înregistrare 7585
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	17. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ТГ-3, nr. de înregistrare 7690
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	18. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а № 6, nr. de înregistrare 7691
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	19. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б), nr. de înregistrare 7692
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	20. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20, precum și a conductei de abur/ Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7828 
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	21. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паропровод ТГ-1, nr. de înregistrare 7855
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	22. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/ Паропровод к/а №3, nr. de înregistrare 8124
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	MD21ML022510000000004015
	

	23. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de abur/Паровая перемычка РОУ-1 - РОУ-5, nr. de înregistrare 8179
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	
	

	24. 
	71319000-7
	Inspecția tehnică a conductei de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1, nr. de înregistrare 8275
	serv.
	1,0
	
	
	
	
	Până la data de 24.09.2026 inclusiv
	
	

	
	
	Total lot 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	



Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:                  
Ofertantul:                          Adresa:                         

1

