| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.1 Dulap metalic din două secțiuni cu două uși pentru depozitarea, păstraea medicamentelor, pansamente și alte produse medicale (model simbol anexa 1); Dulap metallic pentru pastraea medicamentelor si articolelor parafarmaceutice, din 2 parti, partea de sus cu usițe de sticla 2, rafturi 2 din metal. Partea de jos cu usita de metal 2, rafturi 2 din metal. Ambele parti cu lacate de inchidere. Materialul dulapului sa fie rezistent la foc, rezistent la dezinfecție cu substanțe biocide, rezistent la zgîrîeturi. Culoare alba. Dimensiuni: Inalțimea minim 170 cm maxim 195cm. Adincimea minim 38cm maxim 50cm. Lațimea minim 75cm maxim 90 cm. Dulapul sa fie din constructive demontabile cu posibilitatea reglarii rafturilor. Greutatea pe rafturile de metal minim 30kg. Obligatoriu prezentarea unui act confirmative că produsul este mentru utilizare medical/în instituții medicale. Certificat de conformitate. Nota Pozitia 1.1 si 1.2 din lot se vor oferta de la acelasi producator pastrind partea constructive, culoarea si de design unificat., cu aceeași inaltime.. 1.2 Dulap metalic din 2 secțiune cu 1 ușă pentru depozitarea, păstraea medicamentelor, pansamente și alte produse medicale (model simbol anexa 2); Dulap metallic pentru pastraea medicamentelor si articolelor parafarmaceutice, din 2 parti, partea de sus cu 1 ușă de sticla, rafturi 2 din metal sau sticlă. rafturi 2 din metal. Ambele parti cu lacate de inchidere. Materialul dulapului sa fie rezistent la foc, rezistent la dezinfecție cu substanțe biocide, rezistent la zgîrîeturi. Culoare alba. Dimensiuni: Inalțimea minim 170 cm maxim 190cm. Adincimea minim 38cm maxim 50cm. Lațimea minim 45cm maxim 60 cm. Dulapul sa fie din constructive demontabile cu posibilitatea reglarii rafturilor. Greutatea pe rafturile de metal minim 30kg. Obligatoriu prezentarea unui act confirmative că produsul este mentru utilizare medical/în instituții medicale. Certificat de conformitate. Nota Pozitia 1.1 si 1.2 din lot se vor oferta de la acelasi producator pastrind partea constructive, culoarea si de design, cu aceeasi inaltimeunificat.. 2. Carucior din inox, pentru transportarea alimentelor, cu borduri inalte, cu 4 roți cu diametrul 12-14, imbinate cu gumă, cauciucul roților rezistent la materiale dezinfectante, greutatea suportată de roți minim 60kg. Poza simbol atasata; Carucior din inox, pentru transportarea alimentelor, cu borduri inalte de 10-15cm, cu 4 roți cu diametrul 12-14, imbinate cu gumă, cauciucul roților rezistent la materiale dezinfectante, 2/4 roți dotate cu frînă. Greutatea suportată minim 60kg. Bordurile polițelor 20-25cm.Dotat cu minere pentru transportare și manevrare ușoară. Certificat de conformitate ce permite transportarea alimentelor. Dimensiuni aproximative 65cm*85cm*H90cm/-5cm H de la podea pînă la polita de jos 1 estimativ 35cm +/-5cm Ditanta dintre polita 1 si 2 estimativ 40cm +/-5cm. 3. Cărucior din inox, pentru transportarea albiturilor Poza simbol atașată; Cărucior din inox, pentru transportarea albiturilor, cu borduri înalte, cu 4 roți cu diametrul 12-14, îmbinate cu gumă, cauciucul roților rezistent la materiale dezinfectante, 2/4 roți dotate cu frînă. Greutatea suportată de roți minim 300kg. Bordurile tip plasa. Dotat cu minere pentru transportare și manevrare ușoară. Dimensiuni: inalțimea borduri 60cm, lățimea 60cm lungimea 80 cm +/-5 Capacitate incarnate greutate: 300 kg Reziatent la dezinfectare Avantaje: -structura extrem de rezistenta -rezistent la umiditate -roti din cauciuc cu diametru de 10-12cm -latura ochi grilaj 10 x10cm +/-3cm -posibilitate de pliere. 4 Masa pentru instrumente sala de pansament Poza simbol atașată; Masa pentru instrumente cu 2 nivele.Construcție din inox inoxidabil, , cu 4 roți,., roțile rezistente la materiale dezinfectante, usor de manevrat. Lungime: 65cm +/-5 Lățime: 45 cm +/-5 H 85 +/-3cm Bunul destinat pentru uz medical.. 5.Troliu cu 2 nivel pentru instrumente medicale Poza simbol atașată; Masa pentru instrumente/troliu cu 2 nivele. Construcție din inox inoxidabil. Lungime 90cm, lățime 60cm, H 75cm +/-5cm Role din cauciuc rotativ Ø 8-12cm (două cu frână). Bunul destinat pentru uz medical.. 6. Masă pentru sala de operații pentru instrumente Poza simbol atasata; Lungime 150cm lățime 60cm H 85cm-+/-5cm Dotată cu roți. Greutatea suportată minim 20kg. Roțile din cauciuc rezistent de substanțe dezinfectante. Aliaj inox.. 7. Troliu cu 3 nivel pentru instrumnte medicale, cu sertar. Poza simbol atasata; Masa pentru instrumente/troliu cu 3 nivele. Aliaj inox Construcție din oțel inoxidabil. 3 nivele cu șine pe 3 laturi. Stand setter reglabil pe înălțime. 4 roți pivotante 125mm dintre care 2 cu frîne. Lungime 60cm, lățime 70cm, H 85cm +/-5cm Sertarul din inox, ușor la deschidere. Role din cauciuc rotativ Ø 8-12cm (două cu frână). Bunul destinat pentru uz medical.. 8. Casolete pentru instrumente, volum 18 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol; Casolete pentru instrumente, volum 18kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral.. 9. Casolete pentru instrumente, volum 12 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol; Casolete pentru instrumente, volum 12 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol. 10. Casolete pentru instrumente, volum 9 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol; Casolete pentru instrumente, volum 9 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol. 11. Casolete pentru instrumente, volum 6 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol; Casolete pentru instrumente, volum 6 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |