# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile de laborator și controlul extern de calitate pentru investigatiile de laborator (repetat) prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lot 1 Vesela pentru laborator |  |  |  |  |
| 1.1 | 33140000-3 | Eprubete | Bucată | 10000 | Eprubete vacumate cu gel separator si K3EDTA, cu volum de 5 ml, certificat CE-IVD, cu eticheta, sterile – certificat de sterilitate. | 20 000.00 |
| 2 |  | Lot 2 Vesela pentru laborator |  |  |  |  |
| 2.1 | 33192500-7 | Eprubete | Bucată | 60000 | Eprubete pentru analizatorul BioMajesti | 60 000.00 |
| 3 |  | Lot 3 Vesela pentru laborator |  |  |  |  |
| 3.1 | 33140000-3 | Periute ginecologice | Bucată | 8000 | Periute ginecologice pentru recoltarea materialului biologic din canalul cervical la femei. Periuta din plastic, pe suport de plastic. Sa fie crestate pe suport pentru a fi rupte fara taiere. Ambalate cite una, sterile. | 16 000.00 |
| 4 |  | Lot 4 Reagenti citomorfologie si clinica |  |  |  |  |
| 4.1 | 33140000-3 | Eozin metilen albastru(fixator Leisman) | litru | 20 | Eozin metilen albastru (fixator Leisman), ambalat 1 litru | 1 800.00 |
| 5 |  | Lot 5 Reagenti citomorfologie si clinica |  |  |  |  |
| 5.1 | 33140000-3 | Acid sulfosalicilic | grame | 200 | Chimic curat | 3 000.00 |
| 6 |  | Lot 6 Reagenti citomorfologie si clinica |  |  |  |  |
| 6.1 | 33140000-3 | Citrat de sodiu | grame | 500 | Chimic curat | 5 000.00 |
| 7 |  | Lot 7 Reagenti citomorfologie si clinica |  |  |  |  |
| 7.1 | 33140000-3 | Bromtimol albastru | grame | 200 | Chimic curat | 3 000.00 |
|  | controlul extern de calitate pentru investigatiile de laborator |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Lot 8 Control extern de calitate pentru investigatiile PCR hepatite virale calitativ |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile PCR hepatite virale calitativ | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ADN HBV calitativ - ARN HCV calitativ - ARN HDV calitativ 6.Prioritate se va da panelurilor de control cu cel mai mare numar de analiti solicitati pentru testare, dar nu mai mic de 2 analiti. 7. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) | 5 000.00 |
| 9 |  | Lot 9 Control extern de calitate pentru investigatiile PCR hepatite virale cantitativ |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile PCR hepatite virale cantitativ | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ADN HBV cantitativ - ARN HCV cantitativ - ARN HDV cantitativ 6. Prioritate se va da panelurilor de control cu cel mai mare numar de analiti solicitati pentru testare, dar nu mai mic de 2 analiti. 7. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 9. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) | 6 000.00 |
| 10 |  | - Lot10 Control extern de calitate pentru investigatiile PCR infectii urogenitale |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile PCR infectii urogenitale | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: Chlamydia trachomatis Mcoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum Gardnerella vaginalis Mycoplasma hominis Trihomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Candida albicans Virusului papilomei umane cel putin tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) Citomegalovirus HSV tip I,II Herpes tipul VI Epstein-Barr Toxoplasma gondi 6. Prioritate se va da panelurilor de control cu cel mai mare numar de analiti solicitati pentru testare, dar nu mai mic de 10 analiti. 7. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Sa fie de origine umana, stare lichida sau liofilizata. 9. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) | 7 000.00 |
| 11 |  | Lot 11. Reagenţi pentru analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Lime IgG | teste | 120 | Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis) | 92 800.00 |
| 11.2 | 33696500-0 | Lime IgM | teste | 120 | Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis) |  |
| 11.3 | 33696500-0 | CA 153 | teste | 360 | Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis) |  |
| 11.4 | 33696500-0 | Helicobacter pylori IgG | teste | 180 | Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis) |  |
| 12 |  | Lot 12. Reagenţi teste rapide |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | Ag Helicobacter pylori din mase fecale | teste | 600 | Test rapid pentru identificarea calitativa a Ag Helicobacter pylori din mase fecale | 24 000.00 |
| Total |  |  |  |  |  | 243 600.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se plica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare  lot în parte;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2024. Termen de achitare: în termen de 30 zile după livrare. Termen de semnare a contractului: 5 zile din momentul primirii contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligator |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligator |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligator |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligator |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642MDL cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642MDL cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligator |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

Garanția de bună execuție se reține in cazul:

a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile _

- Locul deschiderii ofertelor:  _SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul IV 2024.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.02.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL