| Lucrari de reparatie in grupurile sanitare la LT "George Calinescu" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Grupuri sanitare: Baieti et. 1, fete et. 2, 3, 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi) | m2 | 11.40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.254 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3.42 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 11.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.596 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.731 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.57 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, (gros. 10 mm, k=2 - grinzi) | m2 | 11.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 34.884 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 162.792 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.091 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.801 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.445 |
| 4 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 14.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.314 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.146 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 14.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.146 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.342 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.71 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.57 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11.40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5.13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.14 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 12.026 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.011 |
| 7 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11.40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.14 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 5.62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.011 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.342 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.71 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.57 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.27 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 4.56 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.684 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.023 |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 37.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.58 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 76.26 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 148.80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 39.06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.558 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 113.40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 90.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 90.72 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.34 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.701 |
| 12 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (gips-carton la tevi) | m2 | 7.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.936 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.864 |
| 13 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti intre cabine) | m3 | 1.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.495 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.132 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.088 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 204.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 24.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.04 |
| 15 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.00 |
| 16 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 60.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 102.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.20 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 206.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 28.84 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 85.49 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10.30 |
| 18 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 206.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 206.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41.20 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 4.326 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1627.40 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 123.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.944 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.339 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.412 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.03 |
| 19 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 206.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 123.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37.08 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 7.416 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.236 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 206.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.03 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 208.06 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 61.80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.124 |
| 21 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1230.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1230.00 |
| 22 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 12.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 41.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.76 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.60 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 4.44 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 11.40 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 5.04 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 600.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 348.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 33.60 |
| 23 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 206.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 463.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41.20 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 216.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 82.40 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4120.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 67.98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.648 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 824.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.12 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.472 |
| 24 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 115.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.15 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 115.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.15 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 37.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14.508 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.508 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.86 |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 37.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.58 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.488 |
| 27 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 37.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17.112 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.112 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.488 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 37.20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.208 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 15.438 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.86 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 37.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.72 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.228 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 483.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.562 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.372 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.116 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.446 |
| 30 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 37.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.464 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.228 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 479.88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.562 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.446 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.67 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.335 |
| 31 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ridicare pe perete 10 cm) | m2 | 44.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22.25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.91 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 53.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.113 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 44.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6.23 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 18.467 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.225 |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 37.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 97.092 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.788 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 38.316 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 150.66 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11.16 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 744.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 33.48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.674 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.446 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC) | m2 | 19.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.116 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.116 |
| 35 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) H=2m | m2 | 24.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 18.544 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.976 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 24.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 97.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3.904 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.366 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14.64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.488 |
| 36 | RpCO42D | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc | 4.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.80 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0.024 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 24.00 |
|  | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi | buc | 4.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.004 |
| 37 | RpCO42E | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 4.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.52 |
|  | 2863146310225 | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare | buc | 4.00 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 32.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.004 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Incalzirea |  |  |
| 38 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (sectii din fonta) | m2 | 7.50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.20 |
| 39 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 16.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.60 |
| 40 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 42.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15.96 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 12.60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2.94 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6.678 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.218 |
| 41 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.20 |
| 42 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.64 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.008 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.12 |
| 43 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.016 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.10 |
| 44 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.24 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
| 45 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 4.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 4.00 |
| 46 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.20 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 16.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 32.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.40 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 48 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 49 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.40 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 4.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.40 |
| 50 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 51 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 52 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.80 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 8.24 |
| 53 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 54 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 42.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16.80 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 43.26 |
| 55 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.32 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 24.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.168 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.432 |
| 56 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.08 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.208 |
| 57 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 58 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.40 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 30.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.50 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 30.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 30.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 30.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Instalatii sanitare |  |  |
| 59 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.80 |
| 60 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.40 |
| 61 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.80 |
| 62 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.12 |
| 63 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.48 |
| 64 | RpSC15A apl | Demontarea unui uscator de maini electric | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.64 |
| 65 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 30.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.00 |
| 66 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 14.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.96 |
| 67 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 7.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.53 |
| 68 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.24 |
| 69 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.24 |
| 70 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.60 |
| 71 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 8.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 14.389 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6.174 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.305 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.494 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 9.828 |
| 72 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 4.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 5.809 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.495 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.132 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.348 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3.906 |
| 73 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7.92 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.024 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.144 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.24 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 74 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 36.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22.68 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 36.72 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 25.20 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 16.20 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 3.60 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 36.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.72 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.216 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.072 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1.508 |
| 75 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.60 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 20.40 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 14.00 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 9.00 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 2.00 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.12 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.838 |
| 76 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 14.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 14.42 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.056 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.168 |
| 77 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.08 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 14.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.168 |
| 78 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.00 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.096 |
| 79 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 7.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.24 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 7.21 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.105 |
| 80 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.24 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 8.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
| 81 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.84 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 12.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.84 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.36 |
| 82 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 8.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.88 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0.88 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 8.82 |
| 83 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.00 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 20.30 |
| 84 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 8.16 |
| 85 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.52 |
|  | 2913124202114 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 4.02 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 4.02 |
| 86 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.60 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 4.121 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 4.08 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4.08 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1.224 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 4.121 |
| 87 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.60 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8.00 |
| 88 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Producator european) | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 33.60 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 8.322 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 8.24 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 8.24 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 8.24 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 8.24 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 8.24 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 8.24 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 4.12 |
| 89 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.00 |
|  | 252312672117 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm | buc | 4.04 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.014 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
| 90 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie) un incalzitor va deservi 2 grupuri sanitare | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.92 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.80 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1.86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.16 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11.40 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.60 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1.20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.008 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.002 |
| 91 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 4.00 |
| 92 | RpSE27A | Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Existent - fara cost) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.40 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.16 |
| 93 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.40 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 4.08 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.16 |
| 94 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.00 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 4.121 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 16.32 |
|  |  | Capitolul 1.2. Grup sanitar persoane cu dizabilitati |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 95 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi) | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.22 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.60 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.06 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14.28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.158 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.039 |
| 98 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 5.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.05 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 5.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2.11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
| 101 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0.986 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.10 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
| 104 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 8.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.238 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16.912 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 33.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 8.662 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.124 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 105 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (partial) | m2 | 10.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 8.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.032 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.158 |
| 106 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (largirea goluri de usa la WC persoane cu dizabilitati) | m3 | 0.15 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.068 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.525 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.018 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.012 |
| 107 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru consolidare) | m | 11.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.80 |
| 108 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 34.90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6.631 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.349 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.349 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.349 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 34.90 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.174 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.279 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.523 |
| 109 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.42 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.229 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.242 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.11 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.374 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.44 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.11 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.22 |
| 110 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 11.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 18.70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.11 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.165 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.22 |
| 111 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (gips-carton la tevi) | m2 | 4.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.533 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.492 |
| 112 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.47 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.357 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.525 |
| 113 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 4.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14.145 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.943 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.205 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 1.517 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 3.895 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.722 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 205.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 118.90 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 11.48 |
| 114 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 10.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 23.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 11.025 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 210.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3.465 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.084 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 42.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.21 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.126 |
| 115 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 11.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.115 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 11.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.115 |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (in hol in jurul usii) | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.02 |
| 117 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.972 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0.60 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 29.22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.022 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.158 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.059 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2.11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
| 119 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0.986 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.10 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 122 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.237 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.415 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.415 |
| 123 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.245 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.245 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.415 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.332 |
| 124 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 8.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.818 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.818 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.415 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.332 |
| 125 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 8.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.162 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 3.445 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.415 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.83 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.274 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 107.90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.349 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.083 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.249 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.10 |
| 127 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 8.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.996 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.274 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 107.07 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.349 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.149 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.075 |
| 128 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ridicare pe perete 10 cm) | m2 | 9.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.724 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 11.76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.245 |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 9.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.372 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.067 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.49 |
| 130 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 8.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21.663 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.407 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 8.549 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 33.615 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2.49 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 166.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 7.47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.373 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.10 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 131 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC) | m2 | 7.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.575 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.575 |
| 132 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag | m2 | 2.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.533 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.168 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.367 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
| 133 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) H=2m | m2 | 2.30 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.748 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.092 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 2.30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.368 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.129 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.92 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.046 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 134 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 135 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 136 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.20 |
| 137 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.28 |
| 138 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.12 |
| 139 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.80 |
| 140 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.56 |
| 141 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.74 |
| 142 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.56 |
| 143 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
| 144 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 2.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3.597 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.543 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.076 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.374 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2.457 |
| 145 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 1.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1.452 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.624 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.033 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.087 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0.976 |
| 146 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.075 |
| 147 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.78 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 6.12 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 4.20 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 2.70 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.60 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.012 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.251 |
| 148 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.00 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 4.12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.016 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 149 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.32 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 6.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 150 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.50 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 2.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 151 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 6.18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.09 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 152 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.40 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 5.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.175 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.075 |
| 153 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.96 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.21 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 154 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 2.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.22 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0.22 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 2.205 |
| 155 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.90 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 3.045 |
| 156 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.24 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 1.02 |
| 157 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati - Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438001 | Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 158 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 159 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Wc pentru persoane cu dizabilitati) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.20 |
|  | 2622102442762 | Vas pt. closet cu sifon interior (Wc pentru persoane cu dizabilitati) | buc | 1.04 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1.03 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1.03 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1.03 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1.03 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1.03 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1.03 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0.515 |
| 160 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.25 |
|  | 252312672117 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm | buc | 1.01 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.01 |
| 161 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 1.00 |
| 162 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 163 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.75 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1.03 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4.08 |
| 164 | SE59A1 apl | Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete din beton. Cuprinde: -montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime apriximativa: 800-900 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.45 |
|  | 2924127356830 | Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati | buc | 1.02 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2.04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 165 | SE59A1 apl | Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete din beton. Cuprinde: -montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime apriximativa: 1000 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.35 |
|  | 2924127356831 | Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati | buc | 3.06 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 6.12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6.12 |
|  |  | Capitolul 1.3. Grupuri sanitare: Profesori et. 1 (2 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 166 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate extensibile | m2 | 3.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.455 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.42 |
| 167 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 11.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.65 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22.55 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 44.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 11.55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.165 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 168 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 37.80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 30.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30.24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.113 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.567 |
| 169 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 85.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.85 |
| 170 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.00 |
| 171 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 51.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.60 |
| 172 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 85.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.90 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 35.275 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.25 |
| 173 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 85.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 85.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.785 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 671.50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 51.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.17 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.425 |
| 174 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 85.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.30 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3.06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.51 |
| 175 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 85.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.425 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 85.85 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.425 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25.50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.051 |
| 176 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 510.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 510.00 |
| 177 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 4.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15.87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.058 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.23 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 1.702 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 4.37 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.932 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 230.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 133.40 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 12.88 |
| 178 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 85.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 191.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.00 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 89.25 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 34.00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1700.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 28.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.68 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 340.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.70 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.02 |
| 179 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 57.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.57 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 57.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.57 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 180 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.29 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.55 |
| 181 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.44 |
| 182 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 11.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.44 |
| 183 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.54 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.565 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.55 |
| 184 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.363 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 143.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.462 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.33 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.132 |
| 185 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 11.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.32 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.363 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 141.90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.462 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.132 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.198 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.099 |
| 186 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ridicare pe perete 10 cm) | m2 | 14.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.05 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.358 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 16.92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.353 |
| 187 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 14.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.974 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 5.851 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.705 |
| 188 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 11.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 28.71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.19 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 11.33 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 44.55 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3.30 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 220.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9.90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.495 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.132 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Timplarie |  |  |
| 189 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.336 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.336 |
| 190 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.168 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.128 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.80 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.28 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.96 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.032 |
| 191 | RpCO42D | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc | 3.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.60 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0.018 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 18.00 |
|  | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi | buc | 3.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.003 |
| 192 | RpCO42E | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 3.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.64 |
|  | 2863146310225 | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare | buc | 3.00 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 24.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.003 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 193 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.85 |
| 194 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.55 |
| 195 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.30 |
| 196 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.88 |
| 197 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.84 |
| 198 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.36 |
| 199 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.00 |
| 200 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.56 |
| 201 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.48 |
| 202 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.24 |
| 203 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.40 |
| 204 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 2.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3.597 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.543 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.076 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.374 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2.457 |
| 205 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 11.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3.63 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.011 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.066 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.11 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.165 |
| 206 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.60 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 20.40 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 14.00 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 9.00 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 2.00 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.12 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.838 |
| 207 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.04 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 8.16 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 5.60 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 3.60 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 0.80 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.016 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.335 |
| 208 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.00 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 4.12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.016 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 209 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.76 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 8.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.096 |
| 210 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.75 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 211 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.84 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 12.36 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.18 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
| 212 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.80 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 10.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.35 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.15 |
| 213 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.28 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
| 214 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 4.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.44 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0.44 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 4.41 |
| 215 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 13.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.90 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 13.195 |
| 216 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.48 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 2.04 |
| 217 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.13 |
|  | 2913124202114 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1.005 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1.005 |
| 218 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.70 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3.091 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3.06 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3.06 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.918 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3.091 |
| 219 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.95 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6.00 |
| 220 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Producator european) | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.60 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3.121 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3.09 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3.09 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3.09 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3.09 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3.09 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 3.09 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1.545 |
| 221 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.60 |
|  | 262210244900 | Bideu | buc | 1.03 |
|  | 2913124201400 | Baterie amestecatoare cu dn=1/2" | buc | 1.02 |
|  | 2513734203160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.04 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0.612 |
| 222 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie) un incalzitor va deservi 2 grupuri sanitare | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0.93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.08 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.70 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.30 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0.60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
| 223 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 2.00 |
| 224 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.05 |
|  | 2924127356801 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 3.06 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6.12 |
| 225 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.05 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 3.06 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6.12 |
| 226 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.25 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 3.091 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 12.24 |
|  |  | Capitolul 1.4. Grup sanitar subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 227 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 8.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16.40 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 32.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 8.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.12 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 228 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.012 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 229 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti intre cabine) | m3 | 0.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.135 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.036 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.024 |
| 230 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.43 |
| 231 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 232 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
| 233 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 43.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6.02 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 17.845 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.15 |
| 234 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.60 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.903 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 339.70 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 25.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.032 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.279 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.215 |
| 235 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 43.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 25.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.74 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.548 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.258 |
| 236 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 43.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.215 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 43.43 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.215 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.43 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12.90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.026 |
| 237 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 276.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 276.00 |
| 238 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 1.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.414 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.09 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0.666 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.71 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.756 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 90.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 52.20 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 5.04 |
| 239 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 43.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 96.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.60 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 45.15 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17.20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 860.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 14.19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.344 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 172.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.86 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.516 |
| 240 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 18.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.18 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 18.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.18 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 241 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 8.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.32 |
| 242 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (tumbe), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 1.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.40 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.08 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.10 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.12 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.011 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.02 |
| 243 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.024 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 8.20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2.24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.008 |
| 244 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc | m3 | 0.90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.635 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.585 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 260.883 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.696 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.623 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.264 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.293 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.225 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0.36 |
| 245 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 8.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.12 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 3.32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.40 |
| 246 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.80 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.264 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 104.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.336 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.24 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.096 |
| 247 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 8.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.96 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.264 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 103.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.336 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.096 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.144 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.072 |
| 248 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ridicare pe perete 10 cm) | m2 | 10.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.80 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 12.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.25 |
| 249 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 10.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.40 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.50 |
| 250 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 9.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23.49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.61 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 9.27 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 36.45 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2.70 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 180.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 8.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.405 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.108 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Timplarie |  |  |
| 251 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.357 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.357 |
| 252 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) H=2m | m2 | 6.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4.636 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.244 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 6.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 24.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.976 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.342 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.122 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 253 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.50 |
| 254 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.40 |
| 255 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.28 |
| 256 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.37 |
| 257 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.56 |
| 258 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
| 259 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 260 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 9.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.67 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 9.18 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 6.30 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 4.05 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.90 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 9.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.054 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.018 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.377 |
| 261 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.15 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 5.10 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 3.50 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 2.25 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 0.50 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 5.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.03 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.01 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.209 |
| 262 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.875 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 3.605 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.014 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.042 |
| 263 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.88 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 264 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.25 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 1.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.024 |
| 265 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.64 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 2.06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.03 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.03 |
| 266 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.12 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
| 267 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.64 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 2.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
| 268 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 6.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.66 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0.66 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 6.615 |
| 269 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.80 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 6.09 |
| 270 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.48 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 2.04 |
| 271 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.13 |
|  | 2913124202114 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1.005 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1.005 |
| 272 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 273 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 274 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.80 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 2.04 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 2.04 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2.04 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2.04 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2.04 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 4.692 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2.04 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2.04 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 2.04 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 2.04 |
| 275 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0.93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.08 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.70 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.30 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0.60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
| 276 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 1.00 |
| 277 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2924127356801 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 1.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 278 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 279 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.75 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1.03 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4.08 |
|  |  | Capitolul 1.5. Coloana de apa si canalizare |  |  |
| 280 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 38.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14.44 |
| 281 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (K=3.6, gr. 40cm) | buc | 4.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 6.336 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.707 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.143 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.265 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 4.32 |
| 282 | RCsB31L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm) | buc | 5.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 10.692 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.572 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.223 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.219 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 7.38 |
| 283 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (in pereti despartitori) | buc | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.04 |
| 284 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 10.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4.40 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.20 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.10 |
| 285 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.26 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1" | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.126 |
| 286 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 287 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.74 |
|  | 2875274201001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1" | buc | 6.12 |
| 288 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.96 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 4.08 |
| 289 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet de golire) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.26 |
|  | 2913124202113 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet de golire) | buc | 2.01 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 2.01 |
| 290 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 32.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.04 |
|  | 2521216717032 | Teava din material plastic d.32 | m | 32.64 |
|  | 2523156719432 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 2.56 |
|  | 2523156719433 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 22.72 |
|  | 2523156719434 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 24.96 |
|  | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 3.52 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.64 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.224 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.47 |
| 291 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.20 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 6.12 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 0.48 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 4.26 |
|  | 2523156719428 | Mufa din material plastic d.25 | buc | 4.68 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 0.66 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.08 |
| 292 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32) | m | 32.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 13.44 |
|  | 332051735232 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32) | m | 34.608 |
| 293 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25) | m | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.52 |
|  | 332051735225 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25) | m | 6.489 |
| 294 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 23.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.36 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 23.69 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.345 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.345 |
| 295 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 21.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.88 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 21.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.735 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.315 |
| 296 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.20 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 10.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.70 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.30 |
| 297 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 20.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2.20 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 2.20 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 22.05 |
| 298 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1.58 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0.438 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0.367 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.945 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.105 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.042 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.525 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6.30 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0.21 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6.72 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6.563 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6.30 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6.30 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.02 |
| 299 | RpCE28B | Izolarea tevii de canalizare pe acoperis, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit | buc | 1.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2.26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.94 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 1.03 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 2.781 |
|  | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 3.863 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.062 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0.618 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.103 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0.489 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.03 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.05 |
|  |  | Capitolul 1.6. Ventilarea |  |  |
| 300 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 16.50 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 10.56 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.132 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.495 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.495 |
| 301 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude) | m2 | 16.50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 40.59 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.167 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.75 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0.167 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.80 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0.133 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 22.498 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.50 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 266.64 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0.667 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 119.988 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 266.64 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 266.64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.155 |
| 302 | VA10C | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude) | m2 | 3.30 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12.705 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.066 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 11.55 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0.66 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0.059 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.528 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0.06 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.198 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.013 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 52.80 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0.66 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 32.175 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 52.80 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 52.80 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.264 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.099 |
| 303 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 24.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2.64 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 2.64 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 26.46 |
| 304 | IzH22A | Izolatie elastomerica cu folie din aluminiu gr. min 9mm | m2 | 19.80 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 9.385 |
|  | 1111000100032 | Izolatie elastomerica cu folie din aluminiu gr. min 9mm | m2 | 20.394 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0.891 |
| 305 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d.125mm | m | 8.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10.40 |
|  | 2521305734125 | Canal de ventilatie din ALP 125 | m | 8.242 |
| 306 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (Pentru armstrong 250x250mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.45 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie (Pentru armstrong 250x250mm) | buc | 15.00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 307 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 26.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6.625 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 26.50 |
| 308 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 26.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29.415 |
| 309 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 26.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6.837 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Grupuri sanitare: Baieti et. 1, fete et. 2, 3, 4 |  |  |
| 310 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.76 |
| 311 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.72 |
| 312 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 100.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 34.00 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 108.15 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 52.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 26.25 |
| 313 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 180.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 61.20 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 194.67 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 94.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 47.25 |
| 314 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 250.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 107.50 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 267.75 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 52.50 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 39.375 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 39.375 |
| 315 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.16 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 8.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
| 316 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.48 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 8.16 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16.00 |
| 317 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8.80 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 8.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 16.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.64 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.60 |
| 318 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.48 |
|  | 2682162303083 | Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16.00 |
| 319 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential pina la 20 A | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8.64 |
|  | 11110001000232 | Intrerupator automat diferential pina la 20A | buc | 12.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 24.00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 24.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.06 |
|  |  | Capitolul 2.2. Grup sanitar persoane cu dizabilitati |  |  |
| 320 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.44 |
| 321 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.70 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 5.408 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2.625 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1.313 |
| 322 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.20 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 2.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.40 |
|  |  | Capitolul 2.3. Grupuri sanitare: Profesori et. 1 (2 buc) |  |  |
| 323 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.10 |
| 324 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.36 |
| 325 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 40.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13.60 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 43.26 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 21.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 10.50 |
| 326 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20.40 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 64.89 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 31.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15.75 |
| 327 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 90.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 38.70 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 96.39 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 18.90 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 14.175 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 14.175 |
| 328 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.35 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 5.05 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.025 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.25 |
| 329 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.55 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 5.10 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.025 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.025 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 10.00 |
| 330 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.50 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 5.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 10.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.00 |
| 331 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.12 |
|  | 2682162303083 | Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 332 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential pina la 20 A | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.16 |
|  | 11110001000232 | Intrerupator automat diferential pina la 20A | buc | 3.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6.00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |
|  |  | Capitolul 2.4. Grup sanitar subsol |  |  |
| 333 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.44 |
| 334 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.18 |
| 335 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10.20 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 32.445 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 15.75 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 7.875 |
| 336 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 50.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17.00 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 54.075 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 26.25 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 13.125 |
| 337 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 70.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 30.10 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 74.97 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 14.70 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 11.025 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 11.025 |
| 338 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 339 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.62 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 2.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 340 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.20 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 2.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.40 |
| 341 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.12 |
|  | 2682162303083 | Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 342 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential pina la 20 A | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.16 |
|  | 11110001000232 | Intrerupator automat diferential pina la 20A | buc | 3.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6.00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 343 | Pret de piata | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l | buc | 4.00 |
|  | 6545522 | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l | buc | 4.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.