|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1633421800629 din 11 oct 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  |  | Servicii |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 50532300-6 |  | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor | 1. Participantul să dispună de autorizație pentru lucrările de deservire de la producător. 2. Participantul Să dispună de specialiști instruiți în domeniul respectiv cu prezentarea obligatorie a documentelor de instruire. 3. Garanția pentru piesele înlocuite și lucrările îndeplinite nu mai puțin de 12 luni. 4. Termenul de prestare a serviciului până la 10 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  | Standarde în vigoare |  |
| 50532300-6 |  | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatorului DVAS 140E mun. Chișinău str. Academiei, 11 | 1. Antifrreeze Felix G11 si serviciu de înlocuire 23 lit Să reziste la temperatură de minus 40°C; 2. Ulei Mobil Delvac super 1400 și serviciu de înlocuire 23 lit Certificat de calitate; 3. Filtru ulei original și serviciu de înlocuire 1 buc; 4. Filtru combustibil original și serviciu de înlocuire1 buc; 5. Filtru combustibil sep-apa original și serviciu de înlocuire 1 buc; 6. Furtun motorină Ø10 original și serviciu de înlocuire 5 m; 7. Furtun motorină Ø4 original și serviciu de înlocuire 1 m; 8. Filtru aer original și serviciu de înlocuire 1 buc; 9. Filtru aer cartuș original și serviciu de înlocuire 1 buc; 10. Servicii de deservire 1 set (рем комплект) |  |  | Standarde în vigoare |  |
| 50532300-6 |  | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatorului DVAS 140E mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 65, | 1. Antifrreeze Felix G11 si serviciu de înlocuire 23 lit Să reziste la temperatură de minus 40°C; 2. Ulei Mobil Delvac super 1400 și serviciu de înlocuire 23 lit Certificat de calitate; 3. Filtru ulei original și serviciu de înlocuire 1 buc; 4. Filtru combustibil original și serviciu de înlocuire1 buc; 5. Filtru combustibil sep-apa original și serviciu de înlocuire 1 buc; 6. Furtun motorină Ø10 original și serviciu de înlocuire 5 m; 7. Furtun motorină Ø4 original și serviciu de înlocuire 1 m; 8. Filtru aer original și serviciu de înlocuire 1 buc; 9. Filtru aer cartuș original și serviciu de înlocuire 1 buc; 10. Servicii de deservire 1 set (рем комплект) |  |  | Standarde în vigoare |  |
| 50532300-6 |  | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatorului DVAS 140E mun. Bălți str. Decebal, 113, | 1. Antifrreeze Felix G11 si serviciu de înlocuire 23 lit Să reziste la temperatură de minus 40°C; 2. Ulei Mobil Delvac super 1400 și serviciu de înlocuire 23 lit Certificat de calitate; 3. Filtru ulei original și serviciu de înlocuire 1 buc; 4. Filtru combustibil original și serviciu de înlocuire1 buc; 5. Filtru combustibil sep-apa original și serviciu de înlocuire 1 buc; 6. Furtun motorină Ø10 original și serviciu de înlocuire 5 m; 7. Furtun motorină Ø4 original și serviciu de înlocuire 1 m; 8. Filtru aer original și serviciu de înlocuire 1 buc; 9. Filtru aer cartuș original și serviciu de înlocuire 1 buc; 10. Servicii de deservire 1 set (рем комплект) |  |  | Standarde în vigoare |  |
| 50532300-6 |  | Servicii de reparare şi de întreţinere a generatorului SDMO K21 mun. Cahul str. Mateevici, 103/2, | 1. Antifrreeze Felix G11 si serviciu de înlocuire 10 lit Să reziste la temperatură de minus 40°C; 2. Ulei Mobil Delvac super 1400 și serviciu de înlocuire 5 lit Certificat de calitate; 3. Filtru ulei original și serviciu de înlocuire 1 buc; 4. Filtru de aer original și serviciu de înlocuire1 buc; 5. Filtru combustibil original și serviciu de înlocuire1 buc; 6. Furtun motorină Ø6 original și serviciu de înlocuire 2 m; 7. Furtun agent termic Ø18 original și serviciu de înlocuire 4 m; 8. Servicii de deservire 1 set (рем комплект) |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |