| Reparatia sectorului de producere- reparatia caroseriilor autobuzelor, ale I.M. Parcul Urban de Autobuze | Formular F-1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (Scari si cabina) |  |  |  |  | kg |  | 1 000,00 |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti) |  |  |  |  | m2 |  | 64,00 |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 732,95 |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (nise, canale de revizie)) |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |  |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (50mm) |  |  |  |  | m2 |  | 332,00 |  |
| 7 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
| 8 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor, de vopsea de var |  |  |  |  | m2 |  | 410,38 |  |
| 9 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor fermelor din beton, de vopsea de var |  |  |  |  | m2 |  | 142,75 |  |
| 10 | TRI1AA06C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  | 80,00 |  |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  | 80,00 |  |
|  |  | 2. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara metalica nr.1) |  |  |  |  | kg |  | 94,23 |  |
|  |  | 3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RCsK15A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 (Reparatia pardoselelor din beton) |  |  |  |  | m2 |  | 200,00 |  |
| 14 | RCsK27A | Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 332,00 |  |
| 15 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli de rasini epoxidice autonivelante) |  |  |  |  | m2 |  | 332,00 |  |
|  |  | 3.2. P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Mastic bituminos) |  |  |  |  | m2 |  | 22,45 |  |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 22,45 |  |
| 18 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  | 22,45 |  |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Baumit Grund amorsa pentru sape si hidroizolatii" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 22,45 |  |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat pentru exterior 12 mm) |  |  |  |  | m2 |  | 22,45 |  |
|  |  | 4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  | m2 |  | 585,95 |  |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa VR 100x100x3mm- 1,13kg/m2) |  |  |  |  | kg |  | 662,12 |  |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 585,95 |  |
| 24 | CF17B K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 585,95 |  |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 585,95 |  |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 585,95 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analogic) |  |  |  |  | m2 |  | 585,95 |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 585,95 |  |
|  |  | 4.2. Tip 2( PL-4 p.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare ( la canal) |  |  |  |  | m2 |  | 64 |  |
| 30 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa VR 100x100x3mm- 1,13kg/m2) |  |  |  |  | kg |  | 73,00 |  |
| 31 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 64,60 |  |
| 32 | CF17B K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 64,60 |  |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Baumit Grund amorsa pentru sape si hidroizolatii" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 64,60 |  |
| 34 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  |  |  | m2 |  | 64,60 |  |
|  |  | 4.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  | m2 |  | 171,00 |  |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( Plasa VR 100x100x3mm- 1,13kg/m2) |  |  |  |  | kg |  | 193,23 |  |
| 37 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 171,00 |  |
| 38 | CF17B K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 171,00 |  |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Baumit Grund amorsa pentru sape si hidroizolatii" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 171,00 |  |
| 40 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  |  |  | m2 |  | 171,00 |  |
|  |  | 4.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  | m2 |  | 4,40 |  |
| 42 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Mastic bituminos, 2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  | 4,40 |  |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Baumit Grund amorsa pentru sape si hidroizolatii" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 4,40 |  |
| 44 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  |  |  | m2 |  | 4,40 |  |
|  |  | 5. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  | 410,38 |  |
| 46 | CF52B K=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 410,38 |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 410,38 |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 410,38 |  |
|  |  | 5.2. Ferme din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 142,75 |  |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 142,75 |  |
| 51 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  |  | m2 |  | 350 |  |
|  |  | 6. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta dubla cu deschidere laterale, si usa incorporata, (h)3000x3000mm x 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
| 53 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h)2100x700mm x 2 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 2,94 |  |
| 54 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara metalica (h)2200x1200mm x 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 2,64 |  |
| 55 | RpCR22B1 | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  |  | m2 |  | 13,86 |  |

Beneficiar Î.M. “ PUA “