Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39226220-0 | Vas/recipient din plastic pentru dezinfectarea si sterilizarea instrumentelor în solutie |  |  |  | Specificații Vas/recipient de dezinfectare si sterilizare cu capac 1.Destinația - Pentru Solutia pregatita la sterilizarea/dezinfectarea instrumentelor medicale -Pastrarea solutiei de lucru in dependenta de termenul de valabilitate a acesteia 2. Componenta-din plastic 3. Volum-pentru Solutia in volum de minim 10L 4. Cu capac si coș de sterilizare și depozitare 5. Culoare: Alba sau Transparenta 6. Plastic/Aliaj rezistent la solutii chimice si la temperatura maxima de 50 grade |  | Conform SIA RSAP |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________