| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lămpi electrice |  |  |  | Tip dulie E27/E40; Flux luminous – 3500lm; Putere maximă -50 W; Temperatură de culoare 6500K; Tensiune de alimentare 176-264 V; Unghiul de dispersie 270°; Termenul de exploatare 30000 ore; Temperatura de exploatare -40°…+40° Termenul de garanție -1an; |  |  |  |
| Lămpi electrice |  |  |  | Tensiune (V): 220 - 240 V Soclu:E27 Temperatura culoare (K) 3000 K Puterea (W):15 W Flux luminos (lm):1400 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 138 x 70 mm |  |  |  |
| Tranziție |  |  |  | Tranziție mama/tata E40/E27 |  |  |  |
| Tranziție |  |  |  | Tranziție tata/mama E27/E40 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________. Obiectul de achiziției: lămpi electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 31500000-1; Lămpi electrice 50W; buc; 15; 5 zile; MD88TRPBBF336110A00843AC. 31500000-1; Lămpi electrice 15W; buc; 150; 5 zile; MD88TRPBBF336110A00843AC. 31500000-1; Tranziție E40/E27; buc; 20; 5 zile; MD88TRPBBF336110A00843AC. 31500000-1; Tranziție E27/E40; buc; 20; 5 zile; MD88TRPBBF336110A00843AC. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |