| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Echipament de protecţie în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezinfectant pentru dezinfecția igienică a mâinilor |  |  |  | Produse biocide pentru igiena umană, grupa principală 1, utilizare pentru dezinfecția antiseptică/igienică a mâinilor, în domeniu sănătății publice, categoria de utilizatori populație. Acțiunea produsului biocid: bactericidă, virulicidă și fungică. Componența după substanța activă: alcool etilic cu concentrația nu mai puțin de 70 % . Forma de condiționare: lichid, gata pentru utilizare, urmează a fi folosit fără a fi diluat. Pentru dezinfectarea rapidă a mâinelor/pielii, nu este toxic nu provoacă iritații și alergii ale tegumentelor. Ambalare în butilii de 5 litri. Termen de valabilitate minim 1 an. |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Măști medicale |  |  |  | Efeciența filtrării bacteriene >95%, 3 straturi. Dimensiuni: conform standartelor măștilor chirurgicale, cu elastic pentru fixare, cu tijă de fixare nazală, hidroalergenice. Confecționate din materiale fără efecte nocive asupra sănătății. Ambalaj și marcare conform cerințelor pentru dispozitivele medicale. Avizare sanitară MS MPS RM. |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mănuși de unica folosință |  |  |  | Nitril de unica folosință. Confecționate din materiale rezistente la rupere, elastice. Bariera biologică eficientă. Protecție la substanțe chimice. Forma anatomică 5 degete. Mărimi: M, L, XL.Marcare și ambalare conform standardelor permise. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |