Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

Lucrări de reparație a fațadei și a încăperilor interioare ale edificiului SSC Edineț din str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna 1 |  |  |  | Luna 2 |  |  |  | Luna 3 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lucrări exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparația fațadei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparație acoperiș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparație canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparație scări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lucrări interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director __________________                             Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a fațadei și a încăperilor interioare ale edificiului SSC Edineț din str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: La edificiul din str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț, se vor efectua lucrări de reparație a fațadei, acoperișului și a încăperilor interioare ale edificiului.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

•  CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții

•  Standardele ISO

4. Mostre:

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (tincul, pervazurile din polistiren decorative, piatra cosăuț, glafuri pe perimetrul soclului)

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a fațadei și a încăperilor interioare ale edificiului SSC Edineț din str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la pereti (nr. 1, arhiva, bir. nr. 8, 9) |  | m2 | 16,8300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,0196 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,5245 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8415 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1683 |
| 2 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 16,8300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5049 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 4,5441 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,8415 |
| 3 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 16,8300 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 20,5326 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 120,1662 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0673 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,2693 |
| 4 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | 16,8300 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 20,1960 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 120,3345 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0841 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3464 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,2524 |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 16,8300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,3660 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 18,5130 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,5245 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0050 |
| 6 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,0000 |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,0980 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0200 |
| 8 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 9,8600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0200 |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 499,3100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,9793 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 74,8965 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 24,9655 |
| 10 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 499,3100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 274,6205 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 199,7240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 29,9586 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 249,6550 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 24,9655 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9986 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavane |  |  |  |
| 11 | RpIzA03A |  | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor (tavane) |  | m2 | 8,9200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2488 |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 2,6760 |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 8,9200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2676 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,3380 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4460 |
| 13 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 8,9200 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 13,6476 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 63,6888 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0357 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7047 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1739 |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 8,9200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2676 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,3380 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4460 |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 8,9200 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,0140 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8920 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 9,4097 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0089 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0089 |
| 16 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 8,9200 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,7840 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8920 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 4,3976 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0089 |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 134,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0260 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,1300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,7100 |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 134,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 73,8100 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 53,6800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,0520 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 67,1000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,7100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2684 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 19 | RpCK28C |  | Inlocuirea plintelor din PVC h=6 cm, rezistenta la elasticitate |  | m | 106,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 40,2800 |
|  | 2940420007680 |  | Abricht |  | h-om | 1,0600 |
|  | 203011294773822 |  | Plinte din PVC h=6 cm, rezistenta la elasticitate |  | m | 112,4448 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 440,9600 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 440,9600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pervazuri |  |  |  |
| 20 | RpCP35A |  | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice, L=40 cm |  | m | 1,3500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,4725 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,1350 |
|  | 25211067183923 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre L=40 cm |  | m | 1,3635 |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  | buc | 5,4540 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0135 |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  | h-ut | 0,0675 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pervazuri |  |  |
|  |  |  | 1.5. Usi interioare |  |  |  |
| 21 | RpCO08A |  | Revizuirea si inlocuirea lacatului (miner+broasca) la usi |  | buc | 1,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,2400 |
|  | 286231422 |  | Lacat (miner+broasca) |  | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi interioare |  |  |
|  |  |  | 1.6. Usi exterioare |  |  |  |
| 22 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie - usi |  | m2 | 3,7100 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,7791 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,7791 |
| 23 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usa dubla din PVC cu bariera termica rezistenta la raze UF, profil 98x69 mm (1450x2100 mm) partea de jos H=70 cm captusita cu sandwich in culoarea usii S=2,94 m.p., arca din partea de sus (1450x700 cm, R=350 mm), sticla pachet 24 mm LoW E, tonata 30%, balamale 3D, greutate max la sarcina 80 kg, pe partea verso a sticlei termopan se aplica fisii metalice decorative din alama, latimea - 5 mm, L=6,5 m (1 buc.) |  | m2 | 3,7100 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,7083 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2968 |
|  | 203011222939150 |  | Usa dubla din PVC cu bariera termica rezistenta la raze UF, profil 98x69 mm (1450x2100 mm) partea de jos H=70 cm captusita cu sandwich in culoarea usii S=2,94 m.p., arca din partea de sus (1450x700 cm, R=350 mm), sticla pachet 24 mm LoW E, tonata 30%, balamale 3D, greutate max la sarcina 80 kg, pe partea verso a sticlei termopan se aplica fisii metalice decorative din alama, latimea - 5 mm, L=6,5 m |  | m2 | 3,7100 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,8400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,8550 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,6492 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,2260 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,7100 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0742 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi exterioare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari exterioare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Soclu |  |  |  |
| 24 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din ciment la soclu |  | m2 | 47,8200 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 54,9930 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,9930 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1435 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,9564 |
| 25 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la soclu |  | m2 | 47,8200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,7384 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,1730 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,3910 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4782 |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 47,8200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,4346 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 12,9114 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,3910 |
| 27 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  | kg | 96,2500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4813 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 97,2125 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,4813 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,9625 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 28,8750 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0577 |
| 28 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 47,8200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 66,9480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,3460 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 502,1100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,4346 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3347 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1913 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3826 |
| 29 | CF17B k=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 | 47,8200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,1280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,7384 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 1,1477 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1913 |
| 30 | CI06A |  | Placarea soclului cu piatra Cosauti |  | m2 | 47,8200 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 121,9410 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,3460 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 956,4000 |
|  | 267011220300022 |  | Piatra Cosauti |  | m2 | 50,2110 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 478,2000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 15,7806 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,2911 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0956 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7173 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,4346 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3826 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  |  | 2.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |
| 31 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 140,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 105,0000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0420 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0140 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,0420 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,0168 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,4200 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 630,0000 |
| 32 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la pereti |  | m2 | 90,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,5000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,9000 |
| 33 | RpCI42A |  | Demontarea glafurilor existente la ferestre |  | m | 33,1700 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,9853 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6585 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3317 |
| 34 | RpCI42A |  | Demontarea burlanelor existente |  | m | 47,7000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,2930 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,3850 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4770 |
| 35 | CE22A |  | Montarea burlanelor demontate anterior (fara costul materialelor) |  | m | 47,7000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 16,6950 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 24,3270 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7155 |
| 36 | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 40,5000 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,2000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,1250 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,3750 |
| 37 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 8,7500 |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 6,9750 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,8750 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2000 |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 270,6200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,1186 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 73,0674 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 13,5310 |
| 39 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 50 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 227 m.l.) |  | m2 | 270,6200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 512,0130 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 113,1192 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 1 093,3048 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 1 366,6310 |
|  | 26824416261331370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 50 mm, 135kg/m3 |  | m2 | 292,4590 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 300,6588 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 106,5972 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 2 186,6096 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,7655 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9201 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 8,1186 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 5,6830 |
| 40 | CF50B aplicativ |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.) (la glafuri) |  | m2 | 27,2000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 33,1840 |
|  | 2653102100831222 |  | Amestec uscat Ideal Fasad |  | kg | 194,2080 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1088 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,4352 |
| 41 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 297,2000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 35,6640 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 123,3380 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,8600 |
| 42 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 297,2000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 362,5840 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 683,5600 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 1,7832 |
| 43 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=25 cm |  | m | 29,4200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,4144 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,3536 |
|  | 27431235490442622 |  | Glafuri din aluminiu l=25 cm |  | m | 29,4200 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 117,6800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2942 |
| 44 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=15 cm |  | m | 3,7500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3000 |
|  | 274312354902442622 |  | Glafuri din aluminiu l=15 cm |  | m | 3,7500 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0375 |
| 45 | CK26B |  | Glafuri montate pe perimetrul soclului din aluminiu l=50 cm |  | m | 37,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,8400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,9600 |
|  | 27431235433904426 |  | Glafuri din aluminiu l=50 cm |  | m | 37,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 148,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3700 |
| 46 | CK26B |  | Glafuri montate pe perimetrul soclului din aluminiu l=10 cm |  | m | 22,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,0400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7600 |
|  | 2743123543390224426 |  | Glafuri din aluminiu l=10 cm |  | m | 22,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 88,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2200 |
| 47 | CI25A |  | Executarea decorurilor din polistiren la fatada prelucrate (107 m.l) sectiune 125x40 mm rezistent la incercari mecanice (la usi ferestre, frontoane) |  | m2 | 13,7200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,8120 |
|  | 2670112203002 |  | Placi din pluta decorativa |  | m2 | 14,1316 |
|  | 2462106100005 |  | Clei PVA |  | l | 6,0972 |
|  | 2430117326846 |  | Lac bicomponent pe baza de apa |  | l | 2,1101 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,0686 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0027 |
| 48 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 23,9400 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,8728 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 9,9351 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,1970 |
| 49 | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  | m2 | 23,9400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,1670 |
|  | 24301161440407022 |  | Vopsea structurata siliconata |  | kg | 17,9550 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,1970 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,1970 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0958 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
|  |  |  | 2.3. Reparatie acoperis |  |  |  |
| 50 | RpCI34B |  | Reparatia acoperisului din sindrila bituminoasa (model existent) - inlocuirea pieselor deteriorate |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 11,5500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,2500 |
|  | 268213260047022 |  | Sindrila bituminoasa (model existent) |  | m2 | 18,1987 |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 63,3000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7500 |
| 51 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm |  | m | 4,5000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,3500 |
|  | 2710406311228001222 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm |  | m | 4,8668 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 6,4890 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 0,9270 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,4635 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 0,9270 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 0,9270 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 46,3500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0900 |
| 52 | CK26D |  | Glafuri din tabla prevopsita |  | m | 4,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,4050 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0450 |
|  | 274312333 |  | Glafuri din tabla prevopsita |  | m | 4,5000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0450 |
| 53 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 42,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 42,0000 |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 7,5600 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 5,0400 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 5,0400 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 7,1400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 21,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,1000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie acoperis |  |  |
|  |  |  | 2.4. Reparatie canale de ventilare |  |  |  |
| 54 | CL17B |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 54,0800 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 10,2752 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5408 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,5408 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 54,0800 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,2704 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,4326 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,5408 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,0816 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,0816 |
| 55 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,0548 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,0904 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,1852 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0132 |
| 56 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,0548 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,2093 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,2850 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0197 |
| 57 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara |  | m2 | 2,1000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,0450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2100 |
|  | 27104036420003 |  | Tigla metalica |  | m2 | 2,5358 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 1,3230 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 11,0250 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 11,0250 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 0,7166 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 0,2205 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0462 |
| 58 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5000 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 11,2350 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3000 |
| 59 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 4,2200 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,5064 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 1,7513 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,2110 |
| 60 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 4,2200 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,1484 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 9,7060 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,0253 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie canale de ventilare |  |  |
|  |  |  | 2.5. Copertina scara 2 |  |  |  |
| 61 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 203,7900 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 38,7201 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0379 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,0379 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 2,0379 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 203,7900 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,0190 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,6303 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 3,0568 |
| 62 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,2040 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,3366 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,6895 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0490 |
| 63 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,2040 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,7793 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,0608 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0734 |
| 64 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 14,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,1000 |
| 65 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=150 mm |  | buc | 14,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,1000 |
|  | 2874136321333300 |  | Bulon M12, L=150 mm |  | buc | 14,0000 |
| 66 | CE18A |  | Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima |  | m2 | 9,7300 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 6,8110 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9730 |
|  | 266512222 |  | Placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima |  | m2 | 12,2598 |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 2,2476 |
|  | 2874115883711 |  | Saiba plata |  | buc | 102,1650 |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc | 102,1650 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,5108 |
|  | 2521302602554 |  | Placa polistiren expandat PEX 24 mm |  | kg | 0,0409 |
|  | 2513206621507 |  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare |  | kg | 0,0715 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1946 |
| 67 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm |  | m | 5,1500 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,5450 |
|  | 2710406311228220012 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm |  | m | 5,5697 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 7,4263 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 1,0609 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,5305 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 1,0609 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 1,0609 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 53,0450 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1030 |
| 68 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=89 mm |  | m | 3,5000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,2250 |
|  | 2710406315613372613 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=89 mm |  | m | 3,7485 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 1,7850 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 0,8925 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 1,7850 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 0,8925 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 0,8925 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,8925 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0525 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina scara 2 |  |  |
|  |  |  | 2.6. Scara centrala de intrare nr. 1 |  |  |  |
| 69 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  | m2 | 30,6000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,9340 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,9340 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,5300 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,5300 |
| 70 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 30,6000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,5900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5900 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,5300 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,2240 |
| 71 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  | kg | 37,4100 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,9352 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1870 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  | kg | 37,7841 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1870 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,3741 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 11,2230 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0224 |
| 72 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 23,4100 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,0460 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,7725 |
| 73 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  | m2 | 23,4100 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,6820 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9364 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 100,6630 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3277 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0936 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1405 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0702 |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 30,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9180 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 8,2620 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,5300 |
| 75 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm |  | m2 | 30,6000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 33,6600 |
|  | 1126611128002322 |  | Placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm |  | m2 | 31,8332 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 197,7984 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 12,6715 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 618,1200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0927 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0551 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,5141 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,9278 |
| 76 | CK18B |  | Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm |  | m | 16,0000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 8,3200 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,0320 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,3600 |
|  | 252110672218391 |  | Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm |  | m | 16,8000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,4000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0160 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,0320 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,2400 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,0960 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,0640 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,0320 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,0320 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0160 |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,0960 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara centrala de intrare nr. 1 |  |  |
|  |  |  | 2.7. Scara de intrare nr. 2 |  |  |  |
| 77 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  | m2 | 11,4500 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,4655 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,4655 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5725 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5725 |
| 78 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 11,4500 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,7175 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7175 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5725 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4580 |
| 79 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  | kg | 12,9000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,3225 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0645 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  | kg | 13,0290 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,0645 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,1290 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3,8700 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0077 |
| 80 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 8,3800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,0280 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,2765 |
| 81 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  | m2 | 8,3800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,6760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3352 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 36,0340 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1173 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0335 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0503 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0251 |
| 82 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 11,4500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3435 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 3,0915 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,5725 |
| 83 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm |  | m2 | 11,4500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,5950 |
|  | 1126611128002322 |  | Placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm |  | m2 | 11,9114 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 74,0128 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,7414 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 231,2900 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0347 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0206 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,1924 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,7213 |
| 84 | CK18B |  | Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm |  | m | 13,2000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 6,8640 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,0264 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,1220 |
|  | 252110672218391 |  | Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm |  | m | 13,8600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0132 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,0264 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,1980 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,0792 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,0528 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,0264 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,0264 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0132 |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,0792 |
| 85 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,0540 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,2063 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,2808 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0194 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de intrare nr. 2 |  |  |
|  |  |  | 2.8. Balcon (parter) |  |  |  |
| 86 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  | m2 | 13,3200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,1948 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,1948 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6660 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,6660 |
| 87 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 13,3200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,9980 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,9980 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6660 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5328 |
| 88 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  | kg | 34,5000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,8625 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1725 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  | kg | 34,8450 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1725 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,3450 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 10,3500 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0207 |
| 89 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 13,3200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,9920 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,4396 |
| 90 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  | m2 | 13,3200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,6640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5328 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 57,2760 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1865 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0533 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0799 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0400 |
| 91 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 13,3200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3996 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 3,5964 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6660 |
| 92 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm |  | m2 | 13,3200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,6520 |
|  | 1126611128002322 |  | Placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm |  | m2 | 13,8568 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 86,1005 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,5158 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 269,0640 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0404 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0240 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,2238 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,8392 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balcon (parter) |  |  |
|  |  |  | 2.9. Reparatie beci |  |  |  |
| 93 | RpCR20B |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi |  | m2 | 5,1600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,0496 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9804 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,2322 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,0836 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,1032 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,0320 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0516 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0619 |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 16,3600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4908 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 4,4172 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,8180 |
| 95 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 16,3600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,9040 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,9080 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 171,7800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,4908 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1145 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0654 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1309 |
| 96 | RpCS19A |  | Demontari: pavaj acces pietonal (cu recuperarea materialelor) |  | m2 | 7,6000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 2,6600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,7360 |
| 97 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  | kg | 15,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0750 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 15,1500 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,0750 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,1500 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 4,5000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0090 |
| 98 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 7,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2280 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 2,0520 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3800 |
| 99 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 7,6000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,6400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,2800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 79,8000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0532 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0304 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0608 |
| 100 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (fara costul pavajului) |  | m2 | 7,6000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 4,4095 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,1201 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 12,1600 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 59,8120 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,0380 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,3253 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,1520 |
| 101 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac) |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,7000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,3500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 14,5500 |
|  | 2513206621460322 |  | Banca pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac) |  | buc | 3,0000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1080 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,4500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie beci |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |
|  |  |  | 3. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 102 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 12,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 37,0000 |
| 103 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 12,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,6250 |
| 104 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului) |  | t | 12,5000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,3250 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).