APROBAT:

Administrator                                                                                       

Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău»

_______________ Sergiu SPOIALĂ           
Caiet de sarcini № 6 CA
pentru elaborarea proiectului de reconstrucție a obiectului

„ Clădirea Administrativă nr. inventar 119, pe terenul cu nr. cadastral 01001120.221” Aeroportului Internațional Chișinău
mun. Chișinău                                                                     «______ »  ________________  2026
	1


	Denumirea obiectului


	Clădirea Administrativă (cu nr. inv. 119). Situat pe terenul cu nr. cadastral 01001120221.  

	2.
	Beneficiar
	Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău»

	3.
	În baza căror documente se efectuează proiectare
	Certificat de Urbanism.

Nota de Serviciu cu nr. 663 din 02.09.2025 al dl. Josan VITALIE
Expertiza Tehnică cu Nr.217 din 29.12.2025 „ privind starea tehnică a construcțiilor clădirii administrative”

	4.
	Adresa obiectului
	Aeroportul International Chișinău, 

Bd. Dacia Nr.80/3 mun. Chișinău

	5. 
	Caracteristica obiectului 
	 Reconstrucția Clădirii Administrative existente (fațadei, balcoanelor, cu adăugarea noului nivel, ascensor.) cu teritoriul adiacent și căi de acces, comunicații inginerești, în vederea creșterii suprafeței zonelor tehnologice prin adăugarea unui nivel, modernizarea echipamentelor inginerești și tehnologice.

	6.  


	Condiții speciale


	Clădirea existenta trebuie să rămână parțial funcțională pe tot parcursul desfășurării lucrărilor de reconstrucție.

Parcările existente trebuie să rămână parțial funcționale pe tot parcursul desfășurării lucrărilor de construcție.

	7.
	Exigențele fată de soluțiile constructive – materiale de construcție 
	Proiectarea analogic structurii existente a construcțiilor. 

Proiectul să fie elaborat în conformitate cu:

 - documentele legislative, normative și de reglementare tehnică, cât și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini,

            -soluțiile tehnice adoptate trebuie convenite cu Beneficiarul,

 -soluțiile tehnice adoptate în proiectul de execuție trebuie să asigure realizarea și menținerea pe  întreaga durată de existenta a construcțiilor a următoarelor exigențe esențiale:

A  - rezistență și stabilitate;

B  - siguranță în exploatare;

C  - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E  - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F  - protecție împotriva zgomotului;

   G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

	8.
	Faza de proiectare
	Etapa 1. Elaborarea 2-3 variante preliminare spre coordonare și aprobare de către Beneficiar.

Etapa 2. Proiect de execuție. Elaborarea documentației de proiect pentru  reconstrucția clădirii ( fațadei, balcoanelor, 6 nivel (mansarda), ascensor, e.t.c), pentru parcarea autovehiculelor.
Etapa 3. Elaborarea documentației de deviz.

	9.
	Condiţii suplimentare
	Seismicitatea raionului – 7 grade  
Seismicitatea terenului conform prospecțiunilor inginerești. ([image: image1.png]CoryacHO THChMa MHCTHTYTa Fe0U3NKH U Teolorun Axanemuu Hayk PM oT
01.06.1998 r. Ne 20/01-11-25 pacueTHas CeHCMHYHOCTB MUIOLIAAKH PEKOHCTPYKIMH
MeXTyHapoaHoTo asporopra "Kuumusy" — 8 6asios.



)

	10.
	Conținutul proiectului


	De elaborat un proiect de execuție,  care va conține informația necesară și care va deveni parte componentă a Planului General de dezvoltare, realizat de un proiectant specialist/specialiști certificat în domeniul proiectării structurilor de rezistență. 

În sarcina proiectantului va  cădea:

1. Elaborarea documentației de proiect (toate compartimentele necesare) conform normativelor în vigoare. Proiectul de execuție va conține informația necesară corespunzătoare lucrării de proiectare prin propunerile proiectantului a unor soluții economice avantajoase, costuri mici a lucrărilor de construcții.

2. Cerințe solicitate în proiect: 
· Suprafața supusă proiectării clădirii.  Suprafața clădirii 45,41x12,64m H=14,5m Ssol~845.4m2.
· Adăugarea noului nivel pe acoperiș existent (de tip mansarda din construcții ușoare termo- hidroizonlate din aluminiu și steclă inclusiv).
· Reconstrucția fațadei (inclusiv balcoane) cu aplicarea soluțiilor fațadelor ventilate cu ceramogranit, executarea sistemului de canalizare de tip drenaj de la sisteme de condiționare existente și drenaj pluvial ascunse, restabilirea stratului hidroizolant a soclului cu intrări sistematizate a sistemelor inginerești.
· Amenajarea intrărilor conform cerințelor necesare cu copertine, căi de acces pentru persoane cu dizabilități locomotori inclusiv, aplicarea material rezistent și antiderapant, balustrade din inox prelucrat și rezistent la degivrați etc..

· Ridicarea eficacității termice a clădirii prin îmbunătățirea izolației anvelopei (pereți, acoperiș, fundație), utilizarea sistemelor vitraliilor performante la 6 nivel nou cu coeficientul de transfer termic (U) scăzut, reducerea punților termice. (Fațadă ventilată).
· De prevăzut ascensor la 8 nivele (subsol, exterior, nivele de la 1 până la 6) cu dimensiuni interioare minime a cabinei panoramice 1500 mm*1000 mm, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.
· De prevăzut amenajarea drumului adiacent pentru siguranța traficului rutier.
· De prevăzut acesul autospecialelor de intervenție la incendiu și autoscărilor (elevatoarelor cu braț cotit) ale serviciului salvatori și pompieri către orice încăpere. 
· Soluții arhitecturale moderne. 
· Soluții constructive.
· De asigurat gradul de rerzistență la foc al mansardei, nu mai mic de II (NCM C.01.10:2016).

· Iluminat Electric Interior, inclusiv de avarie, de evacuare și indicatoare de evacuare.
· Iluminat Electric Exterior.
· Iluminat Stradal.
· Sistem Supraveghere Video. (Coordonarea obligatorie DSA al AIC).
· Sistem Semnalizare Pază (inclusiv antiincendiu).
· Sistem Control Acces (inclusiv bariere automatizate la intrări pe teritoriul parcării).
· Modificarea sistemelor tehnologii informaționale si telecomunicații, inclusiv reamplasarea de pe acoperiș liniilor magistrale principale de comunicații prin fibră optică a operatorilor Orange, ARAX, Moldtelecom, de prevăzut reamplasarea liniilor de comunicații de toate tipurile de pe fațade în canal cablu cu rezervă.
· Sisteme de încălzire, condiționare și ventilare la a 6 nivel nou.
· Lucrări de demontare și montare blocurilor exterioare a sistemelor de condiționare existente de pe fațade în timp de executarea lucrărilor la fațade. 
· Modernizarea sistemului de ventilare existent.
· Reconstrucția și modernizare sistemei de încălzire interioare existente.
· Sisteme de apeduct și canalizare interioare, exterioare.
· Sistem de captarea și evacuare apelor pluviale (pe timp de vara și iarna) de pe acoperiș și reziduale de la locurile de parcare a transportului.
· Rețele exterioare subterane de aprovizionare cu energie electrică.
· Rețele informaționale subterane (pentru echipament de supraveghere video și control acces inclusiv).
· Trotuare și căi de acces pentru persoane cu dezabilități inclusiv.
· Mărirea cantității parcărilor cu copertină deschisă pentru autovehicule. (Iluminat electric interior, exterior, echipament electric de forță (inclusiv pentru încărcarea automobilelor electrice, echipamentului tehnologic, sistem de supraveghere video, etc.).
· Amenajarea teritoriului inclusiv spațiile verzi cu sistem de irigare, iluminat stradal, parcări «verzi» etc. (Sest.=10 000 m2).

· etc.
3. Proiectantul la elaborarea proiectului de execuție va elabora și se va conduce de:

· Situația existentă.

· Situația hidrologică.

· Situația geologică.

· Situația topo-geodezică, cartografică.
· Etc.
4. Proiectantul în proiectul de execuție va prevedea:

· Lucrări de terasamente.

· Excavare și transportare a solului la diferite distanțe.

· Executarea straturilor suport, strat de fundație. 

· Executarea Structurilor de Rezistență și acoperiș.
· Executarea ridicării eficacității termice a clădirii.
· Execuția Expertizei Tehnice a construcției existente.
· Etc.
5. Proiectul de execuție va conține piese scrise și desenate compus din prevederile conform NCM A.07.02-2012(pct. 6.2, 6,3 și 6,4), care va conține următoarele compartimente:

· Memoriul Explicativ general.
· Soluții Arhitectural – Constructive.
· Soluții Tehnologice.
· Instalații tehnice și sisteme.
· Eficiența Energetică.
· Organizarea Lucrărilor de Construcție.
· Protecția Mediului Înconjurător.
· Măsuri de asigurare a siguranței de incendiu.
· Cerințe de bază privind Exploatarea.
· Documentația de deviz.
Cerințe atribuite executării lucrărilor de construcții și montaj la obiect.

· Lucrările de construcții și montaj de executat sub conducerea personalului atestat, în baza documentației tehnice elaborate și verificate, ce privește confecționarea și montarea construcțiilor metalice inclusiv.

· Până la începutul lucrărilor, documentația tehnică pentru confecționarea și montarea construcțiilor metalice, trebuie de coordonat cu persoana responsabilă de șantier din partea Beneficiarului.

· În conformitate cu procedura stabilită, de obținut Autorizație la lucrări cu foc deschis (pentru lucrări de sudare), de la inginerul coordonator protecție anti incendiară al SSZ a Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”,  Liviu Merzîncu, tel. 060532500; email: merzincu@airport.md.

· La finalizarea lucrărilor - de transmis Beneficiarului documentația de execuție, semnată de către Antreprenor și Proiectant.

· Antreprenorul, în timpul executării lucrărilor la obiectul de producere a Beneficiarului, este obligat să asigure controlul de producere asupra respectării cerințelor de securitate industrială, protecția sănătății și siguranței muncii (Leu Denis specialist coordonator SSM), a normelor și regulilor legislației de mediu a Republicii Moldova.

· Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul împreună cu reprezentantul Beneficiarului, întocmește un Proces verbal de Autorizație-admitere pentru efectuarea lucrărilor de construcție la obiectul dat.

· Antreprenorul, pe durata lucrărilor, este obligat să respecte cerințele Beneficiarului în ceea ce privește asigurarea siguranței zborului și regimul de securitate aeronautică a obiectelor Beneficiarului.
· Antreprenorul (indiferent de tipul lucrărilor efectuate) este obligat să transmită imediat Beneficiarului informații despre faptele de defecțiuni, accidente, incidente pe conducte, linii de cabluri, echipamente, structuri, mașini și mecanisme, scurgeri de petrol (produse petroliere), scurgeri de gaze, descoperite de acesta, în mediul de producție al Beneficiarului.

	11.
	Proiectul va fi aprobat de Beneficiar.

	12.
	Proiectul va include prevederile Certificatului de Urbanism, Prezentului Caiet de Sarcini si a altor normative in vigoare.

	13.
	Contractul la elaborare documentației de proiect-deviz va include minim pe fiecare obiect separat:

- elaborare raportului de expertiză tehnică, elaborat de experți tehnici atestați, pe fiecare obiect la ziua de începere lucrărilor de proiectare;

- executarea lucrărilor topografice și geodezice și elaborarea ridicărilor în volum necesar pentru proiectare;

- executarea lucrărilor de construcții cu elaborarea Memoriului explicative, materiale de laborator și grafice;

- avizările necesare al organelor, ca AAC (Autoritatea Aeronautică Centrală), APP (Agenția Proprietății Publice), organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, Agenția Protecției Mediului etc., dacă va fi necesar;

- memoriul explicativ;

- partea grafică cu scheme, planuri, volume de lucrări și materiale, mecanisme necesare, tehnologii etc.;

- compartiment «Organizarea Lucrărilor de Construcție» cu toate cerințele necesare și graficele de execuție a lucrărilor, inclusiv fazele determinante;

- devize de toate nivele (locale, generale, pe obiecte);

- acte de încercări, diferite procese verbale, inclusiv la efectuare lucrărilor ascunse etc.;

- verificare documentației de proiect și deviz cu elaborare avizelor pe fiecare obiect separat:

- participarea la elaborare compartimentului D (exploatare) și la recepții (la terminarea și finală) construcției;

- perfectarea documentației de proiect-deviz după verificări și/sau expertizarea documentației de proiect;

- efectuarea controlului de autor la executarea lucrărilor;

- elaborarea Avizelor spre recepție după terminarea lucrărilor;

- etc.

	14.
	Proiectantul va supraveghea în calitate de autor de proiect executarea lucrărilor de construcție și va semna documentația prevăzută de Cartea Tehnică.

	15.
	Proiectantul va prezenta dovadă certificatele de atestare profesională pentru toți specialiștii antrenați în proiect.

	16.
	Termen de elaborare – 90 zile (_nouăzeci_) zile lucrătoare de la data semnării contractului și transferul bancar a avansului, dacă va fi indicat.

	17.
	Proiectantul va prezenta experiența similară de proiectare.

	18.
	Documentația va fi elaborată în limba română, semnată, ștampilată și predată în cinci exemplare pe suport de hârtie (trei exemplare tip «original» și două tip «copie») și in format electronic (PDF+ DWG+KOS(WinSmeta)).


Prețul ofertei va conține toate prevederile caietului de sarcini, va include costul tutor cheltuielilor directe și indirecte pentru realizarea lucrării.

Notă: 

1. Ofertantul este obligat sa viziteze amplasamentul împreună cu reprezentantul Beneficiarului de lucrare (pentru măsurări în teren).

2. Beneficiarul trebuie să efectueze coordonarea proiectului cu toate instituțiile cointeresate.

	Executat:
Manager Administrare Clădiri                     
	
	Vitalie JOSAN

	
	 (semnătura)
	


Coordonat:

	Șef Serviciul Reparații și Administrare Clădiri                    
	
	Andrei CHIRIAC

	
	 (semnătura)
	


	Șef SST
	_________________
	            Ion LISA 

	
	 (semnătura)
	


	Șef SATELZ                     
	
	Veaceslav LUNGU

	
	 (semnătura)
	


	Șef SATSS                     
	
	Alexandr MIHEEV

	
	 (semnătura)
	


	Șef adjunct 

Departament Tehnic                    
	
	Andrei ABRAMENCO 


	
	 (semnătura)
	


	Șef adjunct
Departament  Administrativ                 
	
	Eugeniu GURANDA

	
	 (semnătura)
	


Organizație de proiectare:

_____________        _____________________________  ___________________ 

[image: image2.emf]
2

