Reconstructia surseiautonome de alimentare cu caldura (SAAC) a Gimnaziului "Ion Vatamanu" din sat.Pirita, r-nul Ungheni  N 11/18--AIT/AAG1.SU	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
SAAC Automatizarea  AIT/AAGI

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	
	Оборудование для управления котлами ф-мы "Thermona"
	buc	1,00	
 2	ID03A
	Regulator  TKR MAS x 3
	buc	1,00	
 3	11-02-002-01
	Avertizoare t THERM Q01
	buc	1,00	
 4	ID03A
	Температурный зонд с кабелем So10001
	buc	1,00	
 5	11-06-001-02
	Cutie TKR BOX
	buc	1,00	
 6	ID03A
	Modul TKR SOT расширения
	buc	1,00	
 7	ID03A
	Sina TKR BUS соединения
	buc	1,00	
 8	10-02-016-06
	Вloc de alimentare 
	buc	1,00	
 9	11-02-002-01
	Dispozitiv ДМ-2010Сг-0.4
	buc	3,00	
 10	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-100
	buc	2,00	
 11	11-02-032-01
	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica,  ДЕ-57-6
	buc	2,00	
 12	11-02-032-01
	Convertizor  РОС-301
	buc	1,00	
 13	10-04-066-05
	Sensor SEISMIC M16
	buc	1,00	
 14	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 11Б 12бк )
	buc	3,00	
 15	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 )
	buc	2,00	
 16	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 10*1,2 mm
	100 m	0,015	
 17	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18*1,2 mm
	100 m	0,01	
 18	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm
	100 m	0,10	
 19	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la  16 mm2, КВВГ нг - LS 4*1,2
	100 m	1,30	
 20	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-5*1,0
	100 m	0,32	
 21	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-7*1,0
	100 m	0,22	
 22	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-14*1,5
	100 m	0,60	
 23	10-01-038-08
	Mini-canal TMK1020
	m	48,00	
 24	10-01-038-08
	Mini-canal TMK1720
	m	26,00	
 25	10-06-037-08
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie TMK-AD70
	buc	4,00	
 26	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane 50x100x2mm L=2.0m
	100 m	0,40	
 27	08-02-394-2
	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 (tros)
	100 m	0,02	
 28	11-06-001-02
	Panou ЩУС 800х650х250 ЩМП-4 1P54
	buc	1,00	
 29	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, УП5312
	buc	1,00	
 30	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ALCLR
	buc	2,00	
 31	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7
	buc	4,00	
 32	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА
	buc	1,00	
 33	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37
	buc	18,00	
 34	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, РКВ11
	buc	1,00	
 35	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS
	buc	18,00	
 36	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б
	buc	18,00	
 37	
	Электроаппаратура раздела EEF/IEI
	buc	1,00	
 38	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M/1
	buc	14,00	
 39	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AД12/2/10/30
	buc	6,00	
 40	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, PH-47
	buc	1,00	
 41	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, COMO-C-3-25
	buc	1,00	
 42	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR110A SE
	buc	1,00	
 43	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, свет.индикатор фаз
	buc	1,00	
 44	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, розетка
	buc	1,00	
 45	11-08-001-04
	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire
	100 buc	0,50	
 46	08-02-403-1
	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu
	100 m	0,50	
 47	
	Аппаратура пожаротушения раздела RAC
	buc	0,00	
 48	10-08-001-12
	Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-0,65"
	buc	1,00	
 49	10-08-002-02
	Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1
	buc	1,00	
 50	11-06-001-02
	Panou ПА 395х310х220 ЩМП-1 1P31
	buc	1,00	
 51	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА
	buc	2,00	
 52	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37
	buc	2,00	
 53	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS
	buc	7,00	
 54	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ЗД-47
	buc	1,00	
 55	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б
	buc	7,00	
 56	11-08-001-04
	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire
	100 buc	0,38	
 57	08-02-403-1
	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu
	100 m	0,38	
 58	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,005	
 59	
	Стоимость материалов, неучтенных ценником
	buc	0,00	
 60	080260
	Кран 11Б12бк
	buc	3,00	
 61	080261
	Кран 14М1-16
	buc	2,00	
 62	080262
	Труба стальная Д10*1.2 мм
	m	1,50	
 63	080263
	Труба стальная Д18*1.2 мм
	m	1,00	
 64	080263
	Furtun din metalic РЗ-ЦХ-Ш Д15 мм
	m	10,00	
 65	080264
	Cablu KBBГнг-LS-4*1.0 mm2
	m	130,00	
 66	080266
	Cablu KBBГнг-LS-5*1.0 mm2
	m	32,00	
 67	080266
	Cablu KBBГнг-LS-7*1.0 mm2
	m	22,00	
 68	080267
	Cablu KBBГнг-LS-14*1.5 mm2
	m	60,00	
 69	080268
	Провод ПВ1*1,5 мм2
	m	70,00	
 70	080269
	Провод ПВ3*1,5 мм2
	m	40,00	
 71	080270
	Mini-canal TMK 1020
	m	48,00	
 72	080271
	Mini-canal TMK 1720
	m	26,00	
 73	080277
	Коробка соединительная ТМК-АД70                                                        
	buc	4,00	
 74	Pretul firmei
	Canal metalic У1105У3-50x100x2mm L=2.0m
	m	40,00	
 75	774421
	Трос d-8,3mm оцинкованный
	m	2,00	
 76	Pretul firmei
	Manson K804У3 натяжная
	buc	2,00	
 77	Pretul firmei
	Трубостойка K987У3
	buc	1,00	
 78	Pretul firmei
	Suspensie pentru pozarea cablurilor (Подвес кабельный)
	buc	8,00	
 79	Pretul firmei
	Ancora-element de fixare К809У3 (Анкер)
	buc	1,00	
 80	080268
	Провод ПВ1*1,5 мм2
	m	10,00	
 81	080269
	Провод ПВ3*1,5 мм2
	m	10,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
82	Pretul firmei
	Regulator TKR MAS/3 + сutie TKR BOX
	buc	1,00	
 83	Pretul firmei
	Traductor THERM Q01 + температурный зонд
	buc	1,00	
 84	Pretul firmei
	Modul TKR SOT расширения
	buc	1,00	
 85	Pretul firmei
	Sina TKR BUS соединения
	buc	1,00	
 86	Pretul firmei
	Bloc de alimentare 
	buc	1,00	
 87	Pretul firmei
	Manometru ДМ2010Сгх0.25
	buc	3,00	
 88	Pretul firmei
	Naporometru HMП-100
	buc	2,00	
 89	Pretul firmei
	Traductor DЕ-57-6
	buc	2,00	
 90	Pretul firmei
	Traductor POC-301
	buc	1,00	
 91	Pretul firmei
	Sensor SEISMIC M16
	buc	1,00	
 92	Pretul firmei
	Dulap ЩУС ЩМП-4 800х650х250
	buc	1,00	
 93	Pretul firmei
	Переключатель УП5312-С86
	buc	1,00	
 94	Pretul firmei
	Comutator  ALCLR-22
	buc	2,00	
 95	Цена поставщика
	Post SB-7 зеленый
	buc	2,00	
 96	Цена поставщика
	Post SB-7 красный
	buc	2,00	
 97	Цена поставщика
	Post АЕА-22 зеленый
	buc	1,00	
 98	Pretul firmei
	Releu  ПЭ37-44У3
	buc	17,00	
 99	Pretul firmei
	Releu  ПЭ37-62У3
	buc	1,00	
 100	Pretul firmei
	Releu  РKВ11-33-11УХЛ4
	buc	1,00	
 101	Pretul firmei
	Indicator. AD-22DS белый
	buc	1,00	
 102	Pretul firmei
	Indicator. AD-22DS красный
	buc	11,00	
 103	Pretul firmei
	Indicator. AD-22DS желтый
	buc	4,00	
 104	Pretul firmei
	Indicator. AD-22DS зеленый
	buc	2,00	
 105	Pretul firmei
	Diod Д226Б
	buc	18,00	
 106	
	Электроаппаратура раздела EEF/IEI
	buc	1,00	
 107	Pretul firmei
	Аutomat  BA47-29M/1/С2A
	buc	5,00	
 108	Pretul firmei
	Аutomat  BA47-29M/1/С5A
	buc	6,00	
 109	Pretul firmei
	Аutomat  BA47-29M/1/В5A
	buc	2,00	
 110	Pretul firmei
	Аutomat  BA47-29M/3/С20A
	buc	1,00	
 111	Pretul firmei
	Аutomat  АД12/2/10/30
	buc	6,00	
 112	Pretul firmei
	Расцепитель РН47
	buc	1,00	
 113	Pretul firmei
	Comutator СОМО-С-3-25
	buc	1,00	
 114	Pretul firmei
	Contor ZMR110A SE 380B 5-50A
	buc	1,00	
 115	Pretul firmei
	Cвет.индикатор фаз
	buc	1,00	
 116	Pretul firmei
	Priza
	buc	1,00	
 117	Pretul firmei
	Sina 8/2
	buc	3,00	
 118	
	Аппаратура пожаротушения раздела RAC
	buc	0,00	
 119	Pretul firmei
	Modul Тунгус-0.65
	buc	1,00	
 120	Pretul firmei
	Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1
	buc	1,00	
 121	Pretul firmei
	Dulap ПA ЩМП-1 395х310х220
	buc	1,00	
 122	Цена поставщика
	Post АЕА-22 зеленый
	buc	1,00	
 123	Цена поставщика
	Post АЕА-22 красный
	buc	1,00	
 124	Pretul firmei
	Releu  ПЭ37-44У3
	buc	2,00	
 125	Pretul firmei
	Indicator. AD-22DS белый
	buc	1,00	
 126	Pretul firmei
	Indicator. AD-22DS красный
	buc	6,00	
 127	Pretul firmei
	Sonerie ЗД-47
	buc	1,00	
 128	Pretul firmei
	Diod Д226Б
	buc	7,00	
 129	Pretul firmei
	Cleme de bloc BZ 24  4P16
	buc	3,00	

	         

                                                                                                
Investitor:   
Directorul Gimnaziului                                                                    Burlacu N.
“Ion Vatamanu”