| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≧99.0% |  |  |
| LOT 1 Acid sulfuric |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 – 2,0 kg |  |  |
| LOT 2 Acid boric |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat inrecipient de sticla a cite 2,5L |  |  |
| LOT 3 Acid acetic glacial |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≧99.0% |  |  |
| LOT 4 Acid acetic anhydru |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,3 kg |  |  |
| LOT 5 Acid citric monohidrat |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de sticla a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 6 Acid azotic 65 % |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat recipient de sticla a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 7 Acid clorchidric 37 % |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in sticla a cite 1,0L |  |  |
| LOT 8 Acid percloric |  |  |  | Puritate inalta 99,6 , ambalat in recipient de plastic/ sticla a cite 1,0kg |  |  |
| LOT 9 Acid oxalic H2C2O4*2H2O |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,25 kg |  |  |
| LOT 10 Acetat de zinc |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 11 Acetat de sodiu trihidrat |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,3 kg |  |  |
| LOT 12 Bicarbonat de sodiu |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,2 kg |  |  |
| LOT 13 Cromat de potasiu |  |  |  | Puritate≥ 99,0 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 14 Clorura de calciu |  |  |  | Puritate≥ 99,0 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 15 Clorura de sodiu |  |  |  | Chimic pur pentru analiza,certificat de calitate a producatorului |  |  |
| LOT 16 Clorură de amoniu NH4Cl |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de sticlla/plastic a cite 0,250 kg |  |  |
| LOT 17 Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4 ,cu certificat trasabil |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,2 kg |  |  |
| LOT 18 Dicromat de potasiu p.a. K2Cr2O7 |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 19 Ferocianura de potasiu (sarea galbena) K4[Fe(CN)6] x 3H2O |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 20 Fericianura de potasiu (sarea galbena) K3[Fe(CN)6] x 3H2O |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,5 kg |  |  |
| LOT 21 Kaliu-natriu tartrat |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic de plastic a cite 0,5 kg |  |  |
| LOT 22 Nitrat de potasiu KNO3 |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic de plastic a cite 0,2 kg |  |  |
| LOT 23 Nitrat de argint AgNO3, cu certificate trasabil |  |  |  | puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 10 g ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 24 Potassium dichromate 99,9 cu certificat trasabil |  |  |  | puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 25 g ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 25 Sodiu tetraborate decahydrate, cu certificat trasabil |  |  |  | Puritate ≥ 99,5% , amblat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 26 Sodium chloride puriss, p.a, reag. ISO, puritate. ≥ 99,5 % ,cu certificat trasabil |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,3 kg |  |  |
| LOT 27 Sulfat de zinc heptahidrat ZnSO4 x 7 H2O |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 28 Sulfat de sodiu anhidru |  |  |  | Puritate≥ 99,0 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 29 Sulfat de cupru |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic acite 1,0 kg |  |  |
| LOT 30 Tetraborat de sodiu |  |  |  | Puritate≥ 99,0 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,3 kg |  |  |
| LOT 31 Sulfat dublu de fier si amoniu (Sare Mohr) |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % ,granulat, ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 32 Heptamolibdat de amoniu (NH4)6Mo7O24 x 4H2O |  |  |  | Puritate≥ 99,0 % , ambalat in recipient de plastic a cite 0,250 kg |  |  |
| LOT 33 Monovanadat de amoniu |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de sticla a cite 1,0 L |  |  |
| LOT 34 Alcool izoamilic |  |  |  | min.98 %, ambalaj original al producătorului. |  |  |
| LOT 35 Amidon |  |  |  | Puritatea ≥ 99,5%, ambalat in recipient de plastic a cite 0,5 kg cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 36 Cloramina T (N -clor-p-toluen sulfonamida trihidrat) |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de sticla a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 37 Eter petroleic 40 -60 |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de sticla a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 38 Eter dietilic |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 39 Hidroxid de potasiu |  |  |  | Ambalat in cutie de plastic, cite 1000 buc, pH 0-12 |  |  |
| LOT 40 Hirtie de indicator universala |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in sticla a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 41 Hexan |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % ,granulat, ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 -2,0 kg |  |  |
| LOT 42 Hidroxid de sodiu, granulat |  |  |  | extra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător |  |  |
| LOT43 Sulfanilamid C6H8N2O2S |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 kg |  |  |
| LOT 44 Acetat de sodiu anhidru |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de sticla a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 45 Acetona |  |  |  | Puritate inalta 99,5 , ambalat in recipient de plastic a cite 1,0 L |  |  |
| LOT 46 Alcool etilic |  |  |  | Ambalat in recipient de plastic a cite 5 L |  |  |
| LOT 47 Mucasol |  |  |  | Recipient de metal / plastic a cite 1000 pastile de catalizare |  |  |
| LOT 48 Pastile de catalizare Kjeldahl pentru determinarea proteine cu componenta: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4 |  |  |  | Puritate ≥ 99,5% , amblat in recipient de plastic a cite 0,250 kg |  |  |
| LOT 49 P-Toluidina2 |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de sticla a cite 1, 0L |  |  |
| LOT 50 2-propanol |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in sticla a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 51 Propanol-1 |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in sticla a cite 2,5 L |  |  |
| LOT 52 Propilen glicol |  |  |  | Reactiv ch. Marime granule 1-2 mm, pierdere la uscare max 5%, pierdere la calcinare max 6% |  |  |
| LOT 53 Silicagel |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat in recipient de sticla a cite 1,0L |  |  |
| LOT 54 Apa oxigenata 33-37% |  |  |  | ch/p. Ambalajul producătorului/furnizorului |  |  |
| LOT 55 Metiloranj (indicator) C14H14N3NaO3S |  |  |  | Soluție lichidă, ambalat in recipient de sticla a cîte 250 ml |  |  |
| LOT 56 Indicatorul Tashiro 4.4. Mixt (roșu de metilen-albastru de metilen) pentru analiză volumetrică |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, |  |  |
| LOT 57 Fenolftaleina C20H14O4 (indicator titrare) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, |  |  |
| LOT 58 Fenolftalein fosfat de sodiu C20H13Na5O11P2 |  |  |  | Albastru de metil,pulbere,disponibila in flacoane de 250 grame |  |  |
| LOT 59 Albastru de metil |  |  |  | Fixanal set a cite 6 fixanale de plastic , (sau solutii gata de utilizare a cite 1,0 L), cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 60 Fixanal Sodiu Hidroxid concentrate standard solution 0,1 M NaOH ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Fixanal set a cite 6 fixanale de plastic , (sau solutii gata de utilizare a cite 1,0 L), cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 61 Fixanal Sodiu tiosulfate concentrate standard solution 0,1 M Na2S2O3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Fixanal set a cite 6 fixanale de plastic , (sau solutii gata de utilizare a cite 1,0 L), cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 62 Fixanal Silver nitrate concentrate standard solution 0,1 M AgNO3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Fixanal set a cite 6 fixanale de plastic , (sau solutii gata de utilizare a cite 1,0 L), cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 63 Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 0,1 M HCL ( 0,1 N) cu certificat tra5abil |  |  |  | Fixanal set a cite 6 fixanale de plastic , (sau solutii gata de utilizare a cite 1,0 L), cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 64 Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution NaCl 0,1 M ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  | Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu Puritate≥ 99,9, ambalat in fiola de plastic a cite 100/ 200 ml |  |  |
| LOT 65 MRC : Standard nitrit de sodiu pentru cromatografia ionica IC (NO2) cu concentratia 1000 mg/l , cu certificat trasabil |  |  |  | Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu Puritate≥ 99,9, ambalat in fiola de plastic a cite 500 ml |  |  |
| LOT 66 MRC : Phosphate phosphorus Standard for IC cu concentratia 1000 mg/l P as phosphate in water, cu certificat trasabil |  |  |  | puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 1,0 g ,pentru analiza cantitativa ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 67 MRC Etalon standard de L-TRYPTOPHAN ,pentru analiza cantitativa ,cu certificat rasabil |  |  |  | Puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 100 g, cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 68 STEARIC ACID for synthesis ( MRC grasime) certify trasabil |  |  |  | puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 5,0 g ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 69 ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil |  |  |  | pH -4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) cu certificat trasabil la SI, capacitatea 1000 ml |  |  |
| LOT 70 Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil |  |  |  | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) cu certificat trasabil la SI, capacitatea 1000 ml |  |  |
| LOT 71 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 - cu certificat trasabil |  |  |  | pH -10,0 ± 0,01 ( 20 ºC) cu certificat trasabil la SI, capacitatea 1000 ml |  |  |
| LOT 72 Solutii bufer gata de utilizare pH - 10,0 ± 0,01 cu certificat trasabil |  |  |  | Purity 99.97% certified reference material |  |  |
| LOT 73 MRC, Caffeine, C8H10N4O2 |  |  |  | Purity 99.2% certified reference material, certificat trasabil |  |  |
| LOT 74 MRC, Eugenol, C10H12O2 |  |  |  | Purity ≥99.5% certified reference material, certificat trasabil |  |  |
| LOT 75 MRC, Sodium chloride (Na Cl) for titrimetry |  |  |  | analitical reference material, Purity ≥98.5% |  |  |
| LOT 76 L – Glutamic acid monosodium salt hydrate, C6H8NnaO4*H2O |  |  |  | analitical reference material, Purity ≥95% |  |  |
| LOT 77 (S)- (-) – Limonene, C10H16 |  |  |  | analitical reference material, Purity ≥98,5% |  |  |
| LOT 78 Ethyl Phenylacetate, C6H5CH2COOC2H5 |  |  |  | analitical reference material, Purity ≥98,5% |  |  |
| LOT 79 Geraniol, (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 80 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 81 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 82 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia coli cu nivel de E+04 in pileta. Flacon cite min 10 pilete |  |  |
| LOT 83 Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia Coli cu nivel de E+04 in pileta |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria monocytogenes cu nivel de E+04 in pileta. Flacon cite min 10 pilete |  |  |
| LOT 84 Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria Ivanovii cu nivel de E+04 in pileta |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 85 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 86 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≧99.0% |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 LOT 1 Acid sulfuric L 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2 Acid boric kg 11 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 3 Acid acetic glacial L 7,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 4 Acid acetic anhydru L 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 5 Acid citric monohidrat kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 6 Acid azotic 65 % L 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 7 Acid clorchidric 37 % L 17,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 8 Acid percloric L 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare 33100000-1 LOT 9 Acid oxalic H2C2O4*2H2O kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 10 Acetat de zinc kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 11 Acetat de sodiu trihidrat kg 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 12 Bicarbonat de sodiu kg 0,6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 13 Cromat de potasiu kg 0,4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 14 Clorura de calciu kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 15 Clorura de sodiu kg 5,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 16 Clorură de amoniu NH4Cl kg 0,1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 17 Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4 ,cu certificat trasabil kg 0,500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 18 Dicromat de potasiu p.a. K2Cr2O7 kg 0,2 33100000-1 LOT 19 Ferocianura de potasiu (sarea galbena) K4[Fe(CN)6] x 3H2O kg 1,5 33100000-1 LOT 20 Fericianura de potasiu (sarea galbena) K3[Fe(CN)6] x 3H2O kg 1,5 33100000-1 LOT 21 Kaliu-natriu tartrat kg 0,5 33100000-1 LOT 22 Nitrat de potasiu KNO3 kg 0,5 33100000-1 LOT 23 Nitrat de argint AgNO3, cu certificate trasabil kg 0,2 33100000-1 LOT 24 Potassium dichromate 99,9 cu certificat trasabil g 10 33100000-1 LOT 25 Sodiu tetraborate decahydrate, cu certificat trasabil g 25 33100000-1 LOT 26 Sodium chloride puriss, p.a, reag. ISO, puritate. ≥ 99,5 % ,cu certificat trasabil kg 3 33100000-1 LOT 27 Sulfat de zinc heptahidrat ZnSO4 x 7 H2O kg 2,5 33100000-1 LOT 28 Sulfat de sodiu anhidru kg 1 33100000-1 LOT 29 Sulfat de cupru kg 5,0 33100000-1 LOT 30 Tetraborat de sodiu kg 1,0 33100000-1 LOT 31 Sulfat dublu de fier si amoniu (Sare Mohr) kg 0,3 33100000-1 LOT 32 Heptamolibdat de amoniu (NH4)6Mo7O24 x 4H2O kg 1 33100000-1 LOT 33 Monovanadat de amoniu kg 0,250 33100000-1 LOT 34 Alcool izoamilic L 2 33100000-1 LOT 35 Amidon kg 0,5 33100000-1 LOT 36 Cloramina T (N -clor-p-toluen sulfonamida trihidrat) kg 0,5 33100000-1 LOT 37 Eter petroleic 40 -60 L 35 33100000-1 LOT 38 Eter dietilic L 2,5 33100000-1 LOT 39 Hidroxid de potasiu kg 1 33100000-1 LOT 40 Hirtie de indicator universala cutii 5 33100000-1 LOT 41 Hexan L 5 33100000-1 LOT 42 Hidroxid de sodiu, granulat kg 190 33100000-1 LOT43 Sulfanilamid C6H8N2O2S kg 0,010 33100000-1 LOT 44 Acetat de sodiu anhidru kg 2 33100000-1 LOT 45 Acetona L 2,5 33100000-1 LOT 46 Alcool etilic L 160 33100000-1 LOT 47 Mucasol L 40 33100000-1 LOT 48 Pastile de catalizare Kjeldahl pentru determinarea proteine cu componenta: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4 pastile 3000 33100000-1 LOT 49 P-Toluidina2 kg 0,25 33100000-1 LOT 50 2-propanol L 5 33100000-1 LOT 51 Propanol-1 L 4 33100000-1 LOT 52 Propilen glicol L 2,5 33100000-1 LOT 53 Silicagel kg 0,25 33100000-1 LOT 54 Apa oxigenata 33-37% L 2,0 33100000-1 LOT 55 Metiloranj (indicator) C14H14N3NaO3S kg 0,05 33100000-1 LOT 56 Indicatorul Tashiro 4.4. Mixt (roșu de metilen-albastru de metilen) pentru analiză volumetrică L 0,250 33100000-1 LOT 57 Fenolftaleina C20H14O4 (indicator titrare) kg 0,025 33100000-1 LOT 58 Fenolftalein fosfat de sodiu C20H13Na5O11P2 kg 0,05 33100000-1 LOT 59 Albastru de metil kg 0,25 33100000-1 LOT 60 Fixanal Sodiu Hidroxid concentrate standard solution 0,1 M NaOH ( 0,1 N) cu certificat trasabil 12/ buc 2 set 12/ buc 2 set 33100000-1 LOT 61 Fixanal Sodiu tiosulfate concentrate standard solution 0,1 M Na2S2O3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil buc 2 / buc 33100000-1 LOT 62 Fixanal Silver nitrate concentrate standard solution 0,1 M AgNO3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil buc set 18 / buc 3 set 33100000-1 LOT 63 Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 0,1 M HCL ( 0,1 N) cu certificat tra5abil 18/ buc 3 set 18/ buc 3 set 33100000-1 LOT 64 Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution NaCl 0,1 M ( 0,1 N) cu certificat trasabil buc 6 33100000-1 LOT 65 MRC : Standard nitrit de sodiu pentru cromatografia ionica IC (NO2) cu concentratia 1000 mg/l , cu certificat trasabil ml 300 33100000-1 LOT 66 MRC : Phosphate phosphorus Standard for IC cu concentratia 1000 mg/l P as phosphate in water, cu certificat trasabil ml 500 33100000-1 LOT 67 MRC Etalon standard de L-TRYPTOPHAN ,pentru analiza cantitativa ,cu certificat rasabil g 8 33100000-1 LOT 68 STEARIC ACID for synthesis ( MRC grasime) certify trasabil g 100 33100000-1 LOT 69 ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil g 10 33100000-1 LOT 70 Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil L 3,0 33100000-1 LOT 71 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 - cu certificat trasabil L 3,0 33100000-1 LOT 72 Solutii bufer gata de utilizare pH - 10,0 ± 0,01 cu certificat trasabil L 3,0 33100000-1 LOT 73 MRC, Caffeine, C8H10N4O2 g 1,0 33100000-1 LOT 74 MRC, Eugenol, C10H12O2 g 1,0 33100000-1 LOT 75 MRC, Sodium chloride (Na Cl) for titrimetry g 25,0 33100000-1 LOT 76 L – Glutamic acid monosodium salt hydrate, C6H8NnaO4*H2O g 1,0 33100000-1 LOT 77 (S)- (-) – Limonene, C10H16 g 1,0 33100000-1 LOT 78 Ethyl Phenylacetate, C6H5CH2COOC2H5 g 1,0 33100000-1 LOT 79 Geraniol, (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH g 1,0 33100000-1 LOT 80 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua Tub 4 33100000-1 LOT 81 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus Tub 4 33100000-1 LOT 82 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae Tub 4 33100000-1 LOT 83 Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia Coli cu nivel de E+04 in pileta Flacon 1 33100000-1 LOT 84 Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria Ivanovii cu nivel de E+04 in pileta Flacon 1 33100000-1 LOT 85 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 Tub 4 33100000-1 LOT 86 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 Tub 4 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)