| Reparatia sistemului de iluminat al aleii de pe strada M.Sadoveanu | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitatile de lucrari

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ07B k=0.8 |  | Demontarea stilpilor pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / De exclus materiale: k=0.8 manopera , mecanizme |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 244,080 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,860 |  |
| 2 | RpEN01A |  | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 40,230 |  |
| 3 | TsI50A8 |  | Transportarea pilonilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km |  |  | t |  | 2,295 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |
| 4 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 3,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 35,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,250 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |
| 5 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 8,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,780 |  |
| 6 | TsI50A8 |  | Transportarea betonului din demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km |  |  | t |  | 8,400 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,273 |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,940 |  |
| 8 | TsA16B4 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol |  |  | m3 |  | 18,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,892 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,008 |  |
| 9 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 18,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,236 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,880 |  |
| 10 | TsA16B4 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol pentru cablu |  |  | m3 |  | 60,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 95,718 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 9,632 |  |
| 11 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (pentru cablu) |  |  | m3 |  | 60,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 58,394 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,020 |  |
| 12 | RpCP43A apl |  | Prefabricarea constructiilor metalice de sustinere a utilajelor tehnologice , livrate in subansamle gata confectionate, avind greutatea pina la 150 kg, asamblate prin suruburi /Prefabricarea pilonilor : Marirea diametrului bazei pilonului si marirea dimensiunii ferestrei de service . Elemente metalice pentru prefabricarea 0,953 t |  |  | t |  | 2,295 |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 192,780 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,475 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,475 |  |
|  | 2811106308757 |  | Elemente metalice pentru prefabricarea |  |  | t |  | 0,953 |  |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  |  | buc |  | 11,590 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,811 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,159 |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  | kg |  | 0,579 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,574 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 20,655 |  |
| 13 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 48,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,150 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 70,470 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 7,290 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 12,150 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,832 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,097 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,097 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,972 |  |
| 14 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 358,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,432 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 366,950 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 53,700 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,580 |  |
| 15 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 796,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 43,780 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,184 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 815,900 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 119,400 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,960 |  |
| 16 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C20/25 |  |  | m3 |  | 4,350 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,008 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,740 |  |
|  | 266310210000025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 4,526 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,442 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,610 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,087 |  |
| 17 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / set de ancorare |  |  | kg |  | 162,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 30,780 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,620 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,620 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,620 |  |
|  | 27752763098862 |  | Confectii metalice inglobate in beton / set de ancorare |  |  | kg |  | 162,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,810 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,296 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,430 |  |
| 18 | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 305,100 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,075 |  |
| 19 |  |  | Set bulon L=60 mm , piulita, grover d 14-16 mm |  |  | set |  | 27,000 |  |
|  | 525748675455 |  | Set bulon L=60 mm , piulita, grover d 14-16 mm |  |  | buc |  | 27,000 |  |
| 20 | RpEP03A |  | Montarea sigurantelor 2A |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-144-4 k=0.5 |  | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  |  | 100 buc |  | 2,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,085 |  |
| 22 | 08-02-399-2 |  | Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,011 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
| 23 |  |  | Fir electric PV3 1 x 10 mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 254678588784 |  | Fir electric PV3 1 x 10 mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
| 24 | 08-02-399-2 |  | Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,564 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,036 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
| 25 |  |  | Fir electric PV3 1 x 16 mm2 |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 2546785887843 |  | Fir electric PV3 1 x 16 mm2 |  |  | m |  | 12,000 |  |
| 26 | 08-02-399-2 |  | Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,800 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,080 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,220 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 1,200 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,640 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 27 |  |  | Fir electric APV 1 * 10 mm2 Aluminiu |  |  | m |  | 400,000 |  |
|  | 2548458457 |  | Fir electric APV 1 * 10 mm2 Aluminiu |  |  | m |  | 400,000 |  |
| 28 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,110 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,966 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,966 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
| 29 |  |  | Cablu APVBbSP-1 5 * 35 mm2 Aluminiu |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 2444545455 |  | Cablu APVBbSP-1 5 * 35 mm2 Aluminiu |  |  | m |  | 30,000 |  |
| 30 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,110 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,966 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,966 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |
| 31 |  |  | Cablu APVBbSP-1 5 * 10 mm2 Aluminiu |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 24445454551 |  | Cablu APVBbSP-1 5 * 10 mm2 Aluminiu |  |  | m |  | 30,000 |  |
| 32 | 08-02-167-1 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,820 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 33 |  |  | Mufa de conectoare 35/50 5 * 35 - 50 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 254888488447 |  | Mufa de conectoare 35/50 5 * 35 - 50 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 34 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,740 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 35 |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu 5*35 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2546845845578 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu 5*35 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 36 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 73,980 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,043 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,110 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,540 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,700 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 9,720 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
| 37 |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu 5*10 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 25468458455781 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu 5*10 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
| 38 |  |  | Papuc de cablu d 10 mm |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 254878784578 |  | Papuc de cablu d 10 mm |  |  | buc |  | 81,000 |  |
| 39 |  |  | Papuc de cablu d 16 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2548787845781 |  | Papuc de cablu d 16 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 40 |  |  | Papuc de cablu d 10 mm p/u manson |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 2548787845782 |  | Papuc de cablu d 10 mm p/u manson |  |  | buc |  | 27,000 |  |
| 41 |  |  | Set surub, piulita , grover d 8 mm |  |  | set |  | 108,000 |  |
|  | 25485878454 |  | Set surub, piulita , grover d 8 mm |  |  | buc |  | 108,000 |  |
| 42 |  |  | Tub termoretractabil d 14 |  |  | m |  | 33,000 |  |
|  | 28458745784 |  | Tub termoretractabil d 14 |  |  | m |  | 33,000 |  |
| 43 |  |  | Tub termoretractabil d 63 |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 284587457841 |  | Tub termoretractabil d 63 |  |  | m |  | 8,000 |  |
| 44 |  |  | Tub termoretractabil d 18 |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 284587457842 |  | Tub termoretractabil d 18 |  |  | m |  | 8,000 |  |
| 45 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,410 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,324 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 9,720 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
| 46 | 08-02-144-4 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  |  | 100 buc |  | 1,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,085 |  |
| 47 |  |  | Clema de conexiune LDA10-35/10-35-HT, IP 68 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 2548654545488 |  | Clema de conexiune LDA10-35/10-35-HT, IP 68 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
| 48 |  |  | Clema de conexiune LDA10-35/1.5-2.5-2HT, IP 68 |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 25486545454389 |  | Clema de conexiune LDA10-35/1.5-2.5-2HT, IP 68 |  |  | buc |  | 27,000 |  |
| 49 |  |  | Clema de conexiune LDA10-35/1.5-2.5-HT |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 254865454543892 |  | Clema de conexiune LDA10-35/1.5-2.5-HT, IP 68 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
| 50 |  |  | Conector pentru cablu d 10 mm2 |  |  | buc |  | 270,000 |  |
|  | 2549856678 |  | Conector pentru cablu d 10 mm2 |  |  | buc |  | 270,000 |  |
| 51 |  |  | Conector pentru cablu 1.5-2.5 mm2 |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 25498566781 |  | Conector pentru cablu 1.5-2.5 mm2 |  |  | buc |  | 81,000 |  |
| 52 |  |  | Arc cu presiune constanta |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 258545584 |  | Rola cu presiune constanta |  |  | buc |  | 56,000 |  |
| 53 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat ) |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,540 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |
| 54 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,450 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,560 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 45,900 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,045 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,459 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,045 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
| 55 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator autumat, limitator de supratensiune, ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,480 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
| 56 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Sina PE, N ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,480 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
| 57 |  |  | Sina PE, N |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 27485875454 |  | Sina PE, N |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 58 |  |  | Autolocant |  |  | buc |  | 29,000 |  |
|  | 254785785454 |  | Autolocant |  |  | buc |  | 29,000 |  |
| 59 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,350 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,026 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,900 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,900 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 12,500 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,500 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 8,950 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
| 60 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior d 50 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 258458557844 |  | Furtun metalic, diametrul exterior d 50 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
| 61 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  | 10 buc |  | 2,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,383 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,219 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,106 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,858 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |
| 62 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,324 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
| 63 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 10 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  |  | 100 m |  | 0,440 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,504 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,898 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 8,976 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 89,760 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 5,632 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
| 64 |  |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama (косичка) |  |  | m |  | 56,000 |  |
|  | 25487474784545 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama (косичка) |  |  | m |  | 56,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Descarcator OPS1-C 4P In=20kA Un=400B Im=40kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 254647546585745 |  | Descarcator OPS1-C 4P In=20kA Un=400B Im=40kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 66 |  |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С10 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2545586784 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С10 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de masurari incercari a echipamentului electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1-11-010-2 |  | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m |  |  | 1 masurare |  | 27,000 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 54,000 |  |
| 68 | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  | 1 recept de cur |  | 2,000 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
| 69 | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  | 100 puncte |  | 0,890 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 14,240 |  |
| 70 | 1-11-028-1 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie |  | 27,000 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 10,800 |  |
| 71 | RpEJ06C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16,740 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de masurari incercari a echipamentului electric |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |