CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea iluminatului public stradal în municipiul Bălți

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Retele de electricitate
	
1	08-02-367-9
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26
	1000 m	0,1970
	
2	
	Cablu de extindere LEA TYIR 2x16
	m	197,0000
	
3	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	1,2000
	
4	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 40x4 mm
	100 m	0,3000
	
5	RpEJ07B
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura
	buc	6,0000
	
6	
	Stalp extindere H=8m
	buc	6,0000
	
7	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat
	buc	28,0000
	
8	
	Consola in varf de stalp
	buc	6,0000
	
9	
	Consola conform calcul luminotehnic
	buc	22,0000
	
10	08-02-369-1
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED stradal 90W
	buc	22,0000
	
11	08-02-369-1
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED stradal 45W
	buc	6,0000
	
12	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,7100
	
13	
	Cablu de alimentare RV-K
	m	271,0000
	
		2. Lucrari de montare a utilajului
	
14	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Sistem de telegestiune )
	buc	1,0000
	
15	
	Accesorii
	buc	1,0000
	
		3. Utilaj
	
16	
	Corp de iluminat 90W
	buc	22,0000
	
17	
	Corp de iluminat 45W
	buc	6,0000
	
18	
	Controller in punct luminos cu GSM
	buc	6,0000
	
19	
	Cleme CDD
	buc	57,0000
	
20	
	Kamsens (Trecere 6,10,12)
	buc	6,0000
	
21	
	Indicator cu Blinker
	buc	28,0000