| Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de preturi № 2-1-3

Incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Unitate de amestecare de tip SUMX(60)-6,3 (1) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Filtru Dn40 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Distribuitor - colector Dn50mm L=700mm p-u 7 colectoare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret de piata |  | Colector de distributie p-u 6 conture ICMA АРТ.K054 D25mm |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare materiale |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IA39A |  | Unitate de amestecare de tip SUMX(60)-6,3 (1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid D40 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat D50 mm L=700 mm pentru 7 colectoare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IA39A |  | Colector de distributie p-u 6 conture ICMA АРТ.K054 D25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportare materiale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Radiatoare si retea de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=400, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=500, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=600, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=900, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 L=1100, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 L=1200, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 L=1400, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x3.4 mm, PP-R |  |  | m |  | 278,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x3.4mm(fitinguri) |  |  | m |  | 83,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm, PP-R |  |  | m |  | 124,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm(fitinguri) |  |  | m |  | 37,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm PP-R |  |  | m |  | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm (fitinguri) |  |  | m |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm si G=9 mm, Sanflex |  |  | m |  | 278,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35mm si G=9 mm, Sanflex |  |  | m |  | 124,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42mm si G=9 mm, Sanflex |  |  | m |  | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3.0 mm |  |  | m |  | 23,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8 mm |  |  | m |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 6,050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=48mm si G=9 mm, Sanflex |  |  | m |  | 23,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm si G=9 mm, Sanflex |  |  | m |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 mm (clipsa) |  |  | buc |  | 556,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 mm (clipsa) |  |  | buc |  | 248,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32 (clipsa) |  |  | buc |  | 144,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 29,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 14,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 426,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 95,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Radiatoare si retea de incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Colector de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (Robinet de balansare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Robinet de balansare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Robinet de balansare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (Robinet de drenare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Colector de distributie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistemul de incalzire prin pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IB15A |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv, Teava Rautherm S 17x2,0mm - 482 m, polistiren extrudat gr.40 mm |  |  | m2 |  | 59,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul de incalzire prin pardoseala Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportare materiale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-3

Incalzire

Valoarea de deviz 392 765,99 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-3: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,968 | 84,97 | 82,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 826,147 | 84,97 | 70 197,67 |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 218,820 | 84,97 | 18 593,14 |
| 4. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,633 | 84,97 | 138,76 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 89 011,82 |

Materiale:

| 1. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,302 | 5,00 | 1,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 4,269 | 170,50 | 727,87 |
| 3. | 20180800002 | Filtru Dn40 mm | buc | 2,000 | 523,33 | 1 046,66 |
| 4. | 20180800003 | Distribuitor - colector Dn50mm L=700mm p-u 7 colectoare | buc | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 5. | 2018080001 | Unitate de amestecare de tip SUMX(60)-6,3 (1) | set | 1,000 | 13 457,62 | 13 457,62 |
| 6. | 2018080003 | Colector de distributie p-u 6 conture ICMA АРТ.K054 D25mm | set | 1,000 | 9 563,64 | 9 563,64 |
| 7. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,250 | 15,00 | 3,75 |
| 8. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,121 | 48,30 | 5,84 |
| 9. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,150 | 18,50 | 39,77 |
| 10. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,011 | 30,50 | 152,84 |
| 11. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 8,584 | 245,80 | 2 109,95 |
| 12. | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,907 | 32,50 | 29,48 |
| 13. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,200 | 65,60 | 13,12 |
| 14. | 2521216701018 | Teava Rautherms S D17x2 mm | m | 484,110 | 20,00 | 9 682,20 |
| 15. | 25212167012528 | Teava din otel DNn25x2.8mm | m | 24,360 | 44,85 | 1 092,55 |
| 16. | 2521216701403 | Teava din otel Dn40x3 | m | 23,345 | 63,25 | 1 476,57 |
| 17. | 2521216712034 | Teava din polietilena 20x3.4 mm, PP-R | m | 372,242 | 24,05 | 8 952,42 |
| 18. | 2521216712542 | Teava din material plastic D25x4.2 mm, PP-R | m | 166,036 | 31,95 | 5 304,85 |
| 19. | 2521216713254 | Teava din material plastic D32x5.4 mm, PP-R | m | 96,408 | 48,20 | 4 646,86 |
| 20. | 2521302602040 | Placa polisteren expandat gr=40mm | buc | 74,250 | 75,00 | 5 568,75 |
| 21. | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 71,280 | 8,50 | 605,88 |
| 22. | 2523156719900 | Racord cu manson alunecator din material plastic | buc | 23,760 | 25,42 | 603,98 |
| 23. | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 118,800 | 3,00 | 356,40 |
| 24. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 948,000 | 0,20 | 189,60 |
| 25. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,060 | 37,50 | 2,25 |
| 26. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 29,000 | 37,50 | 1 087,50 |
| 27. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,141 | 30,00 | 4,23 |
| 28. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,398 | 30,00 | 41,94 |
| 29. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 49,200 | 37,50 | 1 845,00 |
| 30. | 2822115704050 | Radiator Tip 22 L=400, H=500 mm | buc | 16,000 | 843,17 | 13 490,72 |
| 31. | 2822115705011 | Radiator Tip 22 L=1100, H=500 mm | buc | 3,000 | 1 611,67 | 4 835,01 |
| 32. | 2822115705012 | Radiator Tip 22 L=1200, H=500 mm | buc | 3,000 | 1 611,67 | 4 835,01 |
| 33. | 2822115705014 | Radiator Tip 22 L=1400, H=500 mm | buc | 9,000 | 1 845,42 | 16 608,78 |
| 34. | 282211575050 | Radiator Tip 22 L=500, H=500 mm | buc | 1,000 | 773,34 | 773,34 |
| 35. | 282211575060 | Radiator Tip 22 L=600, H=500 mm | buc | 1,000 | 906,67 | 906,67 |
| 36. | 282211575090 | Radiator Tip 22 L=900, H=500 mm | buc | 3,000 | 1 260,84 | 3 782,52 |
| 37. | 2873132001981 | Plasa sirma sudata cu diam.5 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 65,340 | 36,67 | 2 396,02 |
| 38. | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 16,000 | 5,80 | 92,80 |
| 39. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 948,000 | 0,40 | 379,20 |
| 40. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,000 | 1,87 | 29,92 |
| 41. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 948,000 | 0,02 | 18,96 |
| 42. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 16,000 | 0,35 | 5,60 |
| 43. | 2875114203200 | Ventil de dezaerisire | buc | 118,800 | 115,68 | 13 742,78 |
| 44. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,000 | 75,00 | 150,00 |
| 45. | 28752742027115 | Robinet coltar tur D15 mm | buc | 36,000 | 175,50 | 6 318,00 |
| 46. | 28752742027215 | Robinet coltar retur D15 mm | buc | 36,000 | 175,50 | 6 318,00 |
| 47. | 2875274204020 | Clipsa D20 mm | buc | 556,000 | 1,90 | 1 056,40 |
| 48. | 2875274204025 | Clipsa D25 mm | buc | 248,000 | 2,55 | 632,40 |
| 49. | 2875274204032 | Clipsa D32 mm | buc | 144,000 | 3,50 | 504,00 |
| 50. | 2875274205115 | Robinet cu mufa Dn 15mm | buc | 2,000 | 63,50 | 127,00 |
| 51. | 2875274205120 | Robinet cu mufa Dn 20mm | buc | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
| 52. | 2875274205125 | Robinet cu mufa Dn 25mm | buc | 6,000 | 165,50 | 993,00 |
| 53. | 2875274205140 | Robinet cu mufa DN40 | buc | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| 54. | 2875274205215 | Robinet de balansare Dn 15mm | buc | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| 55. | 2875274205220 | Robinet de balansare Dn 20mm | buc | 3,000 | 455,00 | 1 365,00 |
| 56. | 2875274205225 | Robinet de balansare Dn 25mm | buc | 3,000 | 643,50 | 1 930,50 |
| 57. | 2875274205325 | Robinet de drenare Dn 25mm | buc | 2,000 | 223,20 | 446,40 |
| 58. | 2875274400240 | Flansa plata Dn=40 mm | buc | 4,000 | 75,00 | 300,00 |
| 59. | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,100 | 35,00 | 3,50 |
| 60. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 123,000 | 0,70 | 86,10 |
| 61. | 2913124124000 | Distribuitor | buc | 5,940 | 36,87 | 219,01 |
| 62. | 2913124124400 | Colector | buc | 5,940 | 22,50 | 133,65 |
| 63. | 2913137343000 | Robinet trecere | buc | 23,760 | 35,50 | 843,48 |
| 64. | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 1,188 | 17,50 | 20,79 |
| 65. | 33205000000150 | Termomanometru | buc | 4,040 | 186,50 | 753,46 |
| 66. | 3320517300289 | Termoizolatie conducte Sanflex D28 mm si G=9 mm | m | 326,613 | 8,62 | 2 815,40 |
| 67. | 3320517300359 | Termoizolatie conducte Sanflex D35 mm si G=9 mm | m | 134,106 | 10,57 | 1 417,50 |
| 68. | 3320517300429 | Termoizolatie conducte Sanflex D42 mm si G=9 mm | m | 77,868 | 11,53 | 897,82 |
| 69. | 3320517300489 | Termoizolatie conducte Sanflex D48 mm si G=9 mm | m | 24,875 | 13,14 | 326,86 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 166 913,63 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 23,280 | 35,00 | 814,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,800 | 15,00 | 12,00 |
| 3. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 102,750 | 25,00 | 2 568,75 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 3 395,55 |

|  | Total | lei |  |  | 392 765,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 392 765,99 |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Unitate de amestecare de tip SUMX(60)-6,3 (1) | set |  |  | 13 457,62 ————— 0,00 |
|  | 2018080001 | Unitate de amestecare de tip SUMX(60)-6,3 (1) | set | 1,0000 | 13 457,62 | 13 457,62 |
| 2 | Pret de piata | Filtru Dn40 mm | buc |  |  | 523,33 ————— 0,00 |
|  | 20180800002 | Filtru Dn40 mm | buc | 1,0000 | 523,33 | 523,33 |
| 3 | Pret de piata | Distribuitor - colector Dn50mm L=700mm p-u 7 colectoare | buc |  |  | 3 000,00 ————— 0,00 |
|  | 20180800003 | Distribuitor - colector Dn50mm L=700mm p-u 7 colectoare | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | Pret de piata | Colector de distributie p-u 6 conture ICMA АРТ.K054 D25mm | set |  |  | 9 563,64 ————— 0,00 |
|  | 2018080003 | Colector de distributie p-u 6 conture ICMA АРТ.K054 D25mm | set | 1,0000 | 9 563,64 | 9 563,64 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
| 5 | IA39A | Unitate de amestecare de tip SUMX(60)-6,3 (1) | buc |  |  | 418,12 ————— 297,39 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,39 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 | 170,50 | 10,23 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 | 245,80 | 29,50 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 6 | IA23A | Filtru de combustibil lichid D40 mm | buc |  |  | 507,38 ————— 263,40 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1000 | 84,97 | 263,40 |
|  | 2875274400240 | Flansa plata Dn=40 mm | buc | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 | 65,60 | 6,56 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 | 5,80 | 46,40 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 1,87 | 14,96 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5300 | 30,50 | 16,16 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 | 18,50 | 2,59 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| 7 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat D50 mm L=700 mm pentru 7 colectoare | buc |  |  | 293,65 ————— 288,90 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 84,97 | 288,90 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 37,50 | 1,12 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 15,00 | 1,88 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| 8 | IA39A | Colector de distributie p-u 6 conture ICMA АРТ.K054 D25mm | buc |  |  | 418,12 ————— 297,39 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,39 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 | 170,50 | 10,23 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 | 245,80 | 29,50 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie montaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Radiatoare si retea de incalzire |  |  |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=400, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) | buc |  |  | 896,62 ————— 42,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 2822115704050 | Radiator Tip 22 L=400, H=500 mm | buc | 1,0000 | 843,17 | 843,17 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 170,50 | 0,51 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 245,80 | 1,48 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,88 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=500, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) | buc |  |  | 826,78 ————— 42,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 282211575050 | Radiator Tip 22 L=500, H=500 mm | buc | 1,0000 | 773,34 | 773,34 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 170,50 | 0,51 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 245,80 | 1,47 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,88 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=600, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) | buc |  |  | 960,11 ————— 42,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 282211575060 | Radiator Tip 22 L=600, H=500 mm | buc | 1,0000 | 906,67 | 906,67 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 170,50 | 0,51 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 245,80 | 1,47 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,88 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 L=900, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) | buc |  |  | 1 314,28 ————— 42,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 282211575090 | Radiator Tip 22 L=900, H=500 mm | buc | 1,0000 | 1 260,84 | 1 260,84 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 170,50 | 0,51 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 245,80 | 1,47 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,87 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 L=1100, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) | buc |  |  | 1 680,47 ————— 55,23 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
|  | 2822115705011 | Radiator Tip 22 L=1100, H=500 mm | buc | 1,0000 | 1 611,67 | 1 611,67 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 170,50 | 0,68 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 245,80 | 1,97 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,87 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 25,00 | 6,25 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 L=1200, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) | buc |  |  | 1 680,47 ————— 55,23 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
|  | 2822115705012 | Radiator Tip 22 L=1200, H=500 mm | buc | 1,0000 | 1 611,67 | 1 611,67 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 170,50 | 0,68 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 245,80 | 1,97 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,87 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 25,00 | 6,25 |
| 15 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 L=1400, H=500 mm (complectat cu robinet Maevski+dop+elemente de sustinere) | buc |  |  | 1 914,22 ————— 55,23 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
|  | 2822115705014 | Radiator Tip 22 L=1400, H=500 mm | buc | 1,0000 | 1 845,42 | 1 845,42 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 170,50 | 0,68 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 245,80 | 1,97 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,88 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 25,00 | 6,25 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm | buc |  |  | 198,74 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
|  | 28752742027115 | Robinet coltar tur D15 mm | buc | 1,0000 | 175,50 | 175,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 170,50 | 2,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 245,80 | 5,90 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm | buc |  |  | 198,74 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
|  | 28752742027215 | Robinet coltar retur D15 mm | buc | 1,0000 | 175,50 | 175,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 170,50 | 2,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 245,80 | 5,90 |
| 18 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x3.4 mm, PP-R | m |  |  | 54,51 ————— 29,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2521216712034 | Teava din polietilena 20x3.4 mm, PP-R | m | 1,0300 | 24,05 | 24,77 |
| 19 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x3.4mm(fitinguri) | m |  |  | 54,51 ————— 29,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2521216712034 | Teava din polietilena 20x3.4 mm, PP-R | m | 1,0300 | 24,05 | 24,77 |
| 20 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm, PP-R | m |  |  | 66,90 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 2521216712542 | Teava din material plastic D25x4.2 mm, PP-R | m | 1,0300 | 31,95 | 32,91 |
| 21 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm(fitinguri) | m |  |  | 66,90 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 2521216712542 | Teava din material plastic D25x4.2 mm, PP-R | m | 1,0300 | 31,95 | 32,91 |
| 22 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm PP-R | m |  |  | 87,88 ————— 38,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 2521216713254 | Teava din material plastic D32x5.4 mm, PP-R | m | 1,0300 | 48,20 | 49,65 |
| 23 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm (fitinguri) | m |  |  | 87,88 ————— 38,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 2521216713254 | Teava din material plastic D32x5.4 mm, PP-R | m | 1,0300 | 48,20 | 49,65 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm si G=9 mm, Sanflex | m |  |  | 45,01 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517300289 | Termoizolatie conducte Sanflex D28 mm si G=9 mm | m | 1,0300 | 8,62 | 9,32 |
| 25 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35mm si G=9 mm, Sanflex | m |  |  | 47,12 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517300359 | Termoizolatie conducte Sanflex D35 mm si G=9 mm | m | 1,0300 | 10,57 | 11,43 |
| 26 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42mm si G=9 mm, Sanflex | m |  |  | 48,16 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517300429 | Termoizolatie conducte Sanflex D42 mm si G=9 mm | m | 1,0300 | 11,53 | 12,47 |
| 27 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3.0 mm | m |  |  | 122,00 ————— 52,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 | 84,97 | 52,68 |
|  | 2521216701403 | Teava din otel Dn40x3 | m | 1,0150 | 63,25 | 64,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 | 30,50 | 3,20 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 18,50 | 0,92 |
| 28 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8 mm | m |  |  | 89,42 ————— 40,79 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 | 84,97 | 40,79 |
|  | 25212167012528 | Teava din otel DNn25x2.8mm | m | 1,0150 | 44,85 | 45,52 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 | 30,50 | 1,95 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 30,00 | 0,51 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 18,50 | 0,56 |
| 29 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  |  | 42,62 ————— 36,53 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,60 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,1500 | 32,50 | 4,87 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 | 48,30 | 0,97 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=48mm si G=9 mm, Sanflex | m |  |  | 49,90 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517300489 | Termoizolatie conducte Sanflex D48 mm si G=9 mm | m | 1,0300 | 13,14 | 14,21 |
| 31 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm si G=9 mm, Sanflex | m |  |  | 45,01 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517300289 | Termoizolatie conducte Sanflex D28 mm si G=9 mm | m | 1,0300 | 8,62 | 9,32 |
| 32 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 mm (clipsa) | buc |  |  | 23,89 ————— 16,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2875274204020 | Clipsa D20 mm | buc | 1,0000 | 1,90 | 1,90 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,88 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,02 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 33 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 mm (clipsa) | buc |  |  | 24,54 ————— 16,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2875274204025 | Clipsa D25 mm | buc | 1,0000 | 2,55 | 2,55 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,88 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,02 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 34 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32 (clipsa) | buc |  |  | 32,29 ————— 23,79 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 84,97 | 23,79 |
|  | 2875274204032 | Clipsa D32 mm | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 37,50 | 1,88 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,02 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  | 57,04 ————— 19,54 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 37,50 | 37,50 |
| 36 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  |  | 48,53 ————— 45,03 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5300 | 84,97 | 45,03 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| 37 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 9,05 ————— 7,65 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 84,97 | 7,65 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
| 38 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 11,10 ————— 9,35 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,35 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  |  | 3.2. Colector de distributie |  |  |  |  |
| 39 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm | buc |  |  | 491,11 ————— 21,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2875274205140 | Robinet cu mufa DN40 | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 170,50 | 5,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 245,80 | 14,75 |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm | buc |  |  | 188,67 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,74 |
|  | 2875274205125 | Robinet cu mufa Dn 25mm | buc | 1,0000 | 165,50 | 165,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 245,80 | 7,87 |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc |  |  | 123,17 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,74 |
|  | 2875274205120 | Robinet cu mufa Dn 20mm | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 245,80 | 7,87 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm | buc |  |  | 86,67 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,74 |
|  | 2875274205115 | Robinet cu mufa Dn 15mm | buc | 1,0000 | 63,50 | 63,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 245,80 | 7,87 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (Robinet de balansare) | buc |  |  | 666,67 ————— 12,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 2875274205225 | Robinet de balansare Dn 25mm | buc | 1,0000 | 643,50 | 643,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 245,80 | 7,87 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Robinet de balansare) | buc |  |  | 478,17 ————— 12,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 2875274205220 | Robinet de balansare Dn 20mm | buc | 1,0000 | 455,00 | 455,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 245,80 | 7,87 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Robinet de balansare) | buc |  |  | 368,18 ————— 12,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 2875274205215 | Robinet de balansare Dn 15mm | buc | 1,0000 | 345,00 | 345,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 245,80 | 7,87 |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (Robinet de drenare) | buc |  |  | 246,37 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,74 |
|  | 2875274205325 | Robinet de drenare Dn 25mm | buc | 1,0000 | 223,20 | 223,20 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 245,80 | 7,87 |
| 47 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control | buc |  |  | 226,32 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 33205000000150 | Termomanometru | buc | 1,0100 | 186,50 | 188,37 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 170,50 | 1,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 245,80 | 2,95 |
|  |  | 3.3. Sistemul de incalzire prin pardoseala |  |  |  |  |
| 48 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv, Teava Rautherm S 17x2,0mm - 482 m, polistiren extrudat gr.40 mm | m2 |  |  | 953,47 ————— 348,38 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,1000 | 84,97 | 348,38 |
|  | 2521302602040 | Placa polisteren expandat gr=40mm | buc | 1,2500 | 75,00 | 93,75 |
|  | 2873132001981 | Plasa sirma sudata cu diam.5 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 1,1000 | 36,67 | 40,34 |
|  | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 1,2000 | 8,50 | 10,20 |
|  | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 0,0200 | 17,50 | 0,35 |
|  | 2521216701018 | Teava Rautherms S D17x2 mm | m | 8,1500 | 20,00 | 163,00 |
|  | 2913124124000 | Distribuitor | buc | 0,1000 | 36,87 | 3,69 |
|  | 2913124124400 | Colector | buc | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
|  | 2875114203200 | Ventil de dezaerisire | buc | 2,0000 | 115,68 | 231,36 |
|  | 2913137343000 | Robinet trecere | buc | 0,4000 | 35,50 | 14,20 |
|  | 2523156719900 | Racord cu manson alunecator din material plastic | buc | 0,4000 | 25,42 | 10,17 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0450 | 170,50 | 7,67 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0900 | 245,80 | 22,12 |
|  | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 2,0000 | 3,00 | 6,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.